## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 安装工程 |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计
1.1 | 强电系统
1.2 | 防雷接地
1.3 | 室外管网
1.4 | 给排水系统
1.1 | 其中：定额人工费
1.2 | 其中：定额机械费
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  |  |  | －
5.1 | 安装工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.2 | 市政建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  |  |  | －
八 | 工程总造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AK1 2.型号、规格及电器元件:详见图纸及设计说明 3.安装方式:挂墙安装 4.含所有元器件安装 5.包含完成此项工作的所有内容 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AW1 2.型号、规格及电器元件:详见图纸及设计说明 3.安装方式:挂墙安装 4.含所有元器件安装 5.包含完成此项工作的所有内容 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号、规格及电器元件:详见图纸及设计说明 3.安装方式:挂墙安装 4.含所有元器件安装 5.包含完成此项工作的所有内容 | 台 | 1
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 1
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 9
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 1
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 1
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:三相带接地 暗插座电流(A) ≤15 | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 | 个 | 8
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 | 个 | 15
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内、桥架穿线 | m | 60
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-3*4 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内、桥架穿线 | m | 10
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.类型:门框上方0.2m壁挂 | 套 | 1
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具-挂墙 2.类型:据地2.4米挂墙安装 | 套 | 1
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.类型:底距地0.5m挂装 | 套 | 2
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.类型:底距地0.5m挂装 | 套 | 1
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式及部位:明配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 44.56
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 74.03
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 9.26
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 16.06
22 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 41.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:桥架、穿管 4.包含完成此项工作的所有内容 | m | 143.68
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内/竖直/桥架 4.电压等级(kV):1KV 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 88.18
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内/竖直/桥架 4.电压等级(kV):1KV 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内/竖直/桥架 4.电压等级(kV):1KV 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 20.56
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:管内/竖直/桥架 4.电压等级(kV):1KV 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 51.05
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1
防雷接地
29 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:12 | m | 74.4
30 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 20.78
31 | 030409002001 | 接地母线 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 58.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.距地0.3米明装 | 台 | 1
33 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:40*4接地母线 | m | 8.02
34 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1
室外管网
室外强电
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.规格:WDZB-YJV22-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:管内/竖直/桥架 4.电压等级(kV):1KV 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 175
36 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN150 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 238.41
37 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合开挖 | m3 | 36
38 | 040103001001 | 回填方 | 回填砂 | m3 | 8.187
39 | 040103001002 | 回填方 | 回填土 | m3 | 26.4
40 | 03B001 | 电缆井 | 1.电缆井 | 座 | 5
室外弱电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN150 4.配置形式及部位:暗配 5.包含完成此项工作的所有内容 | m | 83.74
42 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合开挖 | m3 | 37.683
43 | 040103001003 | 回填方 | 回填砂 | m3 | 8.57
44 | 040103001004 | 回填方 | 回填土 | m3 | 27.683
45 | 03B002 | 电缆井 | 1.弱电井 | 座 | 4
给排水系统
46 | 03B003 | 设备间给排水管道 | 1.设备间给排水管道（含管道安装，消毒，冲洗等） 2.包含完成此项工作的所有内容 | 项 | 1
47 | 030901013001 | 灭火器 | 悬挂式干粉灭火器（带温控） | 具 | 16
48 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 600X600排气口，距地面3.8米高 | 个 | 3
分部分项合计
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计 | [5 empty] | 3116.68
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施(含供气管道)项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 进项税率(%) | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费
表—13

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 234.714
2 | 04010153@1 | 水泥 P.O 32.5 |  | kg | 5.803
3 | 04030147 | 砂子(中砂) |  | m3 | 0.074
4 | 04050221-1@1 | 中粗砂 |  | m3 | 21.504
5 | 13010139 | 醇酸清漆 |  | kg | 1.745
6 | 13010173 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 0.09
7 | 13010175 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.04
8 | 13050179 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.589
9 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 8.431
10 | 14030136 | 汽油 100# |  | kg | 0.805
11 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg | 5.904
12 | 28030637 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 17.556
13 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 6.21
14 | 28030711 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m | 139.339
15 | 34110117 | 水 |  | m3 | 6.72
16 | CY | 柴油 |  | kg | 49.99
17 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 274.111
18 | RG | 人工 |  | 工日 | 3.633
合 计
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：