樟树市药都供应链管理有限公司

询价采购响应文件

文件编号：GYL-ZSYD-2025021901-1

樟树市药都供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价最 高限价（元）/台 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 担架电梯 | 台 | 2 | 114460 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯 | 台 | 2 | 114460 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、本报价包含实施和完成项目所需货物包装，运输至项目指定地点，装卸、安装、调试、政府部门验收、电梯配套(含五方对讲、门套）、二次送检、一年质保期内保养、搭建拆除脚手架费、基坑开挖，底坑整体浇灌及施工必要的措施费，开票等所有费用，含税 13 %。为确保报价的准确性，报价单位可在报价前往现场进行勘察。 |  |  |  |  |  |
|  | 全不锈钢配置（轿厢、层门）、乘客人数13人、载重1000KG、6层/6站、速度：1M/秒、开门方式：平开、无机房电梯、电梯内部设置无线应急呼叫，并接入监控 |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年   月   日