附件一：

樟树市药都供应链管理有限公司

询价采购报价文件

樟树市药都供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 数量 | 单价最高限价（台/元） | 含税单价（台/元） | 小计（元） |
| 1 | DT1消防电梯兼无障碍担架电梯 | 1.载重量:1000kg；速度：1.5m/s；停站楼层：15；轿箱尺寸：1600\*1500mm；井道尺寸：2200\*2100mm；地坑深度：1700；机房净高：3000mm | 4 | 130950 |  |  |
| 2 | DTI客梯 | 1.载重量:1000kg；速度：1.5m/s；停站楼层：15；轿箱尺寸：1600\*1500mm；井道尺寸：2200\*2100mm；地坑深度：1700；机房净高：3000mm | 4 | 130950 |  |  |
| 3 | DTI客梯 | 1.载重量:1000kg；速度：1.5m/s；停站楼层：9；轿箱尺寸：1600\*1500mm；井道尺寸：2200\*2100mm；地坑深度：  1700；机房净高：3000mm | 2 | 106700 |  |  |
| 总计（元） |  | | | | | |
| 最高限价（元） | 1261000 | | | | | |

（单位名称及签章）

年 月 日