## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 472635.24
| （大写）： |  | 肆拾柒万贰仟陆佰叁拾伍元贰角肆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计
1.1 | 1外墙修缮
1.2 | 2AB大门顶棚侧板重新安装
1.3 | 3AB大门顶棚顶面改造
1.4 | 4AB门大门顶棚网架及底面除锈
1.5 | 5场区停车棚
1.6 | 6吉安监狱大门（AB门）
1.7 | 7狱内隔控区晾衣棚五座
1.8 | 8武警营房晾衣棚
1.9 | 9武警营房主楼南面钢结构雨棚
1.10 | 10狱内伙房轻钢雨棚
1.11 | 11狱外垃圾站
1.12 | 12狱内垃圾站
1.13 | 13狱内隔控区电动隔离门
1.14 | 14防雷整改
1.15 | 15登高车
1.1 | 其中：定额人工费
1.2 | 其中：定额机械费
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计
3.1 | 安全文明施工措施费
3.1.1 | 安全文明环保费
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
五 | 规费 |  |  |  | －
5.1 | 建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.2 | 装饰工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.3 | 安装工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  |  |  | －
八 | 工程总造价
招标控制价合计 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1 | 外墙修缮
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除并打磨处理原有墙体粉刷层(着重处理空鼓脱落墙面) 2、铲除建筑垃圾清理并外运 运距5km | m2 | 1080
2 | 011201001001 | 裂缝修补 | 1、外墙裂缝挂金属网及液态防水涂料修补 2、含二次转运费 | m2 | 150
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、聚合物乳液类防水涂料 1.5mm厚（共计两遍） 立面 2、含二次转运费 | m2 | 1080
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、6mm厚聚合物水泥砂浆 2、含二次转运费 | m2 | 1080
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、罩面真石漆一道、真石漆面漆一道、封底真石漆一道（真石漆颜色同原来颜色,分格同原建筑） 2、外墙找平抗裂腻子二遍 3、含二次转运费 | m2 | 1080
| 2 | AB大门顶棚侧板重新安装
6 | 011606003001 | 铝塑板龙骨及饰面拆除 | 1、侧面铝塑板及龙骨拆除 2、建筑垃圾清理并外运 | m2 | 368
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010606005001 | 钢墙架 | 1、龙骨制作安装 30*50热镀锌方管 2、清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、、清洗等。 3、含二次转运费 | t | 1.575
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、外墙铝单板安装 3mm厚（含加强筋） 2、清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、、清洗等。 3、含二次转运费 | m2 | 368
| 3 | AB大门顶棚顶面改造
9 | 011405001025 | 金属面油漆 | 屋面彩钢板 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、含二次转运费 | m2 | 458.64
10 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、屋面新增一道0.426mm彩钢板(主材选用宝钢、鞍钢、河钢、首钢其中一个厂家出产） 2、含防水堵头、螺栓等所有配件 3、含二次转运费 | m2 | 458.64
| 4 | AB门大门顶棚网架及底面除锈
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 011405001008 | 金属面油漆 | 屋面网架及顶棚底面（含四周基座） 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 855.064
| 5 | 场区停车棚
12 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土包柱脚 C25混凝土 2、长40cm*宽18cm*高20cm 75个 3、含二次转运费 | m3 | 1.08
13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、混凝土柱脚模板 复合模板 2、含二次转运费 | m2 | 17.4
| 6 | 吉安监狱大门（AB门）
14 | 011405001010 | 金属面油漆 | AB门钢结构 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 46.35
| 7 | 狱内隔控区晾衣棚五座
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 011405001011 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 670.4
| 8 | 武警营房晾衣棚
16 | 011405001012 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 89.39
| 9 | 武警营房主楼南面钢结构雨棚
17 | 011405001026 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 105.36
| 10 | 狱内伙房轻钢雨棚
18 | 011405001027 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 129.31
| 11 | 狱外垃圾站
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011405001028 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 165.06
20 | 011701006005 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 6m高 | m2 | 52.416
| 12 | 狱内垃圾站
21 | 011405001029 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 | m2 | 165.06
22 | 011701006006 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 6m高 2、含二次转运费 | m2 | 52.416
| 13 | 狱内隔控区电动隔离门
23 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、电动门焊接加固 2、含二次转运费 | t | 0.05
24 | 011405001030 | 金属面油漆 | 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 20
| 14 | 防雷整改
| 14.1 | 避雷带除锈
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 011405001031 | 金属面油漆 | 狱内1#~5#监舍、1#~4#劳动改造用房、伙房、医院、会见楼等处屋面避雷带 1、金属面清扫、打磨、除污除锈 2、红丹防锈漆 二遍 3、醇酸磁漆 一遍 4、含二次转运费 | m2 | 456.2
| 14.2 | 避雷网扶正
26 | 030409005001 | 避雷网 | 1、狱内建筑屋面避雷网扶正及焊接加固 2、含二次转运费 | 处 | 40
| 15 | 登高车
27 | 011705001001 | 登高车 | 1、登高车 | 台班 | 36
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费
表—13

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：江西省吉安监狱钢结构及防雷设施等处零星维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 314.947
2 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 546.659
3 | 01000106 | 型钢 (综合) |  | t | 0.006
4 | 01090101 | 圆钢(综合) |  | t | 0.003
5 | 01090121 | 圆钢 φ10～14 |  | kg | 18
6 | 01290283 | 中厚钢板(综合) |  | t | 0.045
7 | 01291326@1 | 彩钢板 δ0.426 |  | m2 | 470.571
8 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 2681.623
9 | 04010135 | 水泥 42.5 |  | kg | 340.33
10 | 04050211 | 碎石 40 |  | m3 | 0.862
11 | 09050446@1 | 铝单板（含加强筋） 3mm厚 |  | m2 | 404.8
12 | 13010139 | 醇酸清漆 |  | kg | 239.112
13 | 34110117 | 水 |  | m3 | 5.331
14 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg | 9.403
15 | BC0053 | 复合木模板 |  | m2 | 5.329
16 | BC1508 | 中砂 |  | m3 | 8.642
17 | CY | 柴油 |  | kg | 497.361
18 | RG | 人工 |  | 工日 | 36.094
合 计
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：