| 附件一： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 电梯参数 | 数量 | 含税单价最高限价（台/元） | 含税单价（台/元） | 含税小计（元） |
| 一 | 西头安置小区1#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯DT1担架电梯（有机房） | - 1.类型:客梯DT1担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141038 |  |  |
| 2 | 客梯DT2无障碍电梯兼消防员电梯（有机房） | - 1.类型:客梯DT2无障碍电梯兼消防员电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141038 |  |  |
| 二 | 西头安置小区2#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 2 | 141038 |  |  |
| 2 | 客梯（有机房） | - 类型:客梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 2 | 141038 |  |  |
| 三 | 西头安置小区3#电梯 |  |  |  |  |  |
|  | 无障碍电梯担架电梯（有机房） | - 类型:无障碍电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141038 |  |  |
|  | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141038 |  |  |
| 四 | 严家范家安置小区1#电梯 |  |  |  |  |  |
|  | 客梯DT1担架电梯（有机房） | - 1.类型:客梯DT1担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 2 | 141038 |  |  |
|  | 客梯DT2无障碍电梯兼消防员电梯（有机房） | - 1.类型:客梯DT2无障碍电梯兼消防员电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 2 | 141038 |  |  |
| 五 | 严家范家安置小区2#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无障碍电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2700; 11.电梯顶层高度(mm):4500; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141232 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:17; 4.站数:17; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2700; 11.电梯顶层高度(mm):4500; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 141232 |  |  |
| 六 | 严家范家安置小区3#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯无障碍电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:客梯无障碍电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:18; 4.站数:18; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2600; 11.电梯顶层高度(mm):4580; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 143754 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:18; 4.站数:18; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2600; 11.电梯顶层高度(mm):4580; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 143754 |  |  |
| 七 | 严家范家安置小区4#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯（有机房） | - 1.类型:客梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147052 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2400*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147246 |  |  |
| 八 | 严家范家安置小区5#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯（有机房） | - 1.类型:客梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147052 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2400*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147246 |  |  |
| 九 | 严家范家安置小区6#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无障碍电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:18; 4.站数:18; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2700; 11.电梯顶层高度(mm):4500; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 143754 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:18; 4.站数:18; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2100*2200; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1800; 10.机房高度至吊钩底(mm):2700; 11.电梯顶层高度(mm):4500; - 12.无地下室，楼层层高2.9m | 1 | 143754 |  |  |
| 十 | 严家范家安置小区7#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯（有机房） | - 1.类型:客梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 1 | 147052 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2400*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 1 | 147246 |  |  |
| 十一 | 严家范家安置小区8#电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯（有机房） | - 1.类型:客梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2200*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147052 |  |  |
| 2 | 无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房） | - 1.类型:无障碍电梯兼消防员电梯担架电梯（有机房）; 2.载重:1050kg; 3.层数:19; 4.站数:19; 5.速度:1.75m/s; 6.厅门形式:双扇开门; 7.井道尺寸宽*深(mm):2400*2100; 8.门洞尺寸(宽*高)(mm):1100*2200; 9.底坑深度(mmm):1700; 10.机房高度至吊钩底(mm):2500; 11.电梯顶层高度(mm):4700; - 12.地下室层高5.55m，楼层层高2.9m | 2 | 147246 |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价（元） |  | 4610022 |  |  |  |  |
| - 备注：含税单价、含税小计与含税总计均须填写 |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：（盖章）

- 法定代表人：（签章）

- 日期：

电梯技术参数要求

一、电梯须需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、《消防员电梯制造与安装安全规范》：GB/T 26465-2021

2、《电梯技术条件》：GB/T10058-2023

3、《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB/T 7025.1-2023

4、《电梯安装验收规范》：GB10060-2023

5、《电梯试验方法》：GB/T10059-2023

6、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974.1-2023

7、《电梯工程施工质量验收规范》：GB50310-2002

8、《电梯用钢丝绳》GB/T8903-2018

9、《电梯曳引机》GB/T24478-2023

10、其它有关的现行国家、行业和地方标准与规范。

二、技术要求：

1、总体技术要求：投标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。

2、动力电源：交流三相五线制380V/50HZ

照明电源：交流单相 220V/50HZ

3、门机：永磁同步变频变压门机

4、主机调速方式：交流变频变压调速（VVVF）

5、操作系统：电脑全自动全集选

6、曳引机的驱动方式：VVVF 变频驱动

7、曳引机的传动方式：无齿轮传动

8、电梯按钮：电梯按钮动作寿命≥2000万次（提供检验检测机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章或提供承诺函加盖制造商公章）

9、噪声指标：开关门过程≤65dB，轿厢运行≤55dB（提供检验检测机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章）

10、电梯光幕的制造商与所投电梯品牌制造商一致并且:1.扫描光束最大值≥230束,防护等级≥IP65,最小探测距离≤50mm;(提供检验检测机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章)

11、所投乘客电梯(1)驱动主机;(2)控制柜(含控制器、调速器);(3)层门门锁;(4)轿门门锁;(5)限速器;(6)安全钳;(7)安全电路;(8)上行超速保护装置;(9)轿厢意外移动保护装置;(10)缓冲器(含轿厢及稳定性对重)与整梯为同一品牌。(提供该型号电梯整机型式试验报告扫描件加盖制造商公章)

11、安全钳：设计使用寿命≥30年。（提供承诺函加盖制造商公章）

12、缓冲器：设计使用寿命≥30年。（提供承诺函加盖制造商公章）

13、限速器：设计使用寿命≥30年。（提供承诺函加盖制造商公章）

14、电梯运行记录：即①电梯恢复自动运行模式；②主电源断电；③进入停止服务；④进入检修运行模式；⑤进入消防返回模式；⑥进入消防员运行模式；⑦进入应急电源运行；⑧进入地震运行模式。（提供检验检测机构出具的检验报告扫描件加盖制造商公章或提供承诺函加盖制造商公章）

15、轿厢操作盘与通信方式：发纹不锈钢面板，不锈钢微动按钮，警铃，五方通话

16、轿内显示：轿厢内 LED 显示（楼层及方向）。

17、轿门：发纹不锈钢板

18、轿顶：标配 LED 直接照明、两侧带出风口

19、地坪：PVC 防火耐磨地板

20、轿厢：发纹不锈钢板

21、小门套：首层发纹不锈钢板，余层涂装钢板

22、厅门：首层发纹不锈钢板，余层涂装钢板

| 序号 | 电梯功能 |
| --- | --- |
|  | 本层同向外呼再开门 |
|  | 集选控制 |
|  | 司机运行控制 |
|  | 满载直驶 |
|  | 超载保护 |
|  | 平层自动开、关门 |
|  | 本层门未开则次楼层停靠 |
|  | 开、关门速度、时间及力矩可调 |
|  | 门锁故障重复关门 |
|  | 防夹人保护功能（安全触板、光幕、光电） |
|  | 开、关门受阻保护 |
|  | 轿门防扒保护装置 |
|  | 轿门、厅门锁旁路功能 |
|  | 厅门防脱落保护 |
|  | 门锁安全装置的失效检测 |
|  | 防门锁短接保护 |
|  | 防捣乱功能 |
|  | 基站开门等待时间可调 |
|  | 轿厢照明、风扇节能运行自动控制功能 |
|  | 紧急报警和五方通话功能 |
|  | 轿内应急照明 |
|  | 再平层 |
|  | 启动力矩补偿功能 |
|  | 故障停梯保护功能 |
|  | 消防迫降返基站功能 |
|  | 基站锁梯功能（钥匙开关） |
|  | 缺相及错相保护 |
|  | 紧急电动运行 |
|  | 轿顶、控制柜检修操作 |
|  | 变频器温控保护 |
|  | 主板温控保护 |
|  | 曳引机空转保护功能 |
|  | 消防信号预留接口 |
|  | 轿厢意外移动保护 |
|  | 制动力矩检测功能 |
|  | 制动器故障保护 |
|  | 接触器触点粘连保护 |
|  | 运行计时计数 |
|  | 即时关门按钮 |
|  | 非门区开门保护功能 |
|  | 错误登记指令消除（双击取消） |
|  | 外呼楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内操纵箱 |
|  | 系统故障自诊断显示功能 |
|  | 历史故障保存记录 |
|  | 超速保护功能 |
|  | 端站保护功能 |
|  | 井道层楼数据自学习功能 |
|  | 层楼位置信号的自动修正 |
|  | 钢丝绳防打滑保护功能 |

- 投标人：（盖章）

- 法定代表人：（签章）

- 日期：