上饶市人民医院采购手术器械一批项目询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对上饶市人民医院采购手术器械一批项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：
一、项目需求

	项目名称
	手术器械

	总预算 
	234万

	数量/单位
	1批

	备注
	招标参数详见附件


二、公告时间 

2025年10月20日—2025年10月24日(自发布公告之日起五个工作日） 

三、报名时间、地点及方式 

1、报名时间：2025年10月24日下午17:00前；

2、报名方式：将资质材料等相关材料电子版发送至（邮箱：rhzb2017，以邮件接收时间为准）；

3、联系人及联系方式：姚先生、赵女士、0793-8309996、0793-8101621；

4、所有符合报名条件的机构均可参加报名； 

四、价格征询会时间、地点 

具体时间另行通知。  

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；

6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；

   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料

   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。
六、参询文件编制的注意事项

1、参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

2、参询单位应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负；                   

3、参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件；

4、参询文件及往来函件均须用中文书写；

5、参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担。

七、报价

1、报价形式：包含为采购人提供服务所需的设备、材料、人员、技术支持、税费等所涉及的一切费用均计入报价中，报价材料中必须说明成本构成及以及服务方案，并以人民币的形式进行报价；

2、本次参询将根据各单位的报价、服务能力以及企业综合实力进行综合考量作为釆购手术显微镜的最高限价、主要服务指标等内容的参考依据；
3、本次参询不接受联合体参加。
八、价格征询

1、价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询单位、专家组成员，参询单位的代表人员应签到以证明其出席。

2、在院纪委监督下，从卫健委专家库随机抽取 2 名临床专家、1名医学装备专家共计 3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

3、征询会应做好记录。

九、评审原则与标准 

1、征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

2、科学评估、集体决策，公开、公平、公正。

3、质量优先、价格合理、售后有保障。

4、以综合评价为原则，性价比优先。 

5、参询文件1正2副并加盖单位公章且密封完好，并于询价时携带至询价会现场，若逾期送达，参询方资料将不予接收，由此带来的风险，由参询方自行承担。

附表一

医疗设备参询品种报价表
	参询序号
	设备名称
	产品注册名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（元）
	报单价（元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价;

参询单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日  期：

附表二

手术器械一批项目采购清单及技术参数要求
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	弯钳
	16CM
	500

	2
	弯钳
	18cm
	500

	3
	弯钳
	20cm
	60

	4
	弯钳
	140mm，弯，全齿
	400

	5
	蚊氏钳
	125，弯型，精细，蚊式
	100

	6
	直钳
	125mm，直型，精细，蚊式
	200

	7
	直钳
	180，直，全齿
	400

	8
	直钳
	160，直，全齿
	200

	9
	克可氏钳(弯）
	18cm
	20

	10
	克可氏钳(直）
	18cm
	20

	11
	克可氏钳(弯）
	24cm
	20

	12
	克可氏钳(直）
	24cm
	20

	13
	有齿卵圆钳
	25cm
	400

	14
	无齿卵圆钳
	25cm
	200

	15
	组织钳
	18cm
	400

	16
	组织钳
	16cm
	300

	17
	持针器（细针）
	16cm
	100

	18
	持针钳
	180，粗针
	100

	19
	持针器(粗头）
	18cm
	50

	20
	持针器(细头）
	18cm
	200

	21
	持针器
	180mm，直，细针  0.4  小血管  
	50

	22
	持针钳
	22cm直窄 细针0.2 片
	2

	23
	持针钳
	23cm弯 粗针0.5 片 侧弯杆
	2

	24
	持针钳
	22cm弯 粗针0.5 片 弯杆
	2

	25
	持针钳
	22cm右双弯 粗针0.5 镶片
	2

	26
	持针钳
	22cm左双弯 粗针0.5 镶片
	2

	27
	组织剪
	18cm
	200

	28
	线剪
	18cm
	200

	29
	线剪
	20cm
	50

	30
	拆线剪
	160mm
	100

	31
	布巾钳
	14cm
	400

	32
	布巾钳
	11cm
	100

	33
	S拉钩
	220*25*160,小号
	50

	34
	S拉钩
	中号
	50

	35
	S拉钩
	大号
	30

	36
	腹壁拉钩
	280，双头
	30

	37
	甲状腺拉钩
	160mm，15*38/15*47，
	50

	38
	髋关节拉钩
	240mm*20
	10

	39
	皮肤拉钩
	220*24，四齿，钝
	10

	40
	阑尾拉钩
	210，钩17*31/17*43
	50

	41
	气管拉钩
	155mm
	30

	42
	甲状腺拉钩
	117/120，1副
	30

	43
	静脉拉钩
	20cm
	20

	44
	眼睑拉钩
	14cm
	20

	45
	钳式开口器
	120*38
	10

	46
	口腔开口器
	戴维斯开口器，右开口
	12

	47
	丁字式开口器
	130mm
	20

	48
	舌钳
	170mm
	20

	49
	压肠板
	30cm
	5

	50
	沙式钳
	26cm
	6

	51
	腹壁牵开器
	钳式，三翼，固定
	1

	52
	食道吻合器
	L-60
	5

	53
	直肠吻合器
	L-60
	5

	54
	荷包钳
	9齿
	5

	55
	荷包钳
	7齿
	5

	56
	鼻腔吸引管
	170*3.5
	10

	57
	鼻腔吸引管
	170*2.5
	10

	58
	鼻腔吸引管
	170*3.0
	10

	59
	鼻腔吸引管
	180*4.0
	10

	60
	耳前瘘管探针
	13cm
	2

	61
	乳突骨凿
	150mm
	10

	62
	鼻中隔凿
	枪型150mm
	10

	63
	鼻中隔咬骨钳（双关节）
	180*2
	3

	64
	鼻中隔咬骨钳（单关节）
	180mm  
	3

	65
	乳突撑开器
	固定式
	20

	66
	枪状镊
	16cm
	20

	67
	医用圆规
	不锈钢
	5

	68
	鼻腔撑开器
	55*88mm
	10

	69
	鼻骨膜剥离器
	180*3，单头带吸引铲形
	5

	70
	鼻骨膜剥离器（弯）
	180*5，单头带吸引铲形
	5

	71
	固定式鼻镜
	55*80mm
	10

	72
	刮匙
	耳用
	10

	73
	剥离子
	五官
	10

	74
	有齿镊
	16cm
	100

	75
	无齿镊
	16cm
	100

	76
	组织镊
	100mm，4*5钩
	10

	77
	脑膜镊
	200*1*2
	10

	78
	精细无齿镊
	200，直型
	20

	79
	无损伤镊
	200*1.2，直
	5

	80
	整形镊（精细）
	有齿，14cm
	60

	81
	整形镊（精细）
	无齿，14cm
	60

	82
	无齿镊
	25cm
	50

	83
	鼠齿镊
	有齿，20cm
	10

	84
	有齿镊
	20CM
	100

	85
	无齿镊
	20cm
	100

	86
	刀柄
	4号
	100

	87
	刀柄
	7号
	100

	88
	刀柄
	3号
	30

	89
	剥离器
	230×2，枪状，叶片状，下弯
	2

	90
	剥离器
	210×Ф0.6，直头，球头
	2

	91
	显微刀
	230×3.5，枪状，上弯
	2

	92
	显微刀
	230×3.5，枪状，下弯
	2

	93
	脑膜镊
	200×1×2钩，大柄花
	2

	94
	脑部解剖镊
	200×1，枪状，有齿
	2

	95
	显微镊
	200×0.2，直型，无齿，精细型
	2

	96
	显微镊
	180×3，枪状，直型，匙形
	2

	97
	显微镊
	225×2，枪状，环形有齿
	2

	98
	显微镊
	225×3，枪状，环形有齿
	2

	99
	显微剪
	180，枪状，直头，精细型
	1

	100
	显微剪
	200，枪状，尖直头，短头
	1

	101
	显微剪
	225，枪状，直头
	1

	102
	显微剪
	225，枪状，弯头
	2

	103
	剥离器
	180×3，双头
	2

	104
	剥离器
	180×4，双头
	2

	105
	颅骨骨膜剥离器
	220×10，微弯头
	1

	106
	颅骨骨膜剥离器
	220×15，微弯头
	1

	107
	显微钩
	230×1×2.5×135°，直型，球头
	1

	108
	头皮拉钩
	180，钝
	6

	109
	脑压板
	200×5×3
	6

	110
	脑压板
	205×3×6
	6

	111
	脑压板
	200×7×9
	6

	112
	吸引管
	200×Φ2，可控缩口
	2

	113
	吸引管
	200×Φ2.5，可控缩口
	2

	114
	吸引管
	200×Φ3，可控缩口
	2

	115
	吸引管
	200×Φ3.5，可控缩口
	2

	116
	吸引管
	200×Φ4，可控缩口
	2

	117
	脑吸引管
	220×Φ2，可控缩口
	2

	118
	脑吸引管
	220×Φ2.5，可控缩口
	2

	119
	脑吸引管
	220×Φ3，可控缩口
	2

	120
	脑吸引管
	220×Φ3.5，可控缩口
	2

	121
	脑吸引管
	220×Φ4，可控缩口
	2

	122
	吸引管
	220×Φ2，弯，可控缩口
	1

	123
	吸引管
	260×Φ2，弯，可控缩口
	1

	124
	骨凿
	200×3，枪形，半圆
	2

	125
	垂体窥镜
	70×8，无齿，内收口
	1

	126
	垂体窥镜
	80×11，无齿，内收口
	1

	127
	垂体窥镜
	90×11，无齿，内收口
	1

	128
	脑膜剪
	150侧弯、尖球头
	3

	129
	脑膜剪
	180圆弯头
	3

	130
	肿瘤摘除钳
	180×3，直头
	1

	131
	肿瘤摘除钳
	右向165×3
	1

	132
	肿瘤摘除钳
	左向165×3
	1

	133
	肿瘤摘除钳
	200×3，弯，可转式，管式
	1

	134
	显微钳
	180×Ф3，咬切型
	1

	135
	咬骨钳
	240×4，左弯30°，左侧角40°，双关节
	2

	136
	后颅凹咬骨钳
	230×7，双关节
	2

	137
	咬骨钳
	220×4×20°，弯头，双关节
	2

	138
	头皮夹钳
	160
	6

	139
	吸引管
	90×1.8
	6

	140
	骨科钻头
	10×Φ12，一次成型
	6

	141
	颅骨骨撬
	190
	5

	142
	颅骨骨膜剥离器
	220*10
	5

	143
	颅骨骨膜剥离器
	220*15
	5

	144
	椎板剥离器（脑科）
	220*15
	5

	145
	脑压板
	20cm
	30

	146
	线锯手柄
	/
	10

	147
	头皮弹簧拉钩（脑科）
	200钝钩
	20

	148
	脑科电钻
	/
	1

	149
	宫颈钳
	25cm，侧弯
	30

	150
	通水器
	320mm
	20

	151
	子宫刮匙
	28cm
	30

	152
	窥阴器
	短
	80

	153
	扩宫棒
	10号
	30

	154
	扩宫棒
	9.5号
	30

	155
	扩宫棒
	9号
	30

	156
	扩宫棒
	6号
	30

	157
	扩宫棒
	6.5号
	30

	158
	扩宫棒
	5号
	30

	159
	扩宫棒
	4号
	30

	160
	扩宫棒
	7号
	30

	161
	子宫刮勺
	10号
	30

	162
	子宫探针
	28cm
	30

	163
	上环叉
	28cm
	10

	164
	产钳
	40cm,后枕位
	5

	165
	钢尺
	20cm
	10

	166
	眼剪（弯）
	10cm
	50

	167
	眼剪（直）
	10cm
	50

	168
	眼用测量规
	直
	5

	169
	虹膜整复器
	13cm
	5

	170
	笛针
	23G
	2

	171
	肛门探针
	球头，纯银,尾部带孔
	30

	172
	肛门探针
	球头，尾部带孔
	30

	173
	肛门冲洗探针
	美兰针头 球部5孔，直+弯，一对
	30

	174
	肛门镜
	三叶
	3

	175
	肛门牵开器
	150mm
	1

	176
	痔核钳
	16cm
	30

	177
	刮匙
	肝肠，双头
	30

	178
	显微剪
	225，直型
	2

	179
	显微剪
	225，弯型
	2

	180
	显微持针器
	140*0.4
	20

	181
	显微持针器
	115*11
	20

	182
	显微持针器
	0.1mm，直型，15cm
	10

	183
	显微持针器
	0.3mm，弯型，15cm，
	10

	184
	无齿显微镊
	0.15mm，直型，15cm，圆柄
	10

	185
	无齿显微镊
	0.3mm，直型，15cm，圆柄
	10

	186
	无齿显微镊
	0.1mm，直型，15cm，圆柄
	20

	187
	显微镊
	140*0.3
	20

	188
	显微剪 
	150，直型，簧式
	10

	189
	显微剪 
	150，弯型，簧式
	10

	190
	精细手术剪 
	弯尖，12.5
	30

	191
	特快型小血管剪
	弯尖，12.5
	30

	192
	特快解剖剪
	弯尖   12.5cm
	30

	193
	微血管合拢器
	杆长12，夹长16，直头
	20

	194
	显微止血夹（直）
	L12
	20

	195
	结合式阻血夹
	40mm
	30

	196
	显微止血夹
	37*1，弯
	40

	197
	显微止血夹
	57*1.5，直
	40

	198
	精细血管钳（弯）
	12.5cm
	40

	199
	精细血管钳（直）
	12.5cm
	40

	200
	精细持针器（直）
	12cm
	20

	201
	四爪拉钩
	五官
	6

	202
	鼻甲剪
	枪型
	5

	203
	鼻息肉钳
	120mm
	5

	204
	鼻粘膜刀
	180mm
	3

	205
	鼻圈套器
	260mm
	5

	206
	旋转刀
	200mm
	3

	207
	乳突咬骨钳
	耳用
	4

	208
	鼻中隔剥离器
	190*3.5弯
	5

	209
	压舌板
	直角形
	10

	210
	扁桃体夹钳
	220mm
	15

	211
	扁桃体剪
	180mm
	10

	212
	挤切环
	一柄三头
	5

	213
	鼻组织钳
	直，尖圆
	20

	214
	扁桃体剥离器
	22cm
	10

	215
	止血钳
	12.5cm,直全，微血管
	20

	216
	尖嘴咬骨钳
	鼻中隔
	5

	217
	耳刮匙
	160，双头，弯
	5

	218
	双头剥离器
	乳突用，150
	5

	219
	霍夫曼拉钩
	26cm
	15

	220
	骨凿
	18mm
	20

	221
	骨凿
	8mm
	20

	222
	骨凿
	12mm
	20

	223
	咬骨钳
	单关节
	20

	224
	咬骨钳
	双关节
	20

	225
	骨膜剥离器
	10mm，圆刃，微弯
	20

	226
	骨膜剥离器
	16mm，圆刃，微弯
	20

	227
	指骨锉
	190mm，直
	10

	228
	骨刮匙
	300*5，右弯
	10

	229
	持骨器
	190
	10

	230
	骨骨撬
	240
	10

	231
	钢丝钳
	16cm
	10

	232
	克氏剪
	215mm
	2

	233
	骨锤
	450g
	10

	234
	小锤子
	70g
	5

	235
	分离钳
	弯，5*330
	4

	236
	分离钳
	弯，网纹，5*330
	4

	237
	分离钳
	直角，5*330
	4

	238
	分离钳
	直角10mm，5*330
	4

	239
	分离钳
	直角5mm，5*330
	4

	240
	分离钳
	直角27mm，5*330
	4

	241
	单极剪刀
	直，5*330
	1

	242
	单极抓钳
	胃钳，5*330
	2

	243
	吸引器
	按压式
	4

	244
	金手指抓钳
	正钩，5.5*330
	1

	245
	哈巴狗抓钳
	12.5*380
	3

	246
	哈巴狗钳头
	25，弯
	9

	247
	哈巴狗钳头
	25，直
	3

	248
	哈巴狗钳头
	45，弯
	5

	249
	持针器
	O型
	50

	250
	单极电凝钩
	5*330
	4

	251
	冲水管膜片
	/
	1000

	252
	冲水管
	/
	50

	253
	气腹针
	2.2*120mm
	300

	254
	曲卡
	5mm
	20

	255
	单极线
	DJDL-3000
	50

	256
	施夹钳（绿色）
	5*330mm
	50

	257
	曲卡
	10mm
	30

	258
	中空肠钳
	5*330mm
	30

	259
	冲水管夹子
	/
	500

	260
	鸭嘴钳
	5*330mm
	60

	261
	取石钳
	12cm
	50

	262
	吸引器
	5*330mm
	50

	263
	分离钳
	5*330mm
	60

	264
	弯剪刀101.033A（双动）
	5*330mm
	60

	265
	输尿管镜密封帽.无孔
	/
	500

	266
	施夹钳（紫色）
	10*330mm
	40

	267
	施夹钳（金色）
	10*330mm
	40

	268
	电钩
	5*330mm  101.17A
	60

	269
	电棒
	5*330mm
	60

	270
	双极钳（带线）
	5*330mm
	20

	271
	弹簧钳
	5*330mm
	40

	272
	气腹管（带接头）
	/
	50

	273
	举宫器
	S M  L
	6

	274
	钛夹钳
	10*330mm
	30

	275
	输尿管镜器械框
	高9CM长65CM宽9CM
	10

	276
	五官镜头框
	高5CM长30CM宽9CM
	20

	277
	腹腔镜器械框
	高6CM长55CM宽20CM
	30

	278
	腹腔镜器械框
	高8CM长55CM宽20CM
	30

	279
	（加长器械）电钩
	5*520mm
	15

	280
	（加长器械）电棒
	5*520mm
	15

	281
	（加长器械）O型持针器
	5*520mm
	15

	282
	（加长器械）胃钳
	内芯长45CM
	10

	283
	（加长器械）剪刀
	内芯长45CM
	10

	284
	（加长器械）分离钳
	内芯长45CM
	10

	285
	吸引器弹簧式101.149
	5*330mm
	15

	286
	打结钳101.031B
	5*330mm
	10

	287
	直角钳101.041F
	10*330mm
	10

	288
	直角钳101.041H
	10*330mm
	10

	289
	胃钳
	5*330mm
	20

	290
	直角钳101.037P
	10*330mm
	10

	291
	五叶可弯扇形钳101.074
	10*350mm
	3

	292
	直剪刀101.032A
	5*330mm
	10

	293
	肝脏拉钩
	10*350mm
	5

	294
	肌瘤钻
	10*420mm
	6

	295
	肌瘤钻
	5*420mm
	6

	296
	肌瘤抓钳
	10*420mm
	6

	297
	肌瘤抓钳
	5*420mm
	6

	298
	输卵管抓钳
	5*330mm
	6

	299
	输尿管抓钳
	5*330
	6

	300
	转换器
	5
	30

	301
	子宫切除刀管
	15号
	15

	302
	克氏针
	4.5，尖头
	400

	303
	克氏针
	3mm
	500

	304
	克氏针
	3.5mm
	500

	305
	克氏针
	4mm
	400

	306
	克氏针
	5mm，尖头
	400

	307
	弯盘
	175*105*25
	50

	308
	弯盘
	190*115*25
	50

	309
	弯盘
	205*130*25
	50

	310
	大碗
	28cm
	100

	311
	小碗
	14cm
	50

	312
	小碗
	22cm
	50

	313
	药杯
	100ml
	100

	314
	药杯
	50ml
	100

	315
	镊子筒
	20cm
	50

	316
	大镊筒
	24cm
	50

	317
	串钳（小）
	21cm
	70

	318
	串钳（大）
	33cm
	30

	319
	辊轴取皮刀片
	16cm
	50

	320
	线锯
	500mm
	100

	321
	钢丝
	1.2mm
	40

	322
	钢丝
	0.7mm
	40

	323
	腰穿针
	9号
	150

	324
	胸穿针
	12号
	50

	325
	骨穿针
	16号
	50

	326
	引产针
	7号
	20

	327
	洗耳球
	60ml
	200

	328
	消毒盒（塑料）
	226*162*42mm双层
	5

	329
	密纹器械清洗筐
	24*24cm
	30

	330
	密纹器械清洗筐
	31*21cm
	70

	331
	带盖密纹筐
	铁，10*5*3.5cm
	30

	332
	清洗筐
	49*25*5cm
	50

	333
	有盖密纹清洗筐（带保护垫）
	26*16*4cm
	20

	334
	有盖密纹清洗筐（带保护垫）
	26*16*3cm
	20

	335
	有盖显微器械盒（带保护垫）
	26*16*3cm，塑料
	40

	336
	有盖显微器械盒（带保护垫）
	26*16*3.5cm，塑料，超乳手柄
	6

	337
	器械清洗框
	310*210*6
	70

	338
	带盖不锈钢消毒盒
	侧孔有盖140*240mm
	10

	339
	带盖不锈钢消毒盒
	侧孔有盖300*200mm
	10


附表三 

响应偏离表
	序号
	询价要求
	响应要求
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、该表必须按照技术参数要求逐条如实填写，根据项目情况在“响应情况”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。 

2、此表格可延长，自行添加，但须按本表格式编制。

参询单位：（盖章） 

法定代表人或授权代表：（签字） 

日 期：

