[image: image2.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




江西诚信伟业招标咨询有限公司


[image: image1.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




 

工程分包招标文件

项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项

目劳务服务采购-01包

招标编号：1493-256110205080

招 标 人：永新县安瑞建设工程有限公司

招标代理机构：江西诚信伟业招标咨询有限公司

二〇二五年十月

第一章　招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目劳务服务采购-01包（项目编号：1493-256110205080）

2.招标控制价：6607403.31元

	标段名称
	单位
	项目预算

（人民币）
	技术需求

	劳务服务采购01包
	1项
	6607403.31元
	按招标人要求


3.工程概况：

本工程建筑总面积5801.80m2,地下一层，地上二层，框架结构。建设地点位于江西省永新县教育路以南、子珍大道以东地块。

4.招标范围：

本项目招标范围包括但不限于建筑和市政工程专业部分的施工图纸及工程量清单范围内所有劳务服务内容，包括但不限于下列项目：1、钢筋工程；2、模板工程；3、砼工程；4、架子工程；5、文明工地的施工内容等；以及项目实施过程检测、检验、资料的编制（详见招标人要求）。

5.承包方式：包人工、包辅材、包耗材、包机械设备、工具等。
6.计划工期：

本工程计划工期：365日历天

计划开工时间：2025年12月1日

计划竣工时间：2026年11月30日

本工程计划工期总日历天数：365天，具体开工时间以招标人开工令为准。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

7.本项目不接受联合体投标。

8.公告发布地址：江西省招标投标网（网址：http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
二、投标人的资格要求：

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格并具有相应资质的企业；

2.投标人具有行政主管部门颁发的有效的施工劳务资质，已经取消资审审批的省（市）从当地规定提供劳务备案证明；

3.需具备有效的安全生产许可证；

4.投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态。参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。近三年内无农民工投诉及劳务纠纷。
三、获取招标文件

1.时间：2025年11月8日08:30至2025年11月27日17:00（北京时间）

2.地点：江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
3.方式：网上自行获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间、开标时间：2025年11月28日09点30分（北京时间）。

2.开标地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。

3.采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
五、联系人及联系方式。

1.招标人信息

名    称：永新县安瑞建设工程有限公司

地    址：江西省吉安市永新县青少年活动中心4楼407室  

联系方式：胡先生15170698083
2.招标代理机构信息

名    称：江西诚信伟业招标咨询有限公司

地    址：吉安市吉州区航盛大厦B座1704室

联系方式：郭先生、万先生 18779600281 
第二章　投标人须知

永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目由我公司（以下简称甲方）实施总承包建设，我公司现通过公开招标的方式确定劳务分包施工单位（以下简称乙方），具体情况明确如下：

（一）概述
1. 工程概况 

1）工程名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目劳务服务采购-01包。

2）工程建设地点：江西省永新县子珍大道以东、教育路以南地块。
3）招标工程具体情况：建筑总面积5801.80m2;地下一层、地上二层;框架结构。（招标人提供的以上数据应以施工图给出的数据为最终依据）
4）工程质量要求：合格。

5）工期要求： 365 日历天，工程计划于 2025 年 12 月1 日开工至2026 年 11月30日竣工。
6）承包方式：包人工包辅材、包耗材、包(除甲方提供的机械设备外）的机械设备、工具。本次招标暂定为 本项目建筑及市政各专业工程范围的人工劳务费、机械费、大型设备租赁费 视完成情况适当调增或调减。
7）施工现场条件：已具备。
（二）投标单位的资格

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格并具有效营业执照。
2.投标人具有行政主管部门颁发的有效的施工劳务资质，已经取消资质审批的省（市）以当地规定提供劳务备案证明。

3.具备有效的安全生产许可证。

4.投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态。参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。近三年内无农民工投诉及劳务纠纷。
（三）招标分包范围
招标范围：根据所有结构图纸和结构设计变更的全部工作内容。包括但不限于下列项目：1、钢筋工程；2、模板工程；3、砼工程；4、架子工程；5、文明工地的施工内容；
（四）投标报价
投标报价方式及要求：以人民币报价。投标人应该认真研究施工图纸文件等资料，工程量清单是本项目的基本体现，建设实施过程中工程量清单可根据最终施工图进行调整，投标报价应包括但不限于本项目工程量清单中全部人工劳务费、施工机械费、非不可抗力的误工费、机械租赁费等（包括招标人选定的材料的二次运输、转运及仓库保管人员费用等）、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等。其中暂列金300000.00、暂估价（基坑支护、排降水中涉及到的人工劳务、机械费）150000.00元（据实结算）、安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)131207.62元、临时设施费61686.32元作为不可竞争价格；税金按3%进行投标报价计算，最终具体税金根据中标人实际开具的发票税率予以结算，投标人报价时不可让利，否则视为无效报价。

投标报价单价还应包括但不限于以下内容：

（1）投标报价包括除甲供材料之外的乙方为实施和完成本合同所需的所有人工费、材料费、机械费、大型设备租赁费、管理费、利润及迁移费（含进出场调转费）、施工测量、安全、缺陷修复、临时设施费、文明施工费、临电费用、施工期降水抽水费用、二、三级配电箱费用、生活设施费、小型机具使用费、零星及辅助材料费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。

（2）投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险，此价格均不得调整。

（3）投标报价中应充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合招标人和甲方工作所作的工序调整等。

（4）施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。

（5）建设工程过程中所有资料的编制、竣工资料汇总管理等；所有应由中标人交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由中标人承担，如由招标人代交，应从结算中扣除中标人此项费用。

（6）投标报价中应综合考虑在施工期间的所有预留洞的封堵、修补费用。

（7）投标报价中含工人的医疗保险及其他保险。

（8）投标报价中含临时设施的维护费用。

（五）招标文件的澄清

1.投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日前5日以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件组成部分，具有约束作用。

（六）招标文件的修改

1.招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（七）投标文件的编制

投标文件主要包括、但不限于下列内容：

1.企业法人代表人营业执照、施工劳务资质证书（或劳务备案证明）、安全生产

许可证、机构代码证、税务登记证(复印件，加盖单位公章)；投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年内无农民工投诉及劳务纠纷（提供承诺函，加盖单位公章）。
2、法定代表人身份证明书；

3、投标文件签署授权委托书；

4、投标函；

5、投标人基本情况；

6、拟投入本项目主要管理人员表；

7、施工负责人简历表；

8、承诺函；

9、工程量清单报价 

（1）工程项目报价汇总表；

（2）工程量清单报价表。

10、其他招标文件要求的及投标人认为可提供的资料；
（八）投标文件格式

投标文件包括第八条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件附件《投标文件格式》所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

（九）投标文件的语言、度量衡单位、投标货币

1、投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用汉语；

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3、投标书的单价和总价金额均以人民币报价。为完成本合同工程所进行的合理支付均以人民币形式结算。

（十）投标有效期

1、本工程投标有效期为投标截止日起30天，在此期限内投标文件的全部内容均应保持有效。

2、在投标有效期满前，如出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求应以书面形式进行，投标人可以拒绝这种要求，但为此有可能失去中标机会。

3、同意延期的投标人不允许修改投标文件。

（十一）投标文件的份数和签署

1、投标人应提交一正两副投标文件。

2、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准，副本可以为正本复印件。

3、投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
4、除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（十二）投标文件的提交

1投标人应将投标文件装订成册，并在进行密封。

2在投标文件密封袋上应注明下列识别标志：

（1）工程名称：                  

（2）投标单位名称：                （加盖公章）

（3）投标日期：                        

3投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

4投标文件提交地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
（十三）投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式送达招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件第十五条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在送交投标书截止日期后，投标人不能要求修改或撤回其投标书。

(十四)开标

按规定提交合格的撤回通知的投标文件不退回给投标人；按本须知第十六款规定确定为无效的投标文件，不予送交评审

（十五）投标文件的有效性

1、投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

（1）本须知第七条规定的投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标人法定代表人或其授权委托代理人未按时出席开标会的；

（3）投标人法定代表人或其授权委托代理人参加开标会时，未携带法定代表人身份证明或法人授权委托书、身份证件，或人证不符的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人在同一项目递交两份或两份以上的投标书，而未确定哪个是有效的；

（8）投标人在同一份投标文件中，对同一个项目有两个或两个以上的报价的；

（9）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

2、招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。当有效投标文件少于3个时，所有投标文件作废，招标人重新组织招标。

（十六）评标和定标

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、本项目评标委员会由5人组成。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。

（十七）投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（十九）投标保证金
投标保证金金额：¥80000.00元（人民币捌万元整）。

投标保证金支付形式：投标保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给江西诚信伟业招标咨询有限公司，并在投标文件中提供支付证明文件。

投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前（以到账时间为准）。

户    名：永新县安瑞建设工程有限公司
开 户 行：永新农村商业银行股份有限公司禾川支行
账    号：181036301000035359
注：①请投标人在汇款时务必注明所投项目编号保证金，否则，因款项用途不明导致投标文件被否决等后果由投标人自行承担。②提供保函的开标现场（开标截止时间前）递交保函原件。
（二十）本招标评标办法由招标人负责解释。

第三章　采购需求

（一）招标人要求

1.本项目招标范围包括但不限于建筑和市政工程专业部分的施工图纸（详见招标文件附件）及劳务人工、机械主要清单项（详见招标文件第25页）范围内所有劳务服务内容，包括但不限于下列项目：1）钢筋工程；2）模板工程；3）砼工程；4）架子工程；5）文明工地的施工内容等；以及项目实施过程所发生的资料、送检、检测、检验等所有工作。所涉及到的人工、机械费、大型设备租赁费、工具、作业用车、油料及辅料、辅材等由中标人提供，并提供项目实施过程中协调管理、后勤管理人员（门岗、安保人员）、过程及竣工资料编制管理及配合招标人验收报审等有关工作。

1）钢筋工程劳务主要包含内容：负责提供劳务和施工所需的小型工具及辅材， 钢筋的装卸与转运；将运至现场的钢筋从车上卸下，并根据施工进度和需求，使用塔吊等设备将其转运至指定的施工楼层或作业面；钢筋的加工与制作；钢筋的绑扎与安装；钢筋连接；配合验收与整改；现场清理、主施工用电、临时用水以及外围安全防护设施。

确保钢筋的规格、型号、数量、间距、位置等完全符合设计图纸和施工规范要求。确保钢筋绑扎牢固，搭接长度、锚固长度等符合规范。对钢筋保护层厚度负责，确保垫块放置正确、有效。 根据总包单位的施工进度计划，合理组织劳动力，确保钢筋分项工程不耽误后续的模板支护和混凝土浇筑工作。

施工安全责任：对所属工人的安全生产负直接责任。负责对工人进行班前安全教育。 确保工人正确佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品。规范操作钢筋加工机械，防止机械伤害。管理好现场用电安全，不乱拉乱接电线。材料管理与节约责任：合理下料，尽量减少钢筋损耗，控制废料率。负责对现场已绑扎的钢筋进行成品保护，避免被踩踏、污染。配合总包单位的各项管理工作，服从现场指挥和调度。

所有消耗性辅料：绑扎紧固类辅材；塑料垫块；水泥砂浆垫块； 定位筋；马凳筋；梯子筋；电焊条；机械连接套筒及配套的密封保护盖（不含套筒材料）；绑扎丝套或其它新型绑扎固定件（如替代手工绑扎的快速卡具）； 油漆或粉笔。小型工具与机具：

钢筋钩；断线钳、大力钳； 小型钢筋切断机、弯曲机、调直机；电焊机、套丝机；卷尺、石笔、水平尺、线坠等测量放线工具；塔吊用的钢丝绳、卸扣、吊装带等吊装索。手推车、工具箱等。
2）模板工程劳务主要包含内容：提供劳务、小型机具及所有配套的辅材，确保按照图纸将混凝土浇筑成所需的形状和尺寸。模板工程的工作贯穿从放线到拆模的全过程，核心是 “支、模、拆、清”。施工准备与放线配合；模板的配制与加工；模板的安装与支撑（支模）；搭设支撑系统；模板组装；安装加固系统；校正与紧固；缝隙处理与清理；涂刷脱模剂；拆除模板（拆模）；模板的清理与周转：质量与精度责任：

安全责任：对支撑架体的搭设安全负全责，必须符合脚手架安全技术规范，保证整体稳定性。负责施工过程中的高空作业、临边防护等安全措施。管理好电动工具的使用安全，防止触电事故。对所属工人进行安全教育，确保正确佩戴安全帽、安全带。成本与节约责任：通过精细化管理，提高模板的周转次数，减少模板和木方的无谓损耗。合理配制模板，减少切割浪费。现场文明施工责任：做到工完场清，将模板、扣件、木方等分类堆放整齐。及时将施工垃圾清运至指定地点。

模板清包工需要提供的辅料辅材和小型机具主要组成部分：模板系统本身及配套材料；模板面板；内楞/背楞；支撑加固材料；对拉螺杆（包括止水螺杆）、PVC套管、柱箍：可用钢管、槽钢或专用工具式柱箍。 钢管扣件：包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。这是支撑系统的关键连接件，通常由清包方提供或租赁。密封与脱模材料；消耗品及小型机具，手持电锯、圆盘锯及锯片：用于切割模板和木方。电钻、手电钻：用于在模板上钻孔（对拉螺杆孔）。钉枪（气动码钉枪）及空气压缩机：用于快速固定模板与木方。扳手、榔头等手动工具。测量放线工具：卷尺、水平尺、线坠、墨斗（配合总包放线）。清扫工具：扫帚、吹风机、吸尘器。 运输工具：手推车等。

主材：全新的模板、钢管（由清包方租赁）。主电源：一级、二级配电箱。外围安全防护：安全网、大型防护棚等。

3）砼工程劳务主要包含内容：其核心工作围绕“浇筑、振捣、收面、养护”展开。

混凝土接收与输送；混凝土浇筑； 混凝土振捣；混凝土找平与收面；混凝土养护：施工缝处理；拆模后的缺陷修补；现场清理；提供泵管、振动棒、料斗、手推车等所有工具。

质量责任：对混凝土的密实度、强度（避免空洞、蜂窝麻面） 负责。对混凝土结构构件的标高、平整度、外观质量负责。确保施工缝处理符合规范要求。保养护及时、到位，防止裂缝产生。安全责任：负责混凝土浇筑过程中的用电安全（振动棒、照明等）。

注意泵管连接安全，防止爆管伤人。负责高空作业和临边作业的安全防护。对所属工人进行安全教育，正确佩戴劳动保护用品。进度与协调责任：混凝土浇筑一旦开始不能中断，必须组织充足的劳动力进行连续作业，确保在规定时间内完成。与搅拌站、泵车操作员、塔吊司机等密切配合，保证混凝土供应和输送的连续性。成本与节约责任：在保证质量的前提下，减少混凝土的浪费和遗洒。

混凝土清包劳务需要提供的附件、辅材和小型机具：养护与覆盖材料；收面与找平工具；振动设备及配套；其他工具与消耗品如：铁锹、洋镐：用于平料和清理。手推车：用于局部转运混凝土。碘钨灯或LED灯、电缆线、插线板：用于夜间施工照明。水泵：用于抽排基坑积水。劳保用品：雨鞋、手套、抹子等。

4）架子工程劳务主要包含内容：架子工的工作贯穿项目始终，从基础施工到主体封顶，再到外墙装修，直至最后拆除。 包括施工准备与放线；基础处理；脚手架的搭设与安装；落地式脚手架； 悬挑式脚手架；附着式升降脚手架（爬架）基础的安装和日常维护。 模板支撑架（满堂架）；安全防护架；其他特殊架体：如井架、上料平台、卸料平台等。连墙件的设置；日常检查与维护；脚手架的拆除；在工程完工或不需要使用时，按照“先搭后拆，后搭先拆”的原则，安全、有序地拆除整个脚手架体系。将拆除的构件分类堆放、清点、转运。

工作职责：安全第一责任， 对搭设的脚手架的安全性、稳定性和可靠性负直接责任。必须严格按照专项施工方案和技术规范进行搭设。质量与规范责任： 确保架体的间距、步距、垂直度、水平度等符合方案要求。确保连墙件数量、位置正确，安装牢固。

确保剪刀撑、横向斜撑等加固杆件设置规范。进度责任：必须紧跟主体施工进度，及时提供作业面和安全防护，不能影响钢筋、模板、混凝土等后续工序。

现场文明施工责任：将钢管、扣件等材料分类码放整齐。及时清理架体内的建筑垃圾。

材料管理责任：合理使用材料，减少不必要的损耗和损坏。负责对扣件等易损件进行回收和清点。

在清包模式下，架子工需要负责提供以下所有辅材、辅料和小型机具：主要紧固与连接件，钢管扣件，直角扣件，旋转扣件，对接扣件， 脚手板：通常是竹笆片、木脚手板或钢脚手板，钢丝网片等。安全防护材料；“四口五临边”防护材料：如用于洞口、临边防护的钢管、扣件等。其他辅材及消耗品，垫木、钢丝、 悬挑脚手架用预埋件、如预埋环、U型螺栓等、油漆：用于对新钢管做防锈处理，或对钢管、扣件进行颜色标识。小型工具与机具

扳手、力矩扳手、榔头、棕绳、移动式脚手架（门式架）、水平尺、线坠、卷尺等测量工具、主电源、外围安全宣传标语等。

5）文明工地的施工内容：施工位置现场围挡与管理； 大门与门卫：施工现场出入口应设置坚固、美观的大门，并设立门卫室，严格执行人员、车辆进出登记和管理制度。

施工场地与环境；硬化处理：施工现场的主要道路、材料加工区、地面等必须进行硬化处理，防止扬尘和泥泞。排水系统：设有畅通的排水沟、沉淀池，确保场地内无积水，污水经沉淀处理后排放。绿化与美化：在办公区、生活区等区域适当进行绿化，美化环境。材料堆放与仓储管理；整齐码放：所有材料、构件、料具必须按施工总平面布置图划定的区域堆放。分类存储：不同材料分类堆放，整齐有序，并悬挂标牌，注明名称、规格、产地等。工完场清：作业完成后，及时清理剩余材料，清扫场地，保持工作面整洁。垃圾及时清运。危险品管理：易燃、易爆和有毒有害物品应分类存放在专用库房，并设专人严格管理。现场防火与环境保护；消防措施：按规定配置足量、有效的消防灭火器材（如灭火器、消防栓）。设置消防通道并保持畅通。严格执行动火审批制度，焊接等作业需有专人监护和防火措施。扬尘控制：出入口设置车辆冲洗槽和沉淀池，确保出场车辆冲洗干净。土方作业、拆除工程采取洒水、喷淋、覆盖等降尘措施。场内堆放的回填土、砂石等易扬尘材料应采取覆盖措施。噪音与振动控制：合理安排高噪音作业时间，采用低噪音设备，避免夜间施工扰民（特殊情况需办理夜间施工许可）。

光污染控制：夜间施工的照明灯要加设灯罩，透光方向集中在施工区域，避免对周边居民造成光污染。建筑垃圾处理：建筑垃圾和生活垃圾分类存放，并及时清运至指定场所。

办公与生活设施；标准化临建：办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施应使用标准化、可周转的活动板房，坚固、安全、通风、保暖。卫生管理：宿舍内床铺、生活用品摆放整齐，有保暖、消暑、防蚊蝇措施。食堂需办理卫生许可证，炊事人员持健康证上岗，生熟食分开，有防蝇、防鼠措施。 厕所、淋浴间保持清洁，定时打扫。文化生活：设置职工夜校、阅览室、娱乐室等，丰富工人的业余文化生活。

安全警示与综合治理；标牌标识：入口处设置“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图）。

危险区域（如基坑边、洞口、配电箱附近）设置醒目的安全警示标志。个人防护：所有施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带等个人劳动防护用品。治安保卫：建立治安保卫制度，责任分解到人，防止物资被盗和治安事件发生。形成“制度化、规范化、标准化”的管理。
（二）商务要求
1.拟派分包管理班子的基本条件：投报本项目的管理人员均应有相应岗位，并应为本工程专职人员；施工队长须驻工地现场；现场应配置完整的、有经验的技术人员，应配备： 1）技术员；2）、模板工长 ； 3）、钢筋工长；4）、砼工长 ；5）、架子工长；6）、安全员； 7）、质检员； 8）、试验员 ；9）、资料员
2.主要材料供应：本项目主材料由招标人提供，中标人需提前15天向招标人提供主材进场计划表，招标人按期提供主材后，中标人按期施工；为确保进场主材料质量，中标人可自愿选择参与主材料采购管理。

3.变更价格的原则：如在项目实施过程中有工程量调整的情况，按如下原则进行价格调整：

（1）工程量清单有相同项目的，按照相同项目投标单价认定；

（2）工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）无类似项目的，按照我省相关计价目依据重新组价。

（4）重新组价的项目综合单价，一律按照中标价与招标控制价的比值下浮。

4.验收条款：

（1）主材进场验收：主材进场时，由招标人、监理、中标人共同进场验收，共同验收合格视为认可主材质量，否则可拒收，验收完成后由中标单位进行接收管理、施工及维护；

（2）验收标准：按国家现行标准执行验收；

5.进度违约处罚： 

（1）中标人应主动采取各项赶工措施，确保工程按合同约定的工期完工。招标人及监理将按照审批确定的“实施组织设计-进度计划”对中标人进行考核，因中标人原因导致节点计划未按期完成的，招标人会同监理将在中标人当期进度款中视情况扣除人民币2000 元-5000元/次的违约金；

（2）如因非招标人原因造成节点工期延误超过节点工序计划工期的50%时，招标人有权采取“紧急切割法”将剩余部分工作或剩余全部工作委托给其他单位进行实施，切割出的工作量由现场监理和招标人代表共同确认，受委托单位在工作结束后编制切割出工作量的结算价格，并从原中标人合同款中扣除，由此造成的损失和相关费用由中标人自行承担。

6.工程质量处罚：中标人如若因质量管控原因导致工期延误，由中标人承担责任及相关费用。

7.安全文明处罚：

施工过程中出现违反安全文明生产的情况，对中标人按人民币500元—1000元/次处罚；如政府各级安全监管部门下发安全整改通知单，则对中标人按人民币2000元/次处罚。

8.材料浪费处罚：

   （1）材料浪费的界定标准

①领用材料时超额领取，且未及时退回，导致材料积压、变质、损坏或流失的；

②施工过程中操作不当（如切割过度、配比错误、安装失误等）造成材料损坏或无法二次利用的；

③对贵重材料、易损耗材料未采取防护措施，导致丢失、损坏或性能下降的；

④未按设计图纸、施工规范要求使用材料，随意替换材料规格、型号，或过量使用材料的；

⑤材料堆放混乱、保管不善，导致受潮、锈蚀、变形、污染等无法正常使用的；

⑥施工余料、边角料未及时回收利用，随意丢弃或浪费的；

⑦故意浪费材料、恶意损坏材料的；

⑧其他经项目管理部认定属于材料浪费的行为。

（2）浪费程度划分

①轻微浪费：单次浪费材料价值在 500 元以下，未对施工进度、质量造成影响的；

②一般浪费：单次浪费材料价值在 500 元 - 2000 元（含 2000 元），或对施工效率造成轻微影响的；

③严重浪费：单次浪费材料价值在 2000 元 - 5000 元（含 5000 元），或对施工质量、进度造成一定影响，需返工整改的；

④重大浪费：单次浪费材料价值在 5000 元以上，或因浪费导致工程质量隐患、工期延误、造成较大经济损失的。

（3）惩罚标准

①工完未清场造成浪费的，罚款 300-800 元；

②钢材、木材大材小用、优材劣用的，按浪费材料市场价的 2 倍罚款；

③水泥未按配合比施工的，每公斤罚款 5 元；水泥库内外散落灰未清理、水泥袋未回收的，罚款 100-200 元；

④支模不当、计划不准确造成混凝土浪费的，按浪费材料市价及施工人工费总和的 2 倍罚款；

⑤因施工质量问题导致返工浪费材料的，罚款 500-2000 元，并承担返工所有材料费用。

⑥故意损坏、浪费材料的，按材料损失量市价的 3 倍罚款；情节严重的，清除出场并追究民事责任；

⑦盗窃贵重五金材料、高级装修材料的，按材料价值的 2 倍罚款，移交公安机关处理；

⑧虚报用量、伪造记录的，罚款 1000-5000 元；累计 2 次以上的，终止分包合同并扣除履约保证金。
9.工程款支付：

(1)按每月已完成的施工进度中人工劳务、机械部分，在 10 日内支付至 70%:

(2)项目完成并经第三方机构审核结算后10 天内，支付至审核后金额的 80%(该阶段时可启用农民工工资保障资金的使用):

(3)项目经竣工验收、决算审计，并办理了竣工财务决算的，10日内支付至决算金额的 97%:

(4)预留工程价款结算总额的 3%作为质量保证金，缺陷责任期满后再按国家有关规定进行清算，并在10天内进行支付剩余质量保证金:

(5)每次付款前乙方向甲方提供应支付等额的正式发票:

10.质量要求：合格。

11.质量保修期：2年（从验收合格第二天开始计算，在质保期内，中标人必须提供免费服务及技术支持，如果发生维修，中标人要调查故障原因并免费修复直至满足性能的要求）。
12.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
第四章　评分标准

（一）投标文件的评审、比较、定标

1.评标委员会将按照以下评标原则对在实质上响应招标文件要求的合格投标文件进行评估和比较。

2.评标原则

1）竞争择优；

2）公正、公平、客观、准确、科学合理；

3）价格合理、工期适当；

4）反对不正当竞争。

3.评标方法和标准：

	序号
	评标因素
	分值
	评标标准


所有评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四

	舍五入”。

	(二)
	技术部分 25分

	1
	技术要求
	符合性评审
	投标人应承诺按照招标人文件第二章投标人须知（四）、投标报价、（五）、招标人要求约定的所有内容进行响应招标文件，任意一条不响应视为无效投标。

评审依据：提供承诺函。

	2
	施工组织设计方案
	进度计划

（4分）
	整体项目进度计划及保证措施的合理可行、有针对性，技术先进可靠性、是否符合项目实际情况和特点进行综合评审。优4分，良2分，一般0分，无相关内容的不计分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	组织机构配置（4分）
	整体项目组织机构人员配置合理，专业齐全，责任明确，技术、管理人员结构合理性、针对性、是否符合项目实际情况和特点进行综合评审。优4分，良2分，一般0分，无相关内容的不计分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	主要机械设备（4分）
	整体项目组织机构主要机械、设备配置计划方案合理

性、针对性、机械配置先进性、是否符合项目实际情况和特点进行综合评审。优4分，良2分，一般0分，无相关内容的不计分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	安全、文明施工措施（4分）
	针对本整体项目特点制定安全、文明施工管理体系是否全面、合理、可行，能否保证工期要求。采取的安全、文明施工保障措施是否合理、可行、有效等方面进行综合评审。优4分，良2分，一般0分，无相关内容的不计分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	质量保证措施（4分）
	针对本整体项目建立严格的质量保证体系，设计管理制度完备，质量保证措施内容完整、合理可行性、有针对性、是否符合项目实际情况和特点进行综合评审。优4分，良2分，一般0分，无相关内容的不计分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	材料配置及管理措施（5分）
	针对本整体项目结合进度计划建立材料配置计划、存储及保管措施、加工方案的科学性横向比对；材料配置计划与进度计划可实施性强、存储及保管措施完备、加工方案可合理性节约可实施性强的得5分，一般得3分，材料配置计划与进度计划不合理、存储及保管措施不完整、加工方案不具备节约实施性得1分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	(三)
	商务部分 5分

	1
	拟派管理团队
	2分
	在本项目所要求的管理人员基础上增加技术员（施工员）、安全员、质检员、试验员、标准员、资料员，每增加1名得1分，本项最高2分；
评审依据：投标文件提供拟派项目人员相关证书复印件并加盖投标人公章。

	2
	投标人业绩
	3分
	投标人具体与本项目类似的施工劳务业绩，每提供一份业绩得1.5分，本项最高得3分。

评审依据：类似业绩合同复印件并加盖投标人公章。


根据评审，评标委员会确定综合得分第一名的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由招标人开标现场随机摸球确定排序。招标人将于评标结束后5日内向中标人发出中标通知书。投标人对评标结果有异议的，应在5日内向招标人提出。中标通知书是合同文件的重要组成部分。
（二十）、合同协议书的签订

1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程分包合同。中标人未在规定时间内与招标人签订分包合同的，视为放弃中标，招标人可将该分包工程授予综合得分第二名的投标人或重新招标。

第五章　投标文件格式

投标文件

项目名称： 
招标编号： 
投标单位（盖 章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

日    期：   年   月   日

一、企业法定代表人营业执照（复印件）

二、企业资质证书（复印件）

三、安全生产许可证（复印件）

四、机构代码证（复印件）

五、税务登记证（复印件）

六、 法定代表人身份证明书

单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                       

成立时间：     年    月     日

经营期限：                                       

姓    名：     性别：     年龄：     职务：       

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖章）

                         日  期：    年    月    日
七、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加               （招标人）的                     工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：                             

法定代表人（盖章）：                         

代理人：          性别：      年龄：        

身份证号码：                  职务：        

授权委托日期：     年    月    日

八、投标函

致：（招标人、招标代理机构）  
1、根据你方招标的             工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）   （大写：   ）的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求履行合同内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方同意所提交的投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

九、承诺函
致：(招标人、招标代理机构)  

     如果中标本工程，我公司将按规定的时间签订合同和进场施工，在施工期间将投入足够的管理人员、劳务人员以及各类设备、零星辅材，确保工程工期、质量、安全目标的完成。在施工期间，我公司保证遵守招标人制定的各类管理办法，如有违反，无条件接受相应处罚。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

十、投标报价
（一）投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	投标总价（单位：元）

	
	
	

	投标总价
	（大写）人民币 ：     

	备注：详细内容见（二）项目分项报价、（三）劳务人工、机械主要清单项


投标人：     （盖章）   法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：         年        月        日

（二）项目分项报价表
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	建筑面积
	5801.80
	M2
	
	

	2
	基坑支护、排降水人工部分
	1
	项
	150000.00
	

	3
	暂列金
	1
	项
	300000.00
	

	4
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	1
	项
	131207.62
	

	5
	临时设施费
	1
	项
	61686.32
	

	6
	税  金（3%）
	1
	项
	
	

	
	总  计：
	


（三）劳务人工、机械主要清单项
（仅供参考，投标人响应本清单项即可，具体以招标人要求、建筑工程及市政各专业工程图纸中所需全部劳务人工、机械）
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	010201008001
	CFG桩
	CFG桩成孔、灌注(桩径400mm)
	m
	9870.00 

	2
	010301004001
	截（凿）桩头
	凿桩头
	m3
	59.03 

	3
	010102001001
	石渣外运
	1.机械挖装石方 自卸汽车运3km，据实结算
	m3
	59.03 

	4
	011701001001
	综合脚手架
	多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高m以内) 20
	m2
	4673.03 

	5
	011701001002
	地下室综合脚手架
	地下室综合脚手架 一层
	m2
	1128.11 

	6
	011701006001
	满堂脚手架
	满堂基础或者高度(垫层上皮至基础顶面)在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础
	m2
	2352.44 

	7
	011701006002
	满堂脚手架
	满堂脚手架
	m2
	4676.18 

	8
	011701006003
	改架工
	改架工
	m2
	13004.65 

	9
	011702001001
	基础
	基础垫层 复合模板
	m2
	199.38 

	10
	011702001002
	基础
	独立基础、柱墩 复合模板 木支撑
	m2
	227.00 

	11
	011702001003
	基础
	满堂基础 复合模板 木支撑
	m2
	401.53 

	12
	011702001004
	基础
	集水坑 复合模板 木支撑
	m2
	198.16 

	13
	011702005001
	基础梁
	基础梁 复合模板 钢支撑
	m2
	151.12 

	14
	011702001005
	基础
	设备基础 复合模板 钢支撑
	m2
	216.20 

	15
	011702002001
	矩形柱
	1.矩形柱 复合模板 钢支撑
2.柱支撑 高度超过3.6m，每增加1m 钢支撑
	m2
	1892.12 

	16
	011702002002
	矩形柱
	对拉螺栓堵眼增加费 �柱面
	m2
	1892.12 

	17
	011702003001
	构造柱
	1.构造柱 复合模板 钢支撑
2.柱支撑 高度超过3.6m，每增加1m 钢支撑
	m2
	554.12 

	18
	011702008001
	圈梁、反坎、水平系梁等
	1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑
2.梁支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑
	m2
	452.62 

	19
	011702009001
	过梁
	过梁 复合模板 钢支撑
	m2
	120.69 

	20
	011702011001
	直形墙
	1.直形墙 复合模板 钢支撑
2.墙支撑高度超过3.6m，每超过1m钢支撑
	m2
	662.85 

	21
	011702011002
	直形墙
	1.直形墙 复合模板 钢支撑
2.止水螺栓
3.墙支撑高度超过3.6m，每超过1m钢支撑
	m2
	2676.08 

	22
	011702011003
	直形墙
	对拉螺栓堵眼增加费 墙面
	m2
	3338.93 

	23
	011702014001
	有梁板
	1.有梁板 复合模板 钢支撑
2.有梁板支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑
	m2
	9742.74 

	24
	011702016001
	板缝
	1.板缝复合模板 钢支撑
2.板缝 支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑
	m2
	117.18 

	25
	011702006001
	矩形梁
	对拉螺栓堵眼增加费 �梁面
	m2
	7561.42 

	26
	011702021001
	栏板
	栏板 复合模板钢支撑
	m2
	1048.67 

	27
	011702023001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	雨篷板 直形 复合模板钢支撑
	m2
	102.15 

	28
	011702022001
	天沟、檐沟
	天沟挑檐 复合模板钢支撑
	m2
	610.97 

	29
	011702024001
	楼梯
	楼梯、看台 直形 复合模板钢支撑
	m2
	117.95 

	30
	011702030001
	板缝
	现浇混凝土预制板间补现浇板缝模板
	m2
	117.18 

	31
	011702030002
	后浇带
	混凝土后浇带 基础 组合钢模板 钢支撑
	m2
	6.20 

	32
	011702030003
	后浇带
	混凝土后浇带 墙 复合模板 钢支撑
	m2
	53.08 

	33
	011702030004
	后浇带
	混凝土后浇带 板 复合模板 钢支撑
	m2
	16.50 

	34
	011702030005
	后浇带
	混凝土后浇带 梁 复合模板 钢支撑
	m2
	2.76 

	35
	011703001001
	垂直运输
	塔式起重机施工 现浇框架
	m2
	5801.80 

	36
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	履带式钻机进出场费
	台·次
	1.00 

	37
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	塔式起重机基础（含钢筋、混凝土、模板）
2.自升式塔式起重机安拆费
3.自升式塔式起重机进出场费
	台·次
	1.00 

	38
	040101002016
	挖沟槽土方
	1.人机配合挖管道土方
2.土方不装车
	m3
	732.88 

	39
	040103001005
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑
	m3
	589.16 

	40
	040103002015
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:3km
	m3
	143.72 

	41
	040101002018
	挖沟槽土方
	1.人机配合挖管道土方
2.土方不装车
	m3
	575.39 

	42
	040103001006
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑
	m3
	457.81 

	43
	040103002012
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:3km
	m3
	117.58 

	44
	040101002020
	挖沟槽土方
	1.人机配合挖管道土方
2.土方不装车
	m3
	352.85 

	45
	040103001007
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑
	m3
	278.82 

	46
	040103002013
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:1km
	m3
	74.03 

	47
	040101002022
	挖沟槽土方
	1.人机配合挖管道土方
2.土方不装车
	m3
	286.17 

	48
	040103001008
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑
	m3
	225.61 

	49
	040103002014
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:1km
	m3
	60.56 

	50
	040101002008
	挖沟槽土方
	人机配合挖沟槽土方
	m3
	218.88 

	51
	040103001002
	回填方
	机械填土夯实 槽、坑
余方弃置施工单位自行考虑
	m3
	218.90 

	52
	040103001001
	回填方
	1.土方回填
2.场地内利用土方
	m3
	3800.00 

	53
	040202001002
	路床(槽)整形
	人行道整形碾压
	m2
	2808.30 

	54
	040202001003
	路床(槽)整形
	路床整形 路床碾压检验
	m2
	3061.11 

	55
	040202001006
	路床(槽)整形
	人行道整形碾压
	m2
	1200.10 

	56
	040202001012
	路床(槽)整形
	人行道整形碾压
	m2
	733.00 

	57
	040202001011
	路床(槽)整形
	人行道整形碾压
	m2
	139.50 

	58
	041106001002
	大型机械设备进出场及安拆
	压路机进出场费
	台.次
	1.00 

	59
	041106001003
	大型机械设备进出场及安拆
	沥青混凝土摊铺机进出场费
	台.次
	1.00 

	60
	050101010001
	整理绿化用地
	下凹绿地
1.整理绿化用地
2..满足设计图纸及规范要求
	m2
	275.57 

	61
	050101010002
	整理绿化用地
	雨水花园
1.整理绿化用地
2.满足设计图纸及规范要求
	m2
	147.23 

	62
	050101010001
	整理绿化用地
	1.整理绿化用地
2.地形坡度处理应做到表土平整,土壤颗粒均匀,有平缓坡,无局部低凹积水,确保排水良好
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1898.75 

	63
	010904001001
	防水
	地下室底版
	m2
	2603.77 

	64
	010904001001
	防水
	防水平屋面（风井、排烟井、冷媒井）
	m2
	27.02 

	65
	010904001001
	防水
	集水井平面防水
	m2
	12.60 

	66
	010904001001
	防水
	集水井立面防水
	m2
	101.10 

	67
	010904001001
	防水
	混凝土雨棚
	m2
	185.03 

	68
	010904001001
	防水
	屋面设备基础防水构造做法
	m2
	192.54 

	69
	010904001001
	防水
	出屋面烟风道防水构造节点做法
	m2
	3.80 

	70
	010904001001
	防水
	地下室排水沟
	m
	64.00 

	71
	010515001001
	钢筋工
	钢筋制作、绑扎、机械连接、预埋铁件等
	t
	555.12 

	72
	010401012001
	泥工
	多孔砖砌筑
	m3
	633.58 

	73
	010503005001
	泥工
	预拌泵送混凝土、非泵送混凝土等
	m3
	6050.82 

	74
	010514002001
	内隔墙
	200厚ALC隔墙条板
	m2
	1532.35 

	
	
	园林绿化
	回填土、种植人工费
	
	

	75
	050101009001
	种植土回（换）填
	1.种植土换填
2.满足设计图纸及规范要求
	m3
	189.875

	76
	050101009002
	铺沙5CM厚
	1.铺沙5CM厚
2.满足设计图纸及规范要求
	m3
	94.938

	77
	050102001001
	栽植乔木
	1.朴树A，胸径20-22cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	2

	78
	050102001013
	栽植乔木
	1.乌桕，胸径16-18cm，高度600-700cm，冠幅400-450cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	1

	79
	050102001014
	栽植乔木
	1.榉树，胸径20cm，高度750-800cm，冠幅450-500cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	8

	80
	050102001012
	栽植乔木
	1.香樟B，胸径18cm，高度650-700cm，冠幅350-400cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	35

	81
	050102001008
	栽植乔木
	1.金桂A，地径18cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	5

	82
	050102001009
	栽植乔木
	1.紫玉兰A，地径12cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	7

	83
	050102001011
	栽植乔木
	1.垂丝海棠，地径12cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	6

	84
	050102001010
	栽植乔木
	1.红枫b，地径10cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	5

	85
	050102001015
	栽植乔木
	1.鸡爪槭B，地径10cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	3

	86
	050102002005
	栽植灌木
	1.红叶石楠球，高度180cm，冠幅180cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	7

	87
	050102002001
	栽植灌木
	1.海桐球A，高度180cm，冠幅180cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	8

	88
	050102002010
	栽植灌木
	1.金姬小蜡球，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	6

	89
	050102002012
	栽植灌木
	1.大叶黄杨球A，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	6

	90
	050102002006
	栽植灌木
	1.红继木球，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	16

	91
	050102002008
	栽植灌木
	1.银姬小蜡球，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	9

	92
	050102002009
	栽植灌木
	1.亮晶女贞球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	10

	93
	050102002013
	栽植灌木
	1.龟甲冬青球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	10

	94
	050102002014
	栽植灌木
	1.毛鹃球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	8

	95
	050102007008
	栽植色带
	1.法国冬青，高度120-150cm，冠幅30-35cm，10株/m，10 株/米,双排种植,球形苗,三年以上,多分枝,表中标示的为修剪后规格,密不露土
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	419.12

	96
	050102007001
	栽植色带
	1.春鹃，高度30cm，冠幅20-25cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	179.34

	97
	050102007009
	栽植色带
	1.红花继木，高度35cm，冠幅20-25cm，密度49株/m2，球形苗，三年生，表中标示的为修剪后规格，密不露土
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	186.11

	98
	050102007003
	栽植色带
	1.红叶石楠，高度40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	102.05

	99
	050102007002
	栽植色带
	1.亮晶女贞，高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	134.92

	100
	050102007010
	栽植色带
	1.金边黄杨，高度35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	149.06

	101
	050102007005
	栽植色带
	1.大花萱草，高度20-25cm，冠幅20-25cm，密度25盆/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	63.57

	102
	050102007006
	栽植色带
	1.金叶石菖蒲，高度20-25cm，冠幅20-25cm，密度25盆/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	63.86

	103
	050102007011
	栽植色带
	1.千屈菜，高度40-45cm，冠幅25-30cm，密度36株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	87.92

	104
	050102007012
	栽植色带
	1.翠芦莉，高度35-40cm，冠幅25-30cm，密度36株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	67.13

	105
	050102012001
	铺种草皮
	1.百慕大混播黑麦草（满铺）
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	445.67

	106
	050403001001
	树木支撑架
	树木支撑架
	株
	152

	107
	050403002001
	草绳绕树干
	草绳缠干 胸径≤10cm/干径≤12cm 缠干高度(m) ＞1.5
	株
	80

	108
	050403002002
	草绳绕树干
	草绳缠干 胸径≤20cm/干径≤24cm
	株
	72

	
	
	海绵城市
	人工费
	
	

	109
	040504003001
	混凝土检查井
	1.名称:溢流井，圆形雨水检查井 形式 砖砌收口式 井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200～600 井深(m) 3.1
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	12

	110
	040204004001
	开口路缘石
	1.名称:开口路缘石
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	48

	111
	040204004002
	雨立管断接
	1.名称:雨立管断接
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	9

	112
	040204004003
	植草沟
	1.名称:植草沟
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	36.4

	113
	040501004001
	塑料管
	1.渗排管(DN100)
2.满足设计图纸及规范要求
	m
	131.96

	
	
	市政管网
	人工费
	
	

	114
	040305001005
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	108.61

	115
	040501004020
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN200
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	302.22

	116
	040501004021
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN300
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	131.61

	117
	040501004022
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN400
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	72.13

	118
	040501004023
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN500
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	18.4

	119
	040504009001
	雨水口
	1.雨水口
2.详见施工图纸
3.满足设计图纸及规范要求
	座
	36

	120
	040504003006
	混凝土检查井
	1..圆形检查井φ1000,混凝土浇筑检查井，参照国标图12S522
2.形式：混凝土
3.井深2m以内
4.含钢筋、模板、井字架等制作安装
5.车行道用重型球墨铸铁井座、井盖
6.防护（坠）网安装
7.满足设计图纸及规范要求
	座
	18

	121
	040501014002
	新旧管连接
	1.名称:新旧管连接
2.满足设计图纸及规范要求
	处
	2

	
	
	污水系统
	
	
	

	122
	040305001002
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	87.7

	123
	040501004025
	塑料管
	1.室外污水管（接室内）
2.PVC排水管
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	115.2

	124
	040501004027
	塑料管
	1.室外污水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN300
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
5.满足设计图纸及规范要求
	m
	390

	125
	040504003007
	混凝土检查井
	1.圆形雨水检查井φ1000,混凝土浇筑检查井，参照国标图12S522
2.形式：混凝土
3.井深2m以内
4.含钢筋、模板、井字架等制作安装
5.车行道用重型球墨铸铁井座、井盖
6.防护（坠）网安装
7.满足设计图纸及规范要求
	座
	20

	126
	040504008006
	整体化粪池
	1.玻璃钢化粪池有效容积30m3，参见14SS702
2.含基坑开挖、基础及安装等
3.满足设计图纸及规范要求
	座
	1

	127
	040501014001
	新旧管连接
	1.名称:新旧管连接
2.满足设计图纸及规范要求
	处
	1

	
	
	室外给水管道
	
	
	

	128
	030801017001
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN200
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	349

	129
	030801017002
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN150
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	22

	130
	030801017008
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN80
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	22

	131
	030801017007
	金属骨架复合管
	1.材质:钢塑复合压力给水管
2.规格:DN65
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	8

	132
	040502009001
	水表
	1.规格:水表组DN200
2.其他:含2个闸阀，1个倒流防止器，1个Y型过滤器
3.法兰连接
4.满足设计图纸及规范要求
	组
	1

	133
	040504001003
	砌筑井
	1.砖砌矩形水表井 
2.井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40
3.铸铁井盖、井座 φ700 重型
4.满足设计图纸及规范要求
	座
	1

	134
	031003001012
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
	个
	2

	135
	031003001015
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰连接
	个
	2

	136
	031003001013
	阀门
	1.类型闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰连接
	个
	1

	137
	040504001004
	砌筑井
	1.阀门井 
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	5

	138
	040305001006
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	63.2

	
	
	室外消防循环管网
	
	
	

	139
	030901001001
	消火栓镀锌钢管
	1.材质、规格：DN150镀锌钢管
2.连接形式：沟槽
3.钢管镀锌设计要求：内外热镀锌
4.压力试验及冲洗：满足设计要求
5.其它：含沟槽连接件
6.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	325

	140
	030901002001
	消火栓镀锌钢管
	1.类型:镀锌钢管
2.材质:钢制
3.规格：DN100
4.连接形式:沟槽卡箍连接
5.含管道冲洗
6.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	31

	141
	040502010003
	消火栓
	1.规格:室外地上式消火栓 DN100
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5

	142
	040502010004
	消火栓
	1.规格:室外消防取水口DN600,取水口高出室外地坪标高不应小于0.3m。
距离主楼边界宜大于15m，设置明显警示标识，设置锁具及防坠网
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	2

	143
	031003001011
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
	个
	5

	144
	031003001014
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接
	个
	4

	145
	040504001005
	砌筑井
	1.阀门井 
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	7

	146
	040305001007
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	53.4

	147
	040501004008
	塑料管
	1.PE管DN80,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	42

	148
	040501004018
	塑料管
	1.PE管DN65,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	184.1

	149
	040501004017
	塑料管
	1.PE管DN50,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	204.1

	150
	040501004019
	塑料管
	1.PE管DN40,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	104.4

	151
	040501004009
	塑料管
	1.PE管DN32,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	145

	152
	040501004010
	塑料管
	1.PE管DN25,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	30.4

	153
	040501004016
	塑料管
	1.PE管DN20,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	207.5

	154
	030901003001
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:2#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	7

	155
	030901003003
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:3#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	10

	156
	030901003002
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:4#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	64

	157
	031003001002
	螺纹阀门
	螺纹阀门 DN50
	个
	1

	158
	031003001004
	螺纹阀门
	1.类型:DN50不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5

	159
	031003001005
	螺纹阀门
	1.类型:DN40不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	1

	160
	031003013002
	水表
	1.安装部位(室内外）:绿化给水阀组DN80(含阀门组件）
2.满足设计图纸及规范要求
	组
	1

	
	
	市政铺装
	人工费
	
	

	161
	040202011002
	碎石
	150厚级配碎石垫层
	m2
	2808.3

	162
	040303001001
	混凝土垫层
	100厚C25混凝土垫层
	m3
	212.297

	163
	040203007004
	水泥混凝土
	车行铺装垫层
200厚C25钢筋混凝土垫层（内配10@200单层双向钢筋)
	m2
	663.35

	164
	040204002020
	人行道块料铺设
	1.50厚300*600深灰色陶瓷透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.详见图纸设计大样
4.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1982.6

	165
	040204002021
	人行道块料铺设
	1.20厚300*900深灰色石英砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.详见图纸设计大样
4.满足设计图纸及规范要求
	m2
	663.35

	166
	040204002022
	人行道块料铺设
	1.50厚200*400黑色陶瓷透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.详见图纸设计大样
4.满足设计图纸及规范要求
	m2
	104

	167
	011107001002
	石材台阶面
	台阶大理石铺装
1.600x300x50烧面芝麻灰花岗岩踏面
2.600x100x30烧面芝麻灰花岗岩踢面
3.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层
4.详见图纸设计大样
5.满足设计图纸及规范要求
	m2
	58.374

	168
	040204004007
	安砌侧(平、缘)石
	1.600X120X250厚芝麻机切面侧石
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
	m
	887.81

	169
	040303001019
	混凝土垫层
	C20混凝土垫层、护壁,
（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	13.32

	170
	040205017001
	车档石球
	1.材料品种:车档石球
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	16

	171
	040204002023
	无障碍系统
	1.名称:无障碍系统
2.详见图纸设计大样
	m
	139

	172
	040202011003
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	3061.11

	173
	040202015004
	水泥稳定碎(砾)石
	200厚3%水泥稳定碎石基层
	m2
	2917.11

	174
	040202015002
	水泥稳定碎(砾)石
	150厚6%水泥稳定碎石
	m2
	2917.11

	175
	040203003003
	透层、粘层
	改性乳化沥青下封层
	m2
	2917.11

	176
	040203006003
	沥青混凝土
	机械摊铺60厚中粒式沥青混凝土(AC-20)
	m2
	2686.71

	177
	040203003005
	透层、粘层
	粘层沥青
	m2
	2686.71

	178
	040203006004
	沥青混凝土
	机械摊铺40厚细粒式（SBS改性）沥青混凝土(AC-13)
	m2
	2686.71

	179
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.厚芝麻机切面侧石600X120X250
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
	m
	669

	180
	040204004006
	安砌侧(平、缘）石
	1.厚芝麻灰烧面600X300X50
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.30厚C20细石砼找平
	m
	669

	181
	040303001002
	混凝土垫层
	C20混凝土垫层、护壁,
（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	10.04

	182
	040205006003
	标线
	纵向标线 热熔涂料 普通型
	m2
	54

	183
	040205007001
	标记
	1.材料品种:文字、字符、图形标记 热熔涂料
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	23

	184
	040205008001
	横道线
	1.材料品种:横道线 热熔涂料 震荡型
2.满足设计图纸及规范要求
	m2
	112

	185
	040205019001
	减速垄
	1.材料品种:道路减速带
2.满足设计图纸及规范要求
	m
	12

	186
	040202011012
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	1200.14

	187
	040201021001
	土工合成材料
	透水土工布，200g/m2
	m2
	1200.14

	188
	040305001001
	砂垫层
	30厚中砂找平层
	m2
	1200.1

	189
	040203007001
	水泥混凝土
	200厚10mm粒径C20透水水泥混凝土
	m2
	1200.14

	190
	040203007002
	水泥混凝土
	50厚6mm粒径C30透水水泥混凝土
	m2
	1200.14

	191
	040204004009
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	468.94

	192
	040303001004
	混凝土垫层
	C15混凝土护壁（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	25.74

	193
	040202011014
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	733.02

	194
	040201021006
	土工合成材料
	透水土工布，200g/m2
	m2
	733.02

	195
	040305001005
	砂垫层
	30厚中砂找平层
	m2
	733

	196
	040203007011
	水泥混凝土
	200厚10mm粒径C20透水水泥混凝土
	m2
	627.2

	197
	040203007012
	水泥混凝土
	50厚6mm粒径C30透水水泥混凝土
	m2
	627.2

	198
	040204004012
	安砌侧(平、缘)石
	1.600x150x300烧面芝麻灰花岗岩(切角20x20)
2.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m
	302.35

	199
	040204004013
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	164.4

	200
	040303001022
	混凝土垫层
	C15混凝土护壁（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	16.63

	201
	040205006006
	标线
	1.纵向标线 热熔涂料 普通型;
	m2
	118.1

	202
	040205007004
	标记
	1.材料品种:文字、字符、图形标记 热熔涂料
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	2

	203
	040205017004
	成品橡胶车挡安装
	1.材料品种:成品橡胶车挡安装
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	90

	204
	040202011013
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	139.54

	205
	040201021005
	土工合成材料
	透水土工布，200g/m2
	m2
	139.54

	206
	040305001004
	砂垫层
	30厚中砂找平层
	m2
	139.5

	207
	040203007008
	水泥混凝土
	200厚10mm粒径C20透水水泥混凝土
	m2
	139.54

	208
	040203007009
	水泥混凝土
	50厚6mm粒径C30透水水泥混凝土
	m2
	139.54

	209
	040204004010
	安砌侧(平、缘)石
	1.600x150x300烧面芝麻灰花岗岩(切角20x20)
2.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m
	73.5

	210
	040204004011
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	64.9

	211
	040303001021
	混凝土垫层
	C15混凝土护壁（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	4.04

	212
	040205006005
	标线
	1.纵向标线 热熔涂料 普通型;
	m2
	56

	213
	010607003002
	膜结构非机动车停车棚
	1.材料品种、规格:膜结构非机动车停车棚
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	m2
	160

	214
	010607003004
	垃圾收集亭廊架
	1.材料品种、规格:垃圾收集亭廊架
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	座
	2

	215
	040205018002
	果皮箱
	1.类型:果皮箱
2.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	套
	7

	216
	040205018001
	健身器材
	1.类型:健身器材
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	套
	10

	217
	040205018003
	吸烟区
	1.类型:吸烟区(包含吸烟有害健康提示牌,座凳,烟灰桶,吸烟区导视牌各一个)
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	218
	040205004001
	室外标识
	1.类型:垃圾分类点标识
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	219
	040205004006
	室外标识
	1.类型:楼宇号标识
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	1

	220
	040205004009
	室外标识
	1.类型:当心车辆
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	221
	040205004004
	室外标识
	1.类型:车行出入口
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	1

	222
	040205004010
	室外标识
	1.类型:注意安全
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	223
	040205004011
	室外标识
	1.类型:定位标识系统
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	224
	040205004007
	室外标识
	1.类型:设施定位系统
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	225
	040205004008
	室外标识
	1.类型:无障碍标识
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	组
	2

	
	
	市政管网
	人工费
	
	

	226
	040305001005
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	108.61

	227
	040501004020
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN200
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	302.22

	228
	040501004021
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN300
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	131.61

	229
	040501004022
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN400
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	72.13

	230
	040501004023
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN500
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	18.4

	231
	040504009001
	雨水口
	1.雨水口
2.详见施工图纸
3.满足设计图纸及规范要求
	座
	36

	232
	040504003006
	混凝土检查井
	1..圆形检查井φ1000,混凝土浇筑检查井，参照国标图12S522
2.形式：混凝土
3.井深2m以内
4.含钢筋、模板、井字架等制作安装
5.车行道用重型球墨铸铁井座、井盖
6.防护（坠）网安装
7.满足设计图纸及规范要求
	座
	18

	233
	040501014002
	新旧管连接
	1.名称:新旧管连接
2.满足设计图纸及规范要求
	处
	2

	
	
	污水系统
	
	
	

	234
	040305001002
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	87.7

	235
	040501004025
	塑料管
	1.室外污水管（接室内）
2.PVC排水管
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	115.2

	236
	040501004027
	塑料管
	1.室外污水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN300
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
5.满足设计图纸及规范要求
	m
	390

	237
	040504003007
	混凝土检查井
	1.圆形雨水检查井φ1000,混凝土浇筑检查井，参照国标图12S522
2.形式：混凝土
3.井深2m以内
4.含钢筋、模板、井字架等制作安装
5.车行道用重型球墨铸铁井座、井盖
6.防护（坠）网安装
7.满足设计图纸及规范要求
	座
	20

	238
	040504008006
	整体化粪池
	1.玻璃钢化粪池有效容积30m3，参见14SS702
2.含基坑开挖、基础及安装等
3.满足设计图纸及规范要求
	座
	1

	239
	040501014001
	新旧管连接
	1.名称:新旧管连接
2.满足设计图纸及规范要求
	处
	1

	
	
	室外给水管道
	
	
	

	240
	030801017001
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN200
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	349

	241
	030801017002
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN150
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	22

	242
	030801017008
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN80
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	22

	243
	030801017007
	金属骨架复合管
	1.材质:钢塑复合压力给水管
2.规格:DN65
3.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、吹扫设计要求:管道冲洗
4.满足设计图纸及规范要求
	m
	8

	244
	040502009001
	水表
	1.规格:水表组DN200
2.其他:含2个闸阀，1个倒流防止器，1个Y型过滤器
3.法兰连接
4.满足设计图纸及规范要求
	组
	1

	245
	040504001003
	砌筑井
	1.砖砌矩形水表井 
2.井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40
3.铸铁井盖、井座 φ700 重型
4.满足设计图纸及规范要求
	座
	1

	246
	031003001012
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
	个
	2

	247
	031003001015
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰连接
	个
	2

	248
	031003001013
	阀门
	1.类型闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰连接
	个
	1

	249
	040504001004
	砌筑井
	1.阀门井 
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	5

	250
	040305001006
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	63.2

	
	
	室外消防循环管网
	
	
	

	251
	030901001001
	消火栓镀锌钢管
	1.材质、规格：DN150镀锌钢管
2.连接形式：沟槽
3.钢管镀锌设计要求：内外热镀锌
4.压力试验及冲洗：满足设计要求
5.其它：含沟槽连接件
6.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	325

	252
	030901002001
	消火栓镀锌钢管
	1.类型:镀锌钢管
2.材质:钢制
3.规格：DN100
4.连接形式:沟槽卡箍连接
5.含管道冲洗
6.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	31

	253
	040502010003
	消火栓
	1.规格:室外地上式消火栓 DN100
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5

	254
	040502010004
	消火栓
	1.规格:室外消防取水口DN600,取水口高出室外地坪标高不应小于0.3m。
距离主楼边界宜大于15m，设置明显警示标识，设置锁具及防坠网
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	2

	255
	031003001011
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
	个
	5

	256
	031003001014
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接
	个
	4

	257
	040504001005
	砌筑井
	1.阀门井 
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	7

	258
	040305001007
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	53.4

	259
	040501004008
	塑料管
	1.PE管DN80,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	42

	260
	040501004018
	塑料管
	1.PE管DN65,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	184.1

	261
	040501004017
	塑料管
	1.PE管DN50,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	204.1

	262
	040501004019
	塑料管
	1.PE管DN40,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	104.4

	263
	040501004009
	塑料管
	1.PE管DN32,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	145

	264
	040501004010
	塑料管
	1.PE管DN25,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	30.4

	265
	040501004016
	塑料管
	1.PE管DN20,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	207.5

	266
	030901003001
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:2#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	7

	267
	030901003003
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:3#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	10

	268
	030901003002
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:4#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	64

	269
	031003001002
	螺纹阀门
	螺纹阀门 DN50
	个
	1

	270
	031003001004
	螺纹阀门
	1.类型:DN50不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5

	271
	031003001005
	螺纹阀门
	1.类型:DN40不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	1

	272
	031003013002
	水表
	1.安装部位(室内外）:绿化给水阀组DN80(含阀门组件）
2.满足设计图纸及规范要求
	组
	1

	273
	010101001001
	平整场地
	机械平整场地
	m2
	3330.43 

	274
	010101002001
	挖一般土方
	1、挖掘机挖一般土方 三类土 不装车
2、人机配合挖土方
	m3
	10498.91 

	275
	010101004001
	挖基坑土方
	1、挖掘机装挖槽坑土方 三类土 不装车
2、人机配合挖土方
	m3
	3220.02 

	276
	010101003001
	挖沟槽土方
	1、挖掘机挖装槽坑土方 三类土 不装车
2、人机配合挖土方
	m3
	229.75 

	277
	010103001001
	回填方
	1.夯填土 机械 槽坑
2.分层夯实，夯实系数按设计要求
	m3
	4319.86 

	278
	010103002001
	余方弃置
	1.机械挖土装车、汽车运土方 运距暂按3km，据实结算
	m3
	5828.82 

	279
	040204002020
	市政地面铺贴
	50厚300*600深灰色陶瓷透水砖；20厚300*900深灰色石英砖；600x300x50烧面芝麻灰花岗岩踏面
	
m2
	2808.32

	280
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	1.塔式起重机 基础（含钢筋、混凝土、模板）

2.自升式塔式起重机安拆费

3.自升式塔式起重机进出场费
	台·次
	1

	281
	暂列金
	人工劳务、机械费用
	用于与本项目有关的不可预见的所有人工劳务、机械费用等，满堂高支模架，据实结算
	项
	1

	282
	暂估价
	基坑支护、排降水人工部分
	基坑支护、排降水，施工方案及相关措施等自行考虑，满足施工及业主要求，结算据实调整该部分人工劳务
	项
	1

	283
	安全文明费
	
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	项
	1

	284
	临时设施费
	
	临时设施费
	项
	1

	285
	税金
	
	3%
	项
	1


投标人：     （盖章）   法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：         年        月        日

十一、技术响应文件

提供材料说明：
1.投标人提供的评审得分材料；
2.其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；
十二、投标人基本情况

	企业名称
	
	企业地址
	

	注册资金
	

	企业资质
	
	证书号
	

	业务范围
	

	开户银行
	

	帐号
	

	劳动力状况
	工程技术管理人员
	高级工
	中级工
	初级工

	
	
	
	
	

	固定资产原值
	
	固定资产净值
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	


十三、拟投入主要管理人员情况表

	序号
	人员
	姓名
	年龄
	备注

	1
	施工负责人
	
	
	

	2
	技术员
	
	
	

	3
	模板工长  
	
	
	

	4
	钢筋工长
	
	
	

	5
	砼工长
	
	
	

	6
	架子工长
	
	
	

	7
	安全员
	
	
	

	8
	质检员
	
	
	

	9
	试验员
	
	
	

	10
	资料员
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字、盖章）       日期：

十四、施工负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	准入证编号（如有）
	

	类似工程业绩

	发包单位
	项目名称
	建设规模
	造价
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字、盖章）       日期：
[image: image2.jpg]

