[image: image2.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




江西诚信伟业招标咨询有限公司


[image: image1.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




 

工程分包招标文件

项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项

目工程材料采购-02包

招标编号：1493-256110205081

招 标 人：永新县安瑞建设工程有限公司

招标代理机构：江西诚信伟业招标咨询有限公司

二〇二五年十月

第一章　招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目工程材料采购-02包（项目编号：1493-256110205081）

2.招标控制价：8156057.19元

	标段名称
	单位
	项目预算

（人民币）
	技术需求

	02包工程材料
	1项
	8156057.19元
	按招标人要求


3.工程概况：

本工程建筑总面积5801.80m2,地下一层，地上二层，框架结构。建设地点位于江西省永新县教育路以南、子珍大道以东地块。

4.招标范围：

本项目招标范围包括但不限于建筑和市政工程专业部分的施工图纸及工程量清单范围内所有工程材料，包括但不限于下列项目：1、混凝土；2、钢筋；3、沙、石；4、砌筑块；5、防水材料；6、管材；7、石材；8、苗木绿化；9、标识标牌及其他零星材料等（详见招标人要求及材料工程量清单）。

5.承包方式：包材料供应、定制、加工、运输等。
6.计划工期：

本工程计划工期：365日历天

计划开工时间：2025年12月1日

计划竣工时间：2026年11月30日

本工程计划工期总日历天数：365天，具体开工时间以招标人开工令为准。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

7.本项目不接受联合体投标。

8.公告发布地址：江西省招标投标网（网址：http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
二、投标人的资格要求：

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格并具有相应资质的企业；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态。参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.近三年内被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的、被《中国政府采购网》（网站：www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动。
三、获取招标文件

1.时间：2025年11月8日08:30至2025年11月27日17:00（北京时间）

2.地点：江西省招标投标网（网址：http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
3.方式：网上自行获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间、开标时间：2025年11月28日09点30分（北京时间）。

2.开标地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。

3.采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
五、联系人及联系方式。

1.招标人信息

名    称：永新县安瑞建设工程有限公司

地    址：江西省吉安市永新县青少年活动中心4楼407室  

联系方式：胡先生15170698083
2.招标代理机构信息

名    称：江西诚信伟业招标咨询有限公司

地    址：吉安市吉州区航盛大厦B座1704室

联系方式：郭先生、万先生 18779600281 
第二章　投标人须知

永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目由我公司（以下简称甲方）实施总承包建设，我公司现通过公开招标的方式确定工程材料供货单位（以下简称乙方），具体情况明确如下：

（一）概述
1.工程概况 

1）工程名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目工程材料采购-02包。

2）工程建设地点：江西省永新县子珍大道以东、教育路以南地块。
3）招标工程具体情况：建筑总面积5801.80m2;地下一层、地上二层;框架结构。（招标人提供的以上数据应以施工图给出的数据为最终依据）
4）工程质量要求：合格。

5）工期要求： 365日历天，工程计划于 2025 年 12 月 1 日开工至2026 年 11月30日竣工。
6）承包方式：包材料供应、定制、加工、运输等。本次招标暂定为 本项目建筑及市政专业工程范围的工程材料，视完成情况适当调增或调减。

7）施工现场条件：已具备。
（二）投标单位的资格

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态。参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.近三年内被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的、被《中国政府采购网》（网站：www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动。
（三）招标分包范围
招标范围：本项目招标范围包括但不限于建筑和市政工程专业部分的施工图纸及工程量清单范围内所有工程材料，包括但不限于下列项目：1、混凝土；2、钢筋；3、沙、石；4、砌筑块；5、防水材料；6、管材；7、石材；8、苗木绿化；9、标识标牌及其他零星材料等（详见招标人要求及材料工程量清单）。
（四）投标报价
投标报价方式及要求：以人民币报价。投标人应该认真研究施工图纸文件等资料，工程量清单是本项目的基本体现，建设实施过程中工程量清单可根据最终施工图进行调整，投标报价应包括但不限于本项目全部材料、加工、定制、运输、措施费用、机械、（包括招标人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等）检测、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等。其中暂估价（基坑支护、排降水中涉及到的材料）150000.00元、暂列金220000.00元作为不可竞争价格（具体以实际实施过程中发生的材料工程量并经招标人审核确认后按实结算）；税金按13%进行投标报价计算，具体最终税金根据中标人实际开具的发票税率予以结算，投标人报价时不可让利，否则视为无效报价。

投标报价单价还应包括但不限于以下内容：

（1）投标报价包括完成本合同所需的所有材料费、运输、管理费、利润及迁移费（含进出场调转费）、材料采保、安全、临时设施费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。

（2）投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险，此价格均不得调整。

（3）投标报价单价中含工程保险及其他保险。

（4）固定单价：本合同价是固定单价（若按竣工图并经过审计确认后材料清单数量小于到现场工地入库数量，则按竣工图并经过审计确认后材料清单数量进行结算；若按竣工图并经过审计确认后材料清单数量大于到现场工地入库数量，则按到现场工地入库数量进行结算。投标人材料单价报价应考虑施工材料损耗）。

（五）招标文件的澄清

1、投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日前5日以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件组成部分，具有约束作用。

（六）、招标文件的修改

1.招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（七）投标文件的编制

投标文件主要包括、但不限于下列内容：

企业法人代表人营业执照(复印件加盖单位公章)；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或完税证明复印件加盖单位公章）；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或2024年度或2025年度财务报表复印件加盖单位公章）；
投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年内被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的（提供承诺函及《信用中国》查询截图加盖单位公章）。
5.法定代表人身份证明书；

6.投标文件签署授权委托书；

7.投标函；

8.投标人基本情况；

9.拟投入本项目主要管理人员表；

10.负责人简历表；

11.承诺函；

12.投标报价 

（1）投标报价汇总表；

（2）材料工程量清单报价表。

13.其他招标文件要求的及投标人认为可提供的资料；
（八）投标文件格式

投标文件包括第八条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件附件《投标文件格式》所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

（九）投标文件的语言、度量衡单位、投标货币

1、投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用汉语；

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3、投标书的单价和总价金额均以人民币报价。为完成本合同工程所进行的合理支付均以人民币形式结算。

（十）投标有效期

1、本工程投标有效期为投标截止日起30天，在此期限内投标文件的全部内容均应保持有效。

2、在投标有效期满前，如出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求应以书面形式进行，投标人可以拒绝这种要求，但为此有可能失去中标机会。

3、同意延期的投标人不允许修改投标文件。

（十一）、投标文件的份数和签署

1、投标人应提交一正两副投标文件。

2、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准，副本可以为正本复印件。

3、投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
4、除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（十二）、投标文件的提交

1投标人应将投标文件装订成册，并在进行密封。

2在投标文件密封袋上应注明下列识别标志：

（1）工程名称：                  

（2）投标单位名称：                （加盖公章）

（3）投标日期：                        

3投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

4投标文件提交地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
（十三）投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式送达招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件第十五条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在送交投标书截止日期后，投标人不能要求修改或撤回其投标书。

（十四）开标

按规定提交合格的撤回通知的投标文件不退回给投标人；按本须知第十六款规定确定为无效的投标文件，不予送交评审

（十五）投标文件的有效性

1、投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

（1）本须知第七条规定的投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标人法定代表人或其授权委托代理人未按时出席开标会的；

（3）投标人法定代表人或其授权委托代理人参加开标会时，未携带法定代表人身份证明或法人授权委托书、身份证件，或人证不符的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人在同一项目递交两份或两份以上的投标书，而未确定哪个是有效的；

（8）投标人在同一份投标文件中，对同一个项目有两个或两个以上的报价的；

（9）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

2、招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。当有效投标文件少于3个时，所有投标文件作废，招标人重新组织招标。

（十六）评标和定标

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、本项目评标委员会由5人组成。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。

（十七）投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（十八）投标保证金
投标保证金金额：¥100000.00元（人民币壹拾万元整）。

投标保证金支付形式：投标保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给江西诚信伟业招标咨询有限公司，并在投标文件中提供支付证明文件。

投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前（以到账时间为准）。

户    名：永新县安瑞建设工程有限公司
开 户 行：永新农村商业银行股份有限公司禾川支行
账    号：181036301000035359
注：①请投标人在汇款时务必注明所投项目编号保证金，否则，因款项用途不明导致投标文件被否决等后果由投标人自行承担。②提供保函的开标现场（开标截止时间前）递交保函原件。
（十九）合同协议书的签订

1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程分包合同。中标人未在规定时间内与招标人签订分包合同的，视为放弃中标，招标人可将该分包工程授予综合得分第二名的投标人或重新招标。

2、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

（二十）本招标评标办法由招标人负责解释。

第三章　采购需求

（一）招标人要求

1.本项目内容为设备材料供应，材料供应过程中所涉及到的人工、机械、工具、作业用车、油料及辅材等由中标人提供，并提供设备材料所配备资料报批、报审、二次送检及配合招标人验收报审等有关工作。材料技术要求应满足设计图纸、设备材料清单及国家规范、技术规范等。
2.变更价格的原则：如在项目实施过程中有工程量调整的情况，按如下原则进行价格调整：

（1）工程量清单有相同项目的，按照相同项目投标单价认定；

（2）工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）无类似项目的，按照我省相关计价目依据重新定价。

（4）重新组价的项目材料单价，一律按照中标价与招标控制价的比值下浮。

3.监造要求：

（1）中标人有配合施工总承包单位监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

（2） 在设备材料制造期间，施工总承包单位有权在适当的时间到制造厂进行监造，在监造期间，中标人有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料，但施工总承包单位的监造并不解除中标人对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（3） 施工总承包单位有权提出在货物制造过程中派人到中标人制造现场进行监造，中标人必须提请施工总承包单位货物出厂前检验（招标人同意不检查除外），中标人将为监造人员提供食宿。

（4） 施工总承包单位提前7天将设备监造项目及检验时间通知中标人。

（5）施工总承包单位代表有权通过中标人有关部门查（借）阅与合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括车间检验记录），如招标人认为有必要复印，中标人应提供方便。

（6）检验和监造的所有费用包括在合同价中。

4.材料的技术与质量标准要求

供货材料必须完全符合或优于设计图纸、招标文件中规定的技术标准和规范，国家/行业强制性标准。中标人在规定时间内提供能代表批量产品质量的样品，经招标人单位确认后共同封存，作为日后大批量供货的比对基准。质量证明文件：每批货物必须随车提供完整的质量证明文件，包括但不限于《产品合格证》、《出厂检验报告》、《第三方检测报告》（如有）、《原产地证明》等。

到货验收：货物到达现场后，招标人（会同施工方）进行数量和外观检验。

见证取样检测：对重要材料（如钢筋、水泥、防水材料等），必须做好现场取样，送至具备CMA资质的第三方检测机构进行复检。检测合格是最终验收和付款的必要前提，相关费用通常明确由中标人承担。

逾期交付责任：交货的违约金约定每逾期一天罚款2000元，最高上限不得超过合同总价的2%。如材料检验不合格，中标人必须无条件退货、换货，并承担由此造成的工期延误等一切损失。

    供货计划：中标后需提交详细的《材料供应总体计划》，并与施工进度计划相匹配。

中标人根据招标人或施工单位发出的正式《供货通知单》组织生产和发货，确保“以需定供”。包装必须坚固可靠，确保材料在运输和储存中不受损，标识清晰（工程名称、材料型号、数量、吊装点）。做好安全、文明的运输和装卸方式，避免对材料、现场和人员造成损害。现场需配备专职现场协调员，配合施工单位的安装工作，提供必要的技术指导。

售后服务：承诺在质保期内，接到质量问题通知后，在约定时间内（如4小时响应，24小时到场）派员处理。并承诺因材料质量缺陷导致的一切损失（包括返工、延误等）由中标人承担。

5.验收条款：

（1）施工总承包单位检查：施工总承包单位或其代表对采购的关键产品进行出厂前或装运前检查。中标人应提前将检验内容及日程安排送交施工总承包单位，经施工总承包单位同意后按双方商定的时间、人员进行检验、检查。检测人员应能得到全部合理的设施和协助，施工总承包单位不承担任何费用。

（2）中标人应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合施工总承包单位对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。如检查、检验出现质量问题，中标人必须重新进行相关的试验，由此产生的全部费用由中标人自行承担。

（3）中标人接到采购订单准备生产前48小时须通知施工总承包单位，施工总承包单位根据情况有权安排技术人员驻厂全面了解、检查此批次原材料及生产情况。

（4）中标人或其代表参加检查、检验不能解除中标人对供货质量应负的责任。

（5）施工总承包单位有权对按照招标文件要求及投标文件承诺对中标人所供产品进行进行抽样检测，如全部检测指标合格的，检测费用由施工总承包单位支付，如抽检结果存在任何一项不合格的，中标人向施工总承包单位支付5倍检测费用；如是第一次出现的，施工总承包单位将扣除质量保证金的2%，同时中标人应按照投标文件中承诺的时间(或十天内)将不合格品予以更换，有拖延的，施工总承包单位将有权无责单方面取消合同；合同期内累计出现两次抽检不合格的，施工总承包单位将直接无责单方面取消合同，并没收其所有质量保证金。

6.进度违约处罚： 

（1）中标人授权人或售后维保团队按招标人要求及时参加其供货项目的到货、抽检、验收等工作，未到场或未按时参加的，出现一次，招标人将没收该批次质量保证金的 10%作为处罚，累计两次，全额没收该批次质量保证金。

（2）在合同期内，施工总承包单位将对中标人供应的产品进行抽检，按照招标文件要求及投标文件承诺进行抽样检测，如全部检测指标合格的，检测费用由施工总承包单位支付，如抽检结果存在任何一项不合格的，中标人向施工总承包单位支付 3倍检测费用；如是第一次出现的，施工总承包单位将没收中标人质量保证金的 2%作为处罚，同时中标人应按照投标文件中承诺的时间将不合格品予以更换，有拖延的，施工总承包单位将直接取消中标人供应商资格并解除本协议；合同期内累计出现两次抽检不合格的，施工总承包单位将直接取消中标人供应商资格、全额没收其所有质量保证金并解除本协议。

（3）合同期内，中标人与甲方签署采购合同，应严格按照合同约定的供货时间供货，中标人未按照要求供货的，经甲方查处确认，每出现一次，扣质量保证金的 2%，合同期内累计达二次的，施工总承包单位将直接取消其供方资格，没收质量保证金并解除本协议。

（4）中标人不服从甲方的管理、不履行报验手续的，每出现一次，将扣罚所有质量保证金的 2%，累计达二次的，甲方将直接取消其供方资格，没收全部质量保证金并解除本协议。

（5）材料供应方式：

①暂估价项目：由招标人确定材料规格、单价，由中标人采购或招标人保留另行采购的权利；暂估价原则上不得超过采购控制价，并不得作为响应让利竞争费用；

②除暂估价项目外其它材料和设备：由中标人供应，中标人购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。

7.材料浪费处罚：

   （1）材料浪费的界定标准

①领用材料时超额领取，且未及时退回，导致材料积压、变质、损坏或流失的；

②施工过程中操作不当（如切割过度、配比错误、安装失误等）造成材料损坏或无法二次利用的；

③对贵重材料、易损耗材料未采取防护措施，导致丢失、损坏或性能下降的；

④未按设计图纸、施工规范要求使用材料，随意替换材料规格、型号，或过量使用材料的；

⑤材料堆放混乱、保管不善，导致受潮、锈蚀、变形、污染等无法正常使用的；

⑥施工余料、边角料未及时回收利用，随意丢弃或浪费的；

⑦故意浪费材料、恶意损坏材料的；

⑧其他经项目管理部认定属于材料浪费的行为。

（2）浪费程度划分

①轻微浪费：单次浪费材料价值在 500 元以下，未对施工进度、质量造成影响的；

②一般浪费：单次浪费材料价值在 500 元 - 2000 元（含 2000 元），或对施工效率造成轻微影响的；

③严重浪费：单次浪费材料价值在 2000 元 - 5000 元（含 5000 元），或对施工质量、进度造成一定影响，需返工整改的；

④重大浪费：单次浪费材料价值在 5000 元以上，或因浪费导致工程质量隐患、工期延误、造成较大经济损失的。

（3）惩罚标准

①因材料质量不合格、规格型号不符导致施工过程中材料浪费的，材料供应单位需无条件更换合格材料，并承担因此造成的浪费损失及返工费用；

②若供应单位故意提供不合格材料或短斤少两，导致材料浪费的，除承担上述损失外，并处以合同总金额 5%-10% 的罚款；情节严重的，解除供货合同，列入公司黑名单。

8.工程质量处罚：中标人如若因供货延误及材料质量管控原因导致工期延误，由中标人承担责任及相关费用。

9.材料进场质监：凡中标人采购的材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，按招甲乙双方约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。如所供产品为国家强制认证产品的，提供相关3C认证证书原件扫描件交招标人留存备案，资料原件随机交由使用单位（用户）保管。
10.工程款支付：

(1)按每月招标人书面供货通知后且货到招标人指定地点并经到货验收合格 10日内支付批次货款的的 70%:

(2)整体工程供货完成经第三方机构审核结算后10天内，支付至审核后金额的

80%:

(3)项目经竣工验收、决算审计，并办理了竣工财务决算的，10日内支付至决算金额的 97%:

(4)预留工程价款结算总额的 3%作为质量保证金，缺陷责任期满后再按国家有关规定进行清算，并在10天内进行支付剩余质量保证金:

(5)每次付款前乙方向甲方提供应支付等额的正式发票。

(6)材料清单数量以到现场入库数量为准，但最终不能超过竣工图结算审计确认后材料清单数量。

(7)若按竣工图并经过审计确认后材料清单数量小于到现场工地入库数量，则按竣工图并经过审计确认后材料清单数量进行结算；若按竣工图并经过审计确认后材料清单数量大于到现场工地入库数量，则按到现场工地入库数量进行结算。

11.质量要求：符合国家有关规范、标准；性能良好。

12.质量保修期：2年（从验收合格第二天开始计算，在质保期内，中标人必须提供免费服务及技术支持，如果发生维修，中标人要调查故障原因并免费修复直至满足性能的要求）。

第四章　评分标准

（一）投标文件的评审、比较、定标

1.评标委员会将按照以下评标原则对在实质上响应招标文件要求的合格投标文件进行评估和比较。

2.评标原则

1）竞争择优；

2）公正、公平、客观、准确、科学合理；

3）价格合理、工期适当；

4）反对不正当竞争。

3.评标方法和标准：

	序号
	评标因素
	分值
	评标标准


所有评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四

	舍五入”。

	(二)
	技术部分 20分

	1
	技术要求
	4分
	投标人应承诺按照招标人文件第二章投标人须知（四）、投标报价、（五）、招标人要求约定的所有内容进行响应招标文件，任意一条不响应视为无效投标。

评审依据：提供承诺函。


包含但不限于以下4个方面：


2.定制材料供货进度及质量保障措施；评标委员会根据上述方面对各投标单位投标文件进行横向比较，优得4分；良好得2.5分，一般得1分，未提供不得分。

	    3.应急预案及配套措施；评标委员会根据上述方面对各投标单位投标文件进行横向比较，优得4分；良好2.5分，一般得1分，未提供不得分。

4.现场交货管理方案及材料卸料堆放实施方案；

评标委员会根据上述方面对各投标单位投标文件进行横向比较，优得4分；良好得2.5分，一般得1分，未提供不得分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	(三)
	商务部分 10分

	1
	拟派项目负责人
	2分
	投标人拟派项目管理人员得1分；拟派项目采保管理人员得1分；本项最高得2分。

评审依据：投标文件提供拟派人员身份证、证书、社保材料复印件并加盖投标人公章。

	2
	供货响应承诺
	6分
	①投标人承诺在收到招标人批量材料（不含定制材料）清单后4日历天内全部供货到现场的得2分；
②投标人承诺在收到招标人批量材料（定制材料）清单后15日历天内全部供货到现场的得2分；

③投标人承诺拟派本项目人员中能够主动配合并协助招标人制定批量采购清单的得2分；

评审依据：提供承诺函并加盖公章。

	3
	投标人业绩
	2分
	投标人具有与本项目类似材料、设备供货业绩，每提供一份业绩得2分，本项目满分2分。

评审依据：类似业绩合同复印件并加盖投标人公章。


根据评审，评标委员会确定综合得分第一名的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由招标人开标现场随机摸球确定排序。招标人将于评标结束后5日内向中标人发出中标通知书。投标人对评标结果有异议的，应在5日内向招标人提出。中标通知书是合同文件的重要组成部分。

第五章　投标文件格式
投标文件

项目名称： 
招标编号： 
投标单位（盖 章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

日    期：   年   月   日

一、企业法人代表人营业执照(复印件加盖单位公章)；

二、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或完税证明复印件加盖单位公章）；
三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或2024年度或2025年度财务报表复印件加盖单位公章）；
四、投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年内被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的（提供承诺函及《信用中国》查询截图加盖单位公章）。
五、 法定代表人身份证明书

单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                       

成立时间：     年    月     日

经营期限：                                       

姓    名：     性别：     年龄：     职务：       

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖章）

                         日  期：    年    月    日
六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加               （招标人）的                     工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：                             

法定代表人（盖章）：                         

代理人：          性别：      年龄：        

身份证号码：                  职务：        

授权委托日期：     年    月    日

七、投标函

致：（招标人、招标代理机构）  
1、根据你方招标的             工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）   （大写：   ）的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求履行合同内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方同意所提交的投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

八、承诺函
致：(招标人、招标代理机构)  

     如果中标本工程，我公司将按规定的时间签订合同实施供货，确保供货进度满足工程工期、质量、安全目标顺利完成。在供货期间，我公司保证遵守招标人制定的各类管理办法，如有违反，无条件接受相应处罚。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

九、投标报价
（一）投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	投标总价（单位：元）

	
	
	

	投标总价
	（大写）人民币 ：     

	备注：详细内容见（二）材料工程量清单分项报价表


投标人：     （盖章）   法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：         年        月        日

（二）材料工程量清单分项报价表

	序号
	材料名称
	材料特征描述
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	材料单价
	材料合价
	

	1
	褥垫层
	30cm褥垫层，材质及做法等详图纸
	m2
	3491.55
	
	
	

	2
	CFG桩
	1.CFG桩成孔、灌注(桩径400mm)
2.泥浆池制作、拆除
3.安、拆导管及漏斗
4.含桩头防水处理
5.其他：综合考虑试桩、空孔、护筒埋设及拆除、渣土清理堆放、清孔、泥浆池制作及拆除、泥浆制作及外弃等费用
	m
	9870
	
	
	

	3
	多孔砖墙
	页岩多孔砖，多孔砖强度等级MU15，M5混合砂浆砌筑
	m3
	633.58
	
	
	

	4
	C20
	预拌泵送混凝土 C20
	m3
	368.93
	
	
	

	5
	C25
	预拌非泵送混凝土 C25
	m3
	472.02
	
	
	

	6
	C35 P8
	预拌泵送混凝土 C35 P8
	m3
	2990.89
	
	
	

	7
	C30
	预拌泵送混凝土 C30
	m3
	1658.45
	
	
	

	8
	C40
	预拌泵送补偿收缩混凝土 C40
	m3
	44.65
	
	
	

	9
	直形楼梯
	预拌泵送混凝土 C35
	m2
	47.21
	
	
	

	10
	直形楼梯
	预拌泵送混凝土 C30
	m2
	70.74
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	74.235
	
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	198.108
	
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	181.19
	
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm
	t
	6.718
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm
	t
	87.846
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径＞10mm;砌体内加固钢筋
	t
	1.71
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	砌体内加固钢筋
	t
	4.315
	
	
	

	18
	预埋铁件
	材料运输、铁件(螺栓)定位、预埋、安装、电焊固定等。
	t
	1
	
	
	

	19
	钢筋焊接接头
	电渣压力焊接 ≤φ18
	个
	6735
	
	
	

	20
	钢筋焊接接头
	电渣压力焊接 ≤φ32
	个
	960
	
	
	

	21
	机械连接
	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤16
	个
	1453
	
	
	

	22
	机械连接
	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤20
	个
	643
	
	
	

	23
	机械连接
	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤25
	个
	1770
	
	
	

	24
	机械连接
	螺纹钢筋冷挤压接头 ≤φ25
	个
	1865
	
	
	

	25
	内隔墙
	1.200厚ALC隔墙条板
	m2
	1532.35
	
	
	

	26
	地下室底板防水
	1、50厚C20细石混凝土保护层
2、防水层:1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材(背胶型预铺反粘)+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)桩头涂刷水泥渗透结晶型防水涂料,用量1.5kg/m2
	m2
	2603.77
	
	
	

	27
	防水平屋面（风井、排烟井、冷媒井）
	1.涂料面层
2.防水层:2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ类)(防水上反至完成面垂直高度300mm) 
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),上翻h≥300
	m2
	27.02
	
	
	

	28
	集水井平面防水
	1、20厚1:2水泥沙浆内加5%防水粉
2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ类)一道
	m2
	113.7
	
	
	

	29
	排水沟
	1.镀锌网钢盖板、盖板底衬钢丝
2.1.2厚地坪漆(专业单位施工,A级耐火等级要求)
3.20厚1:3水泥防水砂浆(内掺5%防水粉)
4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ类)一道
	m
	64
	
	
	

	30
	游泳池排水沟
	1.面层增加不锈钢盖板、溢水沟箅子
2.5厚游泳池专用白色釉面砖(白水泥擦缝)
3.8厚1:1干硬性水泥砂浆结合层(掺3%防水胶)
4.17厚1:3水泥砂浆找平层,打底扫毛或划出纹道
5.1.2厚合成高分子卷材防水层一道卷材纵横搭接处>100均用配套粘接剂粘密实随抹1:2水泥砂浆。
6.20厚1:3水泥砂浆找平层
7.钢筋砼池壁(抗渗P8)
	m
	447.4
	
	
	

	31
	淋浴间排水沟
	1.不锈钢盖板
2.600*600*10防滑地砖,2.0宽度美缝剂美缝(防滑值BPN≥80)
3.5mm厚水泥浆粘结层
4.35mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.1.5mm聚氨酯防水涂料两道,沿墙上翻300mm
6.5~10厚1:3水泥砂浆保护层
7.原建筑混凝土楼板
8.含预埋铁件
	m
	7.73
	
	
	

	32
	电缆沟、地沟
	1.花纹铸铁钢盖板
2.角钢L30x3
3.200宽C20素混凝土及模板
4.C20圈梁、模板及钢筋4φ12、φ6@200
5.10#槽钢
6.两侧应接地，接地干线:40x4镀锌扁钢
7.200厚砖墙砌筑、砖墩
8.角钢电缆挑架L50x50x5
9.砖墩200x200
10电缆挑架间距700mm
	m
	18.82
	
	
	

	33
	叠合板
	1.预制混凝土叠合板 C30
2.结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、焊接,搭设及拆除钢支撑。
3.具体安装做法详图纸
	m3
	197.66
	
	
	

	34
	不上人平屋面（不保温）
	1.最薄处30厚C20细石砼保护层,后置双向φ4@100×100冷拔低碳钢筋网片,4m×4m分缝,缝宽20,缝深同保护层厚度,填单组份聚氨酯建筑密封胶
2.防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)两道（共3mm）(防水上反至完成面垂直高度300mm,出屋面套管及结构须上反300mm)（防水搭接及附加层由投标人综合考虑）;
3.防水层:2厚非固化橡胶沥青防水涂料(涂料用量应≥2.6kg/m2),防水上反至完成面垂直高度300mm
	m2
	43.05
	
	
	

	35
	上人平屋面（保温）
	1、40mm厚C20细石混凝土刚性保护层随捣随抹,内配单层双向钢筋φ4@200×200mm,按间距3m*3m分隔,缝宽20,建筑油膏嵌填密实
2、干铺无纺聚酯纤维布一层
3、保温层:B1级阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)(不带表皮,氧指数OI≥30%)厚度详节能专篇(倒置式屋面保温层)(施工厚度=计算厚度*1.25)
4、2道1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎),四周沿墙上翻高出完成面300（共3mm）（防水搭接及附加层由投标人综合考虑）;
5、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层
6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层,坡度3%(结构找坡取消此层)
7、2厚非固化橡胶沥青防水涂料(最小厚度≥1.5厚,涂料用量应≥2.6kg/m2),防水上反至完成
	m2
	2872.42
	
	
	

	36
	混凝土雨棚
	1.真石漆同外墙 
2.20厚水泥砂浆保护层
3.2厚聚氨酯防水涂料（防水搭接及附加层由投标人综合考虑）
	m2
	185.03
	
	
	

	37
	屋面设备基础防水构造做法
	1.水泥钉或射钉@≥900镀锌垫片20X20X0.7
2.30厚A级防火保温材料
3.20厚1:2水泥砂浆
4.防水层、附加防水层，防水搭接及防水附加层等由投标人自行考虑
5.其余做法详图纸
	m2
	192.54
	
	
	

	38
	出屋面烟风道防水构造节点做法
	1.钢筋砼女儿墙内抽槽50*50(h)水泥钉@500锌垫片20X20X0.7固定,建筑密封膏嵌缝
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,表面抹光+满铺耐碱玻纤网布
3.密封膏嵌缝,缝宽20
4.防水层、附加防水层，防水搭接及防水附加层等由投标人自行考虑
5.其余做法详图纸
	m2
	3.8
	
	
	

	39
	剪力墙、后浇带钢板止水带
	钢板止水带300*3mm
1.清理基层，刷底胶，粘贴止水带
2.裁剪止水带，焊接铺设
3.具体做法详图纸
	m
	587.7
	
	
	

	40
	垫层
	1.管道砂垫层（机制砂）
	m3
	312.91
	
	
	

	41
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN200
	m
	302.22
	
	
	

	42
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN300
	m
	521.61
	
	
	

	43
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN400
	m
	72.13
	
	
	

	44
	塑料管
	1.室外雨水管
2.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管(SN8)DN500
	m
	18.4
	
	
	

	45
	雨水口
	雨水口
	座
	36
	
	
	

	46
	混凝土检查井
	1..圆形检查井φ1000,混凝土浇筑检查井，参照国标图12S522
2.形式：混凝土
3.井深2m以内
4.含钢筋、模板、井字架等制作安装
5.车行道用重型球墨铸铁井座、井盖
6.防护（坠）网安装
7.满足设计图纸及规范要求
	座
	38
	
	
	

	47
	新旧管连接
	1.名称:新旧管连接
2.满足设计图纸及规范要求
	处
	3
	
	
	

	48
	塑料管
	1.室外污水管（接室内）
2.PVC排水管
3.橡胶圈承插密封连接
4.管道闭水试验
	m
	115.2
	
	
	

	49
	整体化粪池
	1.玻璃钢化粪池有效容积30m3，参见14SS702
2.含基坑开挖、基础及安装等
3.满足设计图纸及规范要求
	座
	1
	
	
	

	50
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN200
	m
	349
	
	
	

	51
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN150
	m
	22
	
	
	

	52
	金属骨架复合管
	1.材质:内搪水泥砂浆球墨给水铸铁管
2.规格:DN80
	m
	22
	
	
	

	53
	金属骨架复合管
	1.材质:钢塑复合压力给水管
2.规格:DN65
	m
	8
	
	
	

	54
	水表
	1.规格:水表组DN200
2.其他:含2个闸阀，1个倒流防止器，1个Y型过滤器
3.法兰连接
4.满足设计图纸及规范要求
	组
	1
	
	
	

	55
	砌筑井
	1.砖砌矩形水表井 
2.井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40
3.铸铁井盖、井座 φ700 重型
4.满足设计图纸及规范要求
	座
	1
	
	
	

	56
	砌筑井
	1.阀门井 
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	12
	
	
	

	57
	阀门
	
1、材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
2、规格、压力等级:DN150
	个
	2
	
	
	

	58
	阀门
	
1.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
2.规格、压力等级:DN80
	个
	2
	
	
	

	59
	阀门
	1.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
2.规格、压力等级:DN65
	个
	1
	
	
	

	60
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
	个
	5
	
	
	

	61
	阀门
	1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁材质。工作压力为1.2MPa
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接
	个
	4
	
	
	

	62
	消火栓镀锌钢管
	1.材质、规格：DN150镀锌钢管
2.含沟槽连接件
3.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	325
	
	
	

	63
	消火栓镀锌钢管
	1.类型:镀锌钢管
2.材质:钢制
3.规格：DN100
4.连接形式:沟槽卡箍连接
5.含管道冲洗
6.消火栓管道刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	31
	
	
	

	64
	消火栓
	1.规格:室外地上式消火栓 DN100
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5
	
	
	

	65
	消火栓
	1.规格:室外消防取水口DN600,取水口高出室外地坪标高不应小于0.3m。
距离主楼边界宜大于15m，设置明显警示标识，设置锁具及防坠网
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	2
	
	
	

	66
	塑料管
	1.PE管DN80,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	42
	
	
	

	67
	塑料管
	1.PE管DN65,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	184.1
	
	
	

	68
	塑料管
	1.PE管DN50,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	204.1
	
	
	

	69
	塑料管
	1.PE管DN40,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	104.4
	
	
	

	70
	塑料管
	1.PE管DN32,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	145
	
	
	

	71
	塑料管
	1.PE管DN25,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	30.4
	
	
	

	72
	塑料管
	1.PE管DN20,电热熔连接
2.管道试压、冲洗消毒
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	207.5
	
	
	

	73
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:2#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	7
	
	
	

	74
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:3#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	10
	
	
	

	75
	水喷淋(雾）喷头
	1.安装部位:4#标准喷头
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	64
	
	
	

	76
	螺纹阀门
	螺纹阀门 DN50
	个
	1
	
	
	

	77
	螺纹阀门
	1.类型:DN50不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	5
	
	
	

	78
	螺纹阀门
	1.类型:DN40不锈钢球阀
VB910成品阀门箱
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	1
	
	
	

	79
	水表
	1.安装部位(室内外）:绿化给水阀组DN80(含阀门组件）
2.满足设计图纸及规范要求
	组
	1
	
	
	

	80
	碎石
	150厚级配碎石垫层
	m2
	2808.3
	
	
	

	81
	水泥混凝土
	200厚C25钢筋混凝土垫层（内配10@200单层双向钢筋)
	m2
	663.35
	
	
	

	82
	人行道块料铺设
	1.50厚300*600深灰色陶瓷透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	1982.6
	
	
	

	83
	人行道块料铺设
	1.20厚300*900深灰色石英砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	663.35
	
	
	

	84
	人行道块料铺设
	1.50厚200*400黑色陶瓷透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	104
	
	
	

	85
	石材台阶面
	1.600x300x50烧面芝麻灰花岗岩踏面
2.600x100x30烧面芝麻灰花岗岩踢面
3.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层
	m2
	58.374
	
	
	

	86
	安砌侧(平、缘)石
	1.600X120X250厚芝麻机切面侧石
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
	m
	887.81
	
	
	

	87
	车档石球
	1.材料品种:车档石球
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	16
	
	
	

	88
	无障碍系统
	1.名称:无障碍系统
2.详见图纸设计大样
	m
	139
	
	
	

	89
	水泥稳定碎(砾)石
	200厚3%水泥稳定碎石基层
	m2
	2917.11
	
	
	

	90
	水泥稳定碎(砾)石
	150厚6%水泥稳定碎石
	m2
	2917.11
	
	
	

	91
	透层、粘层
	改性乳化沥青、粘层沥青
	m2
	5603.82
	
	
	

	92
	沥青混凝土
	机械摊铺60厚中粒式沥青混凝土(AC-20)
	m2
	2686.71
	
	
	

	93
	沥青混凝土
	机械摊铺40厚细粒式（SBS改性）沥青混凝土(AC-13)
	m2
	2686.71
	
	
	

	94
	安砌侧(平、缘)石
	1.厚芝麻机切面侧石600X120X250
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
	m
	669
	
	
	

	95
	安砌侧(平、缘）石
	1.厚芝麻灰烧面600X300X50
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.30厚C20细石砼找平
	m
	669
	
	
	

	96
	标线
	纵向标线 热熔涂料 普通型
	m2
	228.1
	
	
	

	97
	标记
	1.材料品种:文字、字符、图形标记 热熔涂料
	个
	25
	
	
	

	98
	横道线
	1.材料品种:横道线 热熔涂料 震荡型
	m2
	112
	
	
	

	99
	减速垄
	材料品种:道路减速带
	m
	12
	
	
	

	100
	碎石
	100厚级配碎石垫层
	m2
	5133.81
	
	
	

	101
	土工合成材料
	透水土工布，200g/m2
	m2
	2072.7
	
	
	

	102
	砂垫层
	30厚中砂找平层
	m2
	2072.6
	
	
	

	103
	水泥混凝土
	200厚10mm粒径C20透水水泥混凝土
	m2
	1966.88
	
	
	

	104
	水泥混凝土
	50厚6mm粒径C30透水水泥混凝土
	m2
	1966.88
	
	
	

	105
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	468.94
	
	
	

	106
	混凝土垫层
	C15混凝土护壁（垫层模板施工单位自行考虑）
	m3
	46.41
	
	
	

	107
	安砌侧(平、缘)石
	1.600x150x300烧面芝麻灰花岗岩(切角20x20)
2.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m
	302.35
	
	
	

	108
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	164.4
	
	
	

	109
	成品橡胶车挡安装
	1.材料品种:成品橡胶车挡安装
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	90
	
	
	

	110
	安砌侧(平、缘)石
	1.600x150x300烧面芝麻灰花岗岩(切角20x20)
2.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m
	73.5
	
	
	

	111
	安砌侧(平、缘）石
	50厚200*400芝麻白烧面花岗岩
30厚1:2.5水泥砂浆结合层
C20混凝土
100厚碎石垫层
素土夯实，压实度94%
	m
	64.9
	
	
	

	112
	膜结构非机动车停车棚
	1.材料品种、规格:膜结构非机动车停车棚
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	m2
	160
	
	
	

	113
	垃圾收集亭廊架
	1.材料品种、规格:垃圾收集亭廊架
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	座
	2
	
	
	

	114
	果皮箱
	1.类型:果皮箱
2.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	套
	7
	
	
	

	115
	健身器材
	1.类型:健身器材
2.含基础制作及安装
3.满足设计图纸及规范要求（详见设计大样图）
	套
	10
	
	
	

	116
	吸烟区
	1.类型:吸烟区(包含吸烟有害健康提示牌,座凳,烟灰桶,吸烟区导视牌各一个)
2.含基础制作及安装
	组
	2
	
	
	

	117
	室外标识
	1.类型:垃圾分类点标识
2.含基础制作及安装
	组
	3
	
	
	

	118
	室外标识
	1.类型:当心车辆
2.含基础制作及安装
	组
	2
	
	
	

	119
	室外标识
	1.类型:车行出入口、注意安全
	组
	3
	
	
	

	120
	室外标识
	1.类型:定位标识系统、设施定位系统
2.含基础制作及安装
	组
	4
	
	
	

	121
	室外标识
	1.类型:无障碍标识
2.含基础制作及安装
	组
	2
	
	
	

	122
	混凝土检查井
	1.名称:溢流井，圆形雨水检查井 形式 砖砌收口式 井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200～600 井深(m) 3.1
2.满足设计图纸及规范要求
	座
	12
	
	
	

	123
	开口路缘石
	1.名称:开口路缘石
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	48
	
	
	

	124
	雨立管断接
	1.名称:雨立管断接
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	9
	
	
	

	125
	植草沟
	1.名称:植草沟
2.满足设计图纸及规范要求
	个
	36.4
	
	
	

	126
	塑料管
	1.渗排管(DN100)
2.满足设计图纸及规范要求
	m
	131.96
	
	
	

	127
	种植土回（换）填
	1.种植土换填
2.满足设计图纸及规范要求
	m3
	189.875
	
	
	

	128
	铺沙5CM厚
	1.铺沙5CM厚
2.满足设计图纸及规范要求
	m3
	94.938
	
	
	

	129
	栽植乔木
	1.朴树A，胸径20-22cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	2
	
	
	

	130
	栽植乔木
	1.乌桕，胸径16-18cm，高度600-700cm，冠幅400-450cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	1
	
	
	

	131
	栽植乔木
	1.榉树，胸径20cm，高度750-800cm，冠幅450-500cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	8
	
	
	

	132
	栽植乔木
	1.香樟B，胸径18cm，高度650-700cm，冠幅350-400cm，全冠苗，骨架感好，树型舒展，枝叶繁茂，枝下高
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	35
	
	
	

	133
	栽植乔木
	1.金桂A，地径18cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	5
	
	
	

	134
	栽植乔木
	1.紫玉兰A，地径12cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	7
	
	
	

	135
	栽植乔木
	1.垂丝海棠，地径12cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	6
	
	
	

	136
	栽植乔木
	1.红枫b，地径10cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	5
	
	
	

	137
	栽植乔木
	1.鸡爪槭B，地径10cm，高度700-750cm，冠幅401-450cm，全冠，树形优美，冠幅饱满
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	3
	
	
	

	138
	栽植灌木
	1.红叶石楠球，高度180cm，冠幅180cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	7
	
	
	

	139
	栽植灌木
	1.海桐球A，高度150/180cm，冠幅150/180cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	20
	
	
	

	140
	栽植灌木
	1.红继木球，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	16
	
	
	

	141
	栽植灌木
	1.银姬小蜡球，高度150cm，冠幅150cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	9
	
	
	

	142
	栽植灌木
	1.亮晶女贞球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	10
	
	
	

	143
	栽植灌木
	1.龟甲冬青球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	10
	
	
	

	144
	栽植灌木
	1.毛鹃球，高度120cm，冠幅120cm，盆苗,修剪成球形,不掉脚
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	株
	8
	
	
	

	145
	栽植色带
	1.法国冬青，高度120-150cm，冠幅30-35cm，10株/m，10 株/米,双排种植,球形苗,三年以上,多分枝,表中标示的为修剪后规格,密不露土
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m
	419.12
	
	
	

	146
	栽植色带
	1.春鹃，高度30cm，冠幅20-25cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	179.34
	
	
	

	147
	栽植色带
	1.红花继木，高度35cm，冠幅20-25cm，密度49株/m2，球形苗，三年生，表中标示的为修剪后规格，密不露土
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	186.11
	
	
	

	148
	栽植色带
	1.红叶石楠，高度40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	102.05
	
	
	

	149
	栽植色带
	1.亮晶女贞，高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	134.92
	
	
	

	150
	栽植色带
	1.金边黄杨，高度35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	149.06
	
	
	

	151
	栽植色带
	1.大花萱草，高度20-25cm，冠幅20-25cm，密度25盆/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	63.57
	
	
	

	152
	栽植色带
	1.金叶石菖蒲，高度20-25cm，冠幅20-25cm，密度25盆/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	63.86
	
	
	

	153
	栽植色带
	1.千屈菜，高度40-45cm，冠幅25-30cm，密度36株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	87.92
	
	
	

	154
	栽植色带
	1.翠芦莉，高度35-40cm，冠幅25-30cm，密度36株/m2
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	67.13
	
	
	

	155
	铺种草皮
	1.百慕大混播黑麦草（满铺）
2.绿化施工保养期壹年
3.满足设计图纸及规范要求
	m2
	445.67
	
	
	

	156
	树木支撑架
	树木支撑架
	株
	152
	
	
	

	157
	草绳绕树干
	草绳缠干 胸径≤10cm/干径≤12cm 缠干高度(m) ＞1.5
	株
	80
	
	
	

	158
	草绳绕树干
	草绳缠干 胸径≤20cm/干径≤24cm
	株
	72
	
	
	

	159
	基坑支护、排降水
	1.基坑支护、排降水中涉及到的材料,满足施工及业主要求，结算据实调整
	项
	1
	
	
	

	160
	不可预见材料费
	用于与本项目建设有关的不可预见的所有设备材料费用
	项
	1
	
	
	

	161
	税金
	税金13%
	项
	1
	
	
	

	
	总计：
	
	
	
	
	
	


注：自行填写报价，格式可调整
投标人：     （盖章）   法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：         年        月        日

十、技术响应文件

提供材料说明：
1.投标人提供的评审得分材料；
2.其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；
十一、投标人基本情况

	企业名称
	
	企业地址
	

	注册资金
	

	企业资质
	
	证书号
	

	业务范围
	

	开户银行
	

	帐号
	

	人员状况
	工程技术管理人员
	高级工
	中级工
	初级工

	
	
	
	
	

	固定资产原值
	
	固定资产净值
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	


十二、拟投入主要管理人员情况表

	序号
	人员
	姓名
	年龄
	所持证件

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	  
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字、盖章）       日期：

十三、人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	证书编号（如有）
	

	人员履历

	时间
	岗位
	工作简要
	……
	……
	……

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字、盖章）       日期：
[image: image2.jpg]

