关于渝水区妇幼保健院新建项目化学发光仪、胃肠镜工作清洗站等医疗设备采购项目的市场问卷调查公告

各生产厂家或代理商：

为加强政府采购需求管理，为确保采购需求的完整性及明确性，根据《政府采购需求管理办法》相关规定，新余市渝水区妇幼保健院拟对渝水区妇幼保健院新建项目化学发光仪、胃肠镜工作清洗站等医疗设备采购项目面向市场主体开展采购需求市场问卷调查，现将有关事宜公告如下：

- 一、咨询项目预算金额及清单

- 1.本项目采购预算金额：61.59万元。

- 2.项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注(基本要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光仪 | 台 | 1 | - 测试速度≥600个/小时； - 一次性装载≥2000个样本杯； - 覆盖内分泌、肿瘤标志物、心机标志物、传染病、自身抗体等核心项目； - 配备单独的电脑和显示屏、有操作台，可自动进样。 |
| 2 | 胃肠镜工作清洗站 | 台 | 1 | - 符合《内镜清洗消毒技术规范(2016年版)》要求。 - 注：胃肠镜操作间尺寸为3.45米×3.15米，因胃肠镜现已安装，供应商应考虑所提供产品是否能合理安装到操作间。 |
| 3 | 脑电图 | 台 | 1 | - 采集速率≥1000点/秒/通道； - 电压测量：误差不超过±10%。 |
| 4 | 肺功能检测仪 | 台 | 1 | - 是的，肺功能仪作为第二类医疗器械，必须符合GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的标准。 |
| 5 | 碳14呼气检测仪 | 台 | 1 | - 防触电等级I类、Ⅱ类设施类别（过压类别）； - 工作环境要求5℃-40℃ - 相对湿度要求≤75%； - 测量时间：1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟。 |
| 6 | 24小时动态心电图 | 台 | 3 | - 灵敏度：不限于5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV等； - 导联：≥12通道。 |
| 7 | 全自动臂筒式血压计 | 台 | 3 | - 适用臂围：≥17-36cm； - 压力检测精度：≤±3mmHg（±0.4kPa）; - 压力测量范围：（0-300）3mmHg/（0.0-40.0）kPa）; - 脉率测量范围：4-200次/分钟； - 脉率测量精度：≤读数的±5%. |

- 以上设备需要进行安装的，如有必要，供应商可现场进行踏勘测量尺寸。

- 二、资格要求

1.参与市场调查的资格要求：

1.1必须为生产厂家或代理商，并出具授权委托书（如生产厂家参与则无需提供）和《营业执照》；

1.2(1)二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证； (2)在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证； (3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；

1.3供应商法人授权书、法人和被授权人身份证；

- 三、参与时间及参与方式

1.参与时间：2025年12月24日至2025年12月29日16:30。

2.参与方式：意愿参与本项目市场调查的供应商可将“附件1”、“附件2”、“附件3”内容加盖公章扫描成PDF文件，同时提供一份可编辑的word文件一起打包压缩文件命名规则“公司全称+品牌+联系人+电话号码”发送至565483769@qq.com邮箱。

- 四、咨询方式

咨询方式采用以下第  3  种方式进行咨询：

1.现场召开信息咨询会。

2.电话或视频连线等方式咨询。

3.通过供应商邮箱咨询材料的方式了解产品信息。

# 五、咨询材料接收的截止时间：2025年12月29日下午16:30；

联系电话0790-6655229，

- 六、本次咨询作为前期市场调查，不给出最终结果也不做任何回复，各报名公司提供的咨询材料仅作为采购文件编制的参考。

2025年12月24日

- 附件 1：问卷调查表

一、  接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目相关的资 质证书 (如有) | (如无要求，不需提供) |  |  |  |
| 备注 | (可针对本采购项目进行说明) |  |  |  |

(注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容)

二、采购需求调查内容

| 采购标的所在相关产业发展情况 | 1.请概述国内同类设备的发展情况。 答： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场供给情况 | 1.请概述项目相关设备、产品的市场供给情况。 答： |  |  |  |  |  |  |
| 贵单位近5年来同类项目历史情况 | 合同履行时间 | 采购人 | 合同项 目名称 | 合同主要标的 内容 | 合同履约情况 | 合同价 |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况 | 请单位自行说明 (包括但不限于性能、材料、结构、外观、安全或者服务和标准等) 答： |  |  |  |  |  |
| 有关本项目商务要求 | 1.关于报价问题： 请贵单位针对本项目的市场价格给出宝贵意见。相关内容仅作参考作用，不影响供应商参与本项目后续采购活动，请各供应商根据市场情况及自身情况进行表述。 2.请贵单位提供项目中标后预计供货时间。答： 3.请列出贵单位所能提供的售后服务及附属产品等。答： 4.供应商认为自身完成本项目存在哪些难点?请扼要说明。答： |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1.采购标的技术、商务要求的建议 答： 2.有利于项目实施的其他建议 答： |  |  |  |  |  |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

供应商名称: (盖章)

年 月 日

- 附件 2：报价表

| 序号 | 产品名称 | 供应商名称 | 品牌 | 型号 | 单价（万元） | 保修限（年) | 耗材价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 胃肠镜工作清洗站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 脑电图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 肺功能检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 碳14呼气检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24小时动态心电图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全自动臂筒式血压计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：参与问卷的供应商需根据市场情况合理报价，报价不得缺项采购清单内容。

供应商名称: (盖章)

年 月 日

- 附件3：所提供产品的技术参数

- 注：请参与市场问卷调查的供应商将所提供产品的详细技术参数、产品优势、彩页、说明书、相关国家标准等内容（包括但不限于以上资料）详细列明，以便对贵公司产品进行详细了解。