## 智慧托育系统
智慧托育系统清单
序号 | 设备名称 | 功能特点/技术参数说明（此处参数仅供参考，具体以所投产品参数为准） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
（一） | 智慧托育软件 | Saas化系统服务，含3年服务 （一）：家长服务 1.家园互动:家长通过该功能实现与入托机构互动，提供托育相关服务，体现托育价值； 2.考勤:家长通过该功能进行考勤签到； 3.成长记录:记录孩子每天的成长轨迹，向家长提供孩子的电子成长册； 4.请假功能:方便家长在小程序中发起请假； 5.一日流程:方便家长在小程序中了解机构的一日流程； （二）机构运营管理 1.招生管理：方便实施招生规划； 2.校务管理：方便管理机构的员工、学生以及家长数据； 3.一日流程：管理机构的一日流程，可自有编排； 4.电子教案：托育中心如何管理电子化教案； 5.考勤管理：托育机构如何管理婴幼儿考勤； 6.膳食管理：机构如何进行婴幼儿的膳食管理，支持带量食谱管理； 7.健康管理：如何针对在托婴幼儿健康成长进行合理科学的管理； 8.家园互动：机构如何通过该模块与家长进行互动； 9.移动三检（咳嗽、指甲、红眼、流涕、测温、电筒）一体枪，数据自动同步，与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作，助力园所智慧升级。 （三）托育从业端 1.消息管理：如何通过消息管理了解各类通知信息； 2.精细化照护：通过该模块进行婴幼儿的精细化照护记录； 3.标准化流程：通过该模块实现机构的标准化流程管理； 4.个人中心：个人基本信息及从业信息维护管理； 5.家园互动：通过该模块如何实现家园互动； 6.健康管理：通过该模块实现婴幼儿健康管理，必须支持设计自定义的健康专案并提供录入。 | 1 | 套
1 | 早托幼一体化电脑端 pc
2 | 早托幼一体化手机端 phone
3 | 智慧托育班牌管理端 pad
4 | 智慧托育园所数字大屏 tv
（二） | 城市化智慧托育管理综合解决方案 | 政府监管： 1. 信息收集与统计分析 2. 校区运营统计 3. 政策信息发布 4. 从业人员管理 5. 园区质量评估 6. 综合云监管 7. 补助申请与发放管理 8. 托育地图 9. 机构备案管理 全市机构管理： 1. 招生引流，营销裂变 2. 卫生保健管理 3. 数字化校务管理 4. 数字化财务管理 5. 标准化流程管理 6. 集团化多店管理 面向公众服务： 1. 城市托育门户 2. 科学育儿指导 3. 家园共育沟通 4. 机构电子地图 5. VR云探园 6. 更多个性化服务 | 1 | 套
托育大数据应用： 1. 指标监管:包括千人托位数、托育服务覆盖率、托育服务满意率等信息。 2. 地图展示:实现机构地图标注、区域热力图、随机地图选择区域等功能生成主题可视化的方式进行展示，能够为主管部门提供数据和决策上的支撑。 3. 统计分析:将构建一个本地区托育机构大数据分析，结合多个业务系统从中 抽取数据进行汇总、清洗、整合、分析和利用，从中发现潜在问题和有价值的规律。
（三） | 数字化智慧培训考试平台 | Saas化系统服务，含3年服务 1、功能模块及端口 ● 培训系统。 ● 考核系统 ● 人才库管理 2、账号容量 支持员工数量300个及以上 3、服务支持 7*12小时在线支持（周一至周日，8:00-20:00，法定节假日除外） 4、培训支持 数字化智慧培训考试云平台使用操作培训（线上专属会议，交付后服务顾问主动联系客户预约） 5、使用帮助 ● 专属服务群，一对一服务 ● 数字化智慧培训考试云平台操作帮助手册（帮助文档及视频） | 1 | 套
（四） | 智慧托育硬件
1 | 智能人脸识别测温一体机 | 产品功能: - 学生、员工出入园测温、考勤打卡。 - 学生及员工体温、考勤数据实时同步至家⻓端、 园区平台。 产品规格: 产品参数： 显示屏:8寸高清屏 分辨率:800*1280 识别距离:0.5-5米 识别时间:≤0.3秒 工作温度:-20°C~70°C 测温方式:红外矩阵式热成像 电源:12V2A 高275*宽135*厚25 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 | 1 | 套
2 | 智能AI机器人 | 学员的手部红疹、手部疮疹、指甲、手部伤口、上颚红疹、上颚疹、喉咙发红、蛀牙、眼睛发红、温度等多项异常体征。 与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作，助力园所智慧升级。 产品参数： 尺寸: 45x45x136cm( 长宽高) 重量: 33Kg 显示屏: 10.1寸电容屏触摸屏 分辨率: 1280x800 处理器: 瑞芯微ARM处理器 温度模组: 高精度红外温度传感器，精 度+/-0.2°C 电机模组: 高精度步进电机 充电时间: 8小时 最大功率:58.8W 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 | 1 | 套
3 | 智能班牌 | 提供班级标准化流程记录及孩子日间照顾快捷化输入和AI智能提醒、课件统一管理输出等。 与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作助力园所智慧升级。 产品参数： 显示屏: 21.5"高清屏 分辨率:1920*1080 操作方式:触摸 刷卡器: IC读写 CPU: 四核 1.8GHz 摄像头: 200W 1080P 内存: 4G UBES PRODUCTS 电源: AC 220 V~ 50Hz 尺寸: 高356*宽515*厚30 安装方式: 横屏挂装 安装现场如无WIFI覆盖需要有网线连接 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 | 10 | 台
4 | 智慧大屏一体机 | 园所每天数据看板与一日流程实时运作分析，安全监控园所动态，阈值预警，支持无线安卓投屏功能，声音&图像同步投屏。 与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作，助力园所智慧升级。 产品参数： 机身材质：铝合金面框 前框玻璃：物理钢化7级防爆玻璃，AG防眩处理； WIFI：兼容2.4G+5G+蓝牙 整机功率：≤380W（不含OPS，支持OPS功率≤100W） 待机功率：≤0.5W 音响喇叭：立体音效，2*15W高低音音响 输入电压：AC100-240V~ 50/60Hz 面板尺寸：98寸 背光类型：D-LED 分辨率：3840（H）×2160（V）（UHD） 色彩度：8bit，1.07B 亮度：中心点：300-350 cd/㎡ 对比度：≥1200：1（Typ.） 可视角度：178°（H）/178°(V) 背光灯寿命：＞30000小时 CPU：Quad-core ARM Cortex-A55 1.9GHz GPU：Mali-G52 MP2(2EE) 内存：4G 存储：32GB 系统版本：Android 11.0 安装现场如无WIFI覆盖需要有网线连接 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 | 2 | 台
5 | 儿童手环 | 实时记录孩子每日的体温、心率、运动量等数值，分析并显示孩童兴趣点，并自动生成每日数据报告发送给家长 主机尺寸 26*40*11.5 主机材质 PC 表带长度 200mm 表带材质 食品级硅胶 表扣 反式表扣 重量 15G 表带颜色 黑色，白色，橙色， 防水级别 IP67 NFC 卡 可选 主控 ARM--Cortex M4 内核 NRF52832 蓝牙 BLE4.0 加速度传感器 三轴加速度 心率传感器 PPG（光电容积脉搏波描记法） 高精度，动态心率传感 按键方式 单健 SOS，长按5秒发起SOS 电池 聚合物 容量 120MHA 充电方式 磁吸 电源要求 5V 1000ma 充电时长 充电 1-2 小时 待机时长 最大 15 天 (待机） 正常使用 5-7 天（中度） BLE 标准 BLE5.0 无线频段 2.4G 定位范围 数据采集范围半径 100 米 健康监测 体温、心率、步数、睡眠实时自动测量 运动监测 计步，卡路里，距离 、睡眠监测 自动睡眠监测。 | 110 | 个
6 | 蓝牙网关 | 数据采集，网络通讯，儿童手环必备设备 尺寸 Ø150×36mm(天线内置) 重量 约 180g 颜色 白色 供电方式 5V 1A 直流电源适配器或 802.3af PoE standard 网口供电 接口 1 个 10/100M RJ45 网络接口、2 个 USB 接口、1 个 TF 卡插槽 安装方式 吸顶，挂墙，水平放置 升级 支持 U 盘和空中升级 现场需在天花板顶部布网线，并支持POE供电 | 10 | 个
7 | 服务器 | 需支持以上相关系统服务端的稳定、可靠运行，并考虑业务中长期增长对CPU、内存、存储等核心资源的需求。 可扩展性：支持内存、存储、CPU等组件的无缝升级，应对业务量增长。 兼容性：兼容x86、ARM等主流架构，以及Linux、Windows等操作系统。 可靠性：采用冗余电源、RAID存储等设计，保障7×24小时稳定运行。 网卡支持：具有多张网卡，支持灵活配置内外网IP地址。 远程管理：支持SSH、IPMI等远程管理方式。 | 若干 | 台
合计
注：上述产品制造商，如有非中小企业制造的产品，请特别备注说明。
注：本表所列设备名称、功能特点/技术参数及数量均为参考数据，供应商可结合现场实际情况、施工图（详见附件）及所投设备性能进行合理调整；表格内的功能特点/技术参数应与供应商拟供产品一致，价格应确保90天内保持不变。

## 多功能室智能化 （2楼）
多功能室智能化（2楼）
序号 | 设备名称 | 功能特点/技术参数说明（此处参数仅供参考，具体以所投产品参数为准） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
一、扩声系统
1 | 2*4.5"无源会议音柱 | 功能描述： 1、采用立柱型箱体,巧妙的内部结构使声音更加强有力、平稳； 2、采用平面波技术,减少反射声从而减少啸叫点，以不同角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖面，同时声音输出更加稳定、平滑； 3、紧凑型小箱体具备高声压级输出，高保真扩声性能，而扬声器本身扩散特性俯角可根据听众区调节，有效满足广泛的应用与安装需要同时，能保持高雅且低调的外观。 设备参数： 1、频率响应：80Hz-20KHz 2、灵敏度：98dB(1W@1m) 3、标称抗阻：8Ω 4、额定功率：150W AES，600W peak 5、低音单元：2×4.5＂(115mm)/1＂voice coil 6、高音单元：1×1＂(25mm)/1＂voice coil 7、扩散角度：90°×50° 8、最大声压级：118dB continuous，124dB peak 9、连接插座：1×Clip line knob 10、吊挂硬件：背面4*M8吊点.侧边2*M8吊点； 11、设备尺寸：（W×D×H）：130mm×156mm×398mm 12、净重：4.24kg | 只 | 4
2 | 纯后级 功率放大器 | 功能描述： 1、独立的左右音量增益控制旋钮； 2、面板带LED显示其工作状态（电源.信号.过载.保护）； 3、独特的外观设计解决的设备长时间工作散热不良的情况； 4、电源采用二级防浪涌冲击电路控制，避免音箱瞬间产生电流冲击异响； 5、内置自动限幅压限器，高频自激检测电路。 设备参数： 1、立体声功率：8Ω（300W*2）, 4Ω（500W*2） 2、桥接功率:8Ω（1000W） 3、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.25dB) 4、输入灵敏度：0dB/0.775V 5、总谐波失真：<0.025% 6、输入阻抗：10KΩ 7、信号信噪比：〉100dB 8、信道分离度：〉80dB 9、阻尼系数：〉800 10、转换速率：75V/μS 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） 13、电源：220V/50Hz 14、设备尺寸：（H×W×D）：482*355*88mm 15、重量：10KG | 台 | 2
3 | 8*8数字 音频矩阵 处理器 | 功能描述： 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持8路输入支持线路/麦克风切换，支持麦克风+48V幻象供电； 3、高性能400 MHz浮点DSP处理器，双核1.2G主控芯片，linux内核； 4、具备超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路，无音频信号输入时，-100dBu超低底噪； 5、具备48Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 6、采用进口ELNA电容，精选音频专用器件，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 7、具备高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.004%，设备最小固定延时<2ms； 8、具备内置粉红/白噪声/正弦发生器； 9、具备参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf； 10、具备高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选； 11、支持输出可调延时达300ms，精度0.01ms； 12、支持输入通道：反馈抑制器、自动增益、噪声门、8段参量均衡、高低通、压限器； 13、支持输出通道功能：矩阵和自动混音，8段参量均衡、高低通、压限器、延时器； 14、支持远端AEC回声消除； 15、具备前后背板USB录播接口； 16、支持PC软件搜索发现处理器，支持32组场景预设，可灵活存储或调用； 17、具备以太网+RS232/485控制接口，开放TCP/IP及串口协议实现第三方控制。 设备参数： 1、输入最大电平：+18dBu 2、输出通道最大电平：+18dBu 3、总谐波失真+噪声： <0.004% 4、最小固定延时：<2ms 5、电源：宽电压100~240VAC 50/60Hz 30W 6、设备尺寸：(W*D*H)：483mm*270mm*45mm 7、净重：4KG | 台 | 1
4 | 四编组12路调音台 | 功能描述： 1、八路话筒输入，4路（2组）立体声输入； 2、单声道输入具有单独的+48V幻象电源开关； 3、每路输入通道具有单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮； 4、单声道输入具有100Hz低频衰减开关（高通滤波）； 5、每路输入通道具有单独的高中低3段EQ均衡器，且单声道带扫频； 6、每路输入通道具有单独的AUX1、AUX2、AUX3/FX发送旋钮，且AUX2具备PRE开关，可选择前置衰减发送或后置衰减发送； 7、每路输入通道具有单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像； 8、每路输入通道具有单独的RGB通道ON开关指示； 9、具有高品质100mm行程推子，高分析，寿命长，手感平滑； 10、每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；四编组输出，四个推子独立控制； 11、每路输入通道具有单独的ST/G1-G2/G3-G4总线分配开关，可将信号输出到对应总线； 12、每路输入通道具有单独的PFL监听开关，方便监听此通道信号； 13、具有1组2TR立体声输入，1组TAPE立体声输入，2组REC OUT录音/ST OUT输出，3路AUX1/AUX2/AUX3发送接口，1路PHONES耳机监听输出，2路MAIN OUTPUT主输出，4路G1/G2/G3/G4编组输出； 14、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口； 15、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器； 16、内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音，内置蓝牙5.0接收播放，USB音频声卡（连接电脑）将电脑播放的声音传输到调音台； 17、USB与一路立体声切换，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节； 18、具有高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出； 19、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频； 20、具有主输出双7段立体声图示均衡器，均衡器在±12db的范围内削弱或增强各频率带(63Hz/100Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.4KHz/12KHz)； 21、12段精准三色LED电平灯显示信号状态，准确显示电平大小； 22、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 23、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满。 设备参数： 1、输入灵敏度：麦克风：-60dB 2、立体声通道输入：-40dB 3、效果发送：-20dB 4、效果返回：-20dB 5、输出：最大4V 6、信噪比S/N：83dB 7、均衡：±15dB 8、高频：±15dB/12KHZ 9、中频：±15dB/250HZ~4KHZ 10、低频：±15dB/60HZ 11、最大输出电平：20dBm 12、总谐波失真度：0.02%@ 0dB1KHz 13、频率相应：20Hz~20KHz 14、电源输出功率：30w 15、电源电压：100V-240V/50Hz 16、设备尺寸：(L×W×H)：440mm×460mm×165mm 17、净重：7.5KG | 台 | 1
5 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | 功能描述： 1、一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒； 2、全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作； 3、支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）； 4、高强度抗啸叫系统； 5、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统； 6、超大字符显示，高对比度，高亮度； 7、电池电量主机显示； 8、屏幕背光双色显示； 9、智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程。 接收机参数： 1、频率范围：(641-690.8MHz) 2、信道数：100+100个信道 3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 4、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差 5、接收灵敏度：-99~-69dBm 6、音频频响：40~18000Hz 7、失真度：≤0.5% 8、信噪比：≥110dB 9、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6.35插座混合不平衡输出 10、电源规格：100V~240V/50~60Hz 11、消耗功率：≤8W； 麦克风参数： 1、频率范围：(641-690.8MHz) 2、信道数：100+100个信道 3、调制方式：FM调频 4、频率精度：+-10ppm 5、辐射功率：≤10dBm 6、音频频响：40~18000Hz 7、失真度：≤0.5% 8、电池规格：2×1.5V AA Size | 套 | 1
6 | 8路电源时序器 | 功能描述： 1、具备8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2、具备8路独立断电开关，自由关闭打开电源，进线采用30A端子座； 3、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 4、前面板配置1路常开电源座； 5、前面板配置1路USB 5V直流电源输出； 6、支持每路输出带指示灯； 7、支持一键开启和断电记忆功能，短路触发开关； 8、每路设有滤波器，过滤电流杂质，为你设备提供干净而稳定的电源； 9、支持R232接口，开放控制协议可满足中央控制器与PC机控制要求。 设备参数： 1、可控制电源：8路 2、每路动作延时时间：1秒 3、额定输出电压：交流220V，50Hz 4、额定输出电流：30A 5、供电输入电源：AC220V，50HZ 6、设备尺寸：(W*D*H)：480mm*265mm*48mm 7、包装尺寸：(L×W×H)：530mm×297mm×90mm 8、净重：3.4KG，毛重；3.8KG | 台 | 2
二、无纸化会议系统
1 | 会议服务器 （包含系统服务平台软件IWP-901W） | 功能描述： 1、运行于Windows操作系统环境，整体安全可靠稳定； 2、支持参会人与设备直接绑定登录，无需输入密码；支持参会人选择用户名，输入密码登录，支持参会人手写签到登录； 3、支持会议议程，支持会议议程文件、手动编辑和时间轴编辑导入，会议议程文件可由管理员会前编辑生成的word或PDF文档；手动编辑议程可根据需要自定义议程内容；时间轴议程可选择议程汇报人、议程相对应的汇报文件、议程相对应的简介； 4、签到方式有直接签到、用户名密码签到、手写签到、会议密码签到，可选指纹签到登录和人脸识别签到（需硬件设备支持）。签到后，自动跳转到功能主页，签到状态实时显示在后台和参会人终端，签到结果可以通过后台导出到Excel文档，支持会中添加、删除参会人； 5、支持分类（文字材料、图片材料、视频材料）显示会议文件，支持以目录形式显示会议文件，支持文件的原笔迹批注，批注后的文件自动上传服务器； 6、后台支持投票选举评分结果的实时统计，支持单选、多选；支持倒计时实时发起投票，大屏进行实时的结果统计，投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人；投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人； 7、电子白板可以写文字，并且改变大小，移动文字，支持更换画笔粗细、画笔颜色、文字字号等，跟随手指手绘功能，可以绘制曲线、箭头、直线、空心圆、实心圆、空心矩形、实心矩形，橡皮檫，可以随手指进行擦除，可以画矩形区域擦除，可以一键清除屏幕，可以在白板上进行贴图，可以单步撤销所有操作，可以保存白板内容，在文件批注里面进行查看，支持其他参会人查看保存的白板内容，支持将白板内容同步到大屏和其他参会人终端； 8、支持与会者之间实时交流，并进行提示，支持单选、多选收件人，支持消息提示，支持消息回复；设备支持的情况下支持语音对讲交流； 9、支持茶水、白纸、签字笔、计算器、服务员、清扫的呼叫服务，支持会议服务内容的自定义； 10、支持大屏投影设备进行视频点播,并可以视频同屏，最高支持4K视频；支持大屏投影设备的视频点播、暂停、恢复播放、退出播放，支持大屏设备发起同屏、结束同屏； 11、支持手动实现参会人与设备的绑定，通过excel导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置； 12、支持增加、修改、删除会议目录信息，设置参会人员目录权限。导入、修改、删除文件，进行文件排序，信息变动实时更新到客户端。支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端； 13、支持增加、修改、删除投票内容，通过excel导入表决内容，导出表决内容到excel，可设置投票为实名/匿名； 14、可实现会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频； 15、支持远程分控软件，不用进入机房服务器，可以远程进行会议的所有管理； 16、支持呼叫服务PC模块，语音播报提醒，将已经处理的请求与未处理请求进行分类； 17、支持PC/安卓投影终端：接收PC、安卓参会人设备的投影同屏，支持大屏点播功能进行视频播放，并视频同屏，发起投票时候，自动弹出投票统计页面，实时显示投票结果； 18、支持订制短信、电子邮箱、小程序等方式进行会议预约发布； 19、支持百度、科大讯飞语音转写接口，可订制离线或在线语音转写功能，可快速对接第三方语音转写接口，实现会议记录实时显示及留档； 20、支持多用户多会议室管理，单服务器可支持多会议室，超级管理员可管理全部会议室，普通管理员管理权限范围内的会议室； 21、系统可跨Vlan和Internet运行，支持异地会议同步召开，支持云平台会议； 22、支持会议室设备的管理，支持会议终端的开关机，升降器的上升下降等控制； 23、支持远程视频会议音视频导入本地无纸化会议系统； 24、支持音视频的本地录制播放； 25、支持双机热备份，当主服务器故障断开连接，备用服务器无缝切换，保障会议正常进行； 26、支持指纹签到登录、人脸识别签到登录。 设备参数： 1、中央处理器:Intel系统处理器 2、芯片组:Intel H110芯片组 3、内存:DDR4_8G 4、存储：固态128GB+1T机械硬盘 5、显示功能:集成图形控制器HD Graphics 530系列 6、音频芯片:集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 7、网卡芯片:板载千兆网卡 8、USB接口:4×USB3.0接口（2内置+2前板），6×USB2.0接口（4内置+2前板） 9、视频接口:1×VGA接口，1×HDMI接口 10、其它接口:1×RJ45网络接口，1×TPM接口，音频接口，1×PS/2键鼠通用接口，1×COM接口 11、支持系统:Windows 7/10/2008/2016 12、电源类型:高效300W宽压ATX电源 13、功耗:115W 14、重量:约13.5kg 15、产品尺寸规格:485mm×300mm×300mm | 台 | 1
2 | 投影服务器 （含软件） | 功能描述： 1.支持将各终端的信号广播到大屏展示，将无纸化系统同屏画面、投票过程、投票结果和签到结果投屏到大屏展示； 2.支持将会议标语等信息广播到大屏展示； 3.投影端主要是显示到会议室大屏上，作为会议的主要载体显示主要内容； 4.可以显示开会标题、会议开始时间、结束时间、开会地点等内容； 5.可以根据会议要求展示所需要的会议内容； 6.可与无纸化会议终端进行投屏显示，更好的服务于开会所需要展示的会议内容。 设备参数： 1、中央处理器:Intel系统处理器 2、芯片组:Intel H81芯片组 3、内存: DDR 8G 4、存储：固态128G 5、显示功能:集成图形控制器HD Graphics 4600系列 6、音频芯片:支持5.1声道ALC662芯片 7、网卡芯片:板载千兆网卡 8、USB接口:4×USB3.0接口（2内置+2前板），6×USB2.0接口（4内置+2前板） 9、视频接口:1×VGA接口，1×HDMI接口，1×DVI接口 10、其它接口:1×RJ45网络接口，音频接口，1×PS/2键鼠通用接口 11、支持系统:Windows 7/10/2008/2016 12、电源类型:高效300W宽压ATX电源 13、功耗:98W 14、重量:约6kg 15、产品尺寸规格:2U（482mm×350mm×89mm） | 台 | 1
3 | 15.6寸单屏带话筒智能终端一体升降显示器 | 功能描述： 1、全铝结构机箱，具有体积小，重量轻等特点，并采用优质铝型材加上CNC精雕加工，优雅大气； 2、机箱一体成型，箱体外观镙丝不超过4颗，外观简洁漂亮、结构更稳定可靠； 3、面板盖板采用机械弹簧防夹手设计，安全人性化，开启闭合稳定可靠； 4、升降系统采用特制超静音齿条、非钢铁材质，具有静音、稳定可靠的特点； 5、话筒升降过程中麦秆具备自动扶正功能，可以随时按上升、下降、暂停键，非常地稳定可靠； 6、咪杆采用鹅颈式麦秆，自带软管可随意进行指向调整； 7、液晶显示屏具有超高清显示功能，非常美观大气； 8、主板CPU采用Intel系列，能很好满足办公需求； 9、主板采用嵌入式安装，机箱外壳作为主板整体扇热材料，有效控制扇热； 10、屏幕使用过程中，大力书写屏幕无晃动，保证触摸定位精准性与连贯性； 11、内部结构采用防尘防溅水设计，可最大限度防止面板口不慎溅水或细碎物掉入机箱内后误伤电路； 12、电路板高度集成，使用方便、电路结构全隐藏，安全可靠，最大限度减少运行故障； 13、外纸箱是用美牛纸包装，采用7层材质制作而成，能起到防潮、防水、抗压等保护作用，并有加厚高级珍珠棉，对设备起到很好的防震、保护作用。 设备参数： 1、液晶显示屏∶A规15.6寸超薄窄边框高清显示液晶屏，边框宽度仅有5.28mm 2、分辨率∶1920×1080P、宽高比16∶9 3、触摸屏∶高灵敏度电容屏，支持十点触摸 4、显示屏倾仰角度：自动仰角15度 5、传动方式∶齿轮升降、双导轨，配合超静音齿条； 6、面板工艺∶全铝CNC一体成型阳极氧化工艺，可选喷砂银/拉丝黑 7、面板功能∶设备开关机、上升×2、下降×2、停止×2、USB×2、电源指示灯，话筒按钮 8、CPU：intel_i5系列处理器； 9、显示芯片：CPU内置显示芯片 10、内存：DDR_8GB 11、硬盘：SSD_MSATA_128GB 12、支持系统：Windows7/Windows10 13、升降控制方式∶遥控（射频）、手动、232/485 14、接口∶232/485、RJ45、HDMI、VGA、终端设备控制接口、D型USB、电源接口 15、电机大功率长时工作制60电机，功率35W 16、话筒电机采用大功率长时工作制50电机，功率20W 17、电源∶AC220V、频率∶50/60Hz 18、工作温度：-10℃-40℃ 19、安装方式∶嵌入式安装 20、面板尺寸：592mm×78.7mm×2.9mm 21、机箱尺寸：573mm×68mm×597mm 22、包装尺寸∶680mm×160mm×690mm | 台 | 15
4 | 无纸化终端管理软件 | 功能描述： （一）、参会人功能模块： 1、参会人登录/签到：支持绑定参会人的直接签到、密码签到、手写笔迹签到等；未绑定参会人的可选择参会人绑定或直接输入参会人姓名绑定，然后进行签到登录。签到结果可以通过后台导出到pdf； 2、会议议程：支持文件（word、pdf）、文本、时间轴的议程显示模式。签到进入会议后可直接查看该功能模块； 3、会议资料：会议资料按目录分级显示，不同参会人可设置目录的访问权限,支持翻页查看。可按文档、图片、视频文件筛选查看。支持直接推送文件到其它终端和投影查看。共享文件夹支持上传文件。支持文件的导出下载，不同参会人可设置下载权限； 4、互动交流：提供参会人信息交流，互发信息，支持双向视频聊天； 5、电子白板：白板手绘功能，可以绘制 曲线、直线、圆、矩形、文字等，u 可撤回、擦除、清空，支持多人多任务同时在线批注； 6、视频直播：进行点播视频、暂停、恢复播放、退出播放； 7、网页浏览：提供网页浏览功能； 8、呼叫服务：提供茶水、白纸、笔、计算器、服务人员、清扫服务等申请； 9、会议笔记：打开参会人会议笔记，word格式，支持在线编辑，支持导入导出； 10、同屏：可设置权限，对会议室终端设备进行屏幕共享（同屏） 11、投影：可设置权限，对大屏（投影机）进行实时投影； 12、截图批注：可在任意界面进行截图，添加批注并保存到服务器； （二）、秘书/主持人功能模块： 1、设备控制，可以实时显示设备在线状态、绑定人员，设备版本，进行设备升降器升降控制，关机、重启、辅助签到等操作； 2、投票选举管理：增加、修改、删除投票表决内容。通过excel导入表决内容，导出表决内容到excel。可设置表决为实名/匿名。控制倒计时进行表决，可随时查看结果； 3、屏幕控制：进行点播视频、暂停、恢复播放、退出播放，发起\结束同屏、发起和结束投影，可对设备屏幕的任务进行控制和远程查看； 4、会议公告：编辑和发起会议公告，可设置背景，标题，内容，可在会议过程中任意发起公告，实现显示在参会人端屏幕。 | 套 | 15
5 | 数字会议主机 | 功能描述： 1、采用独创的时钟同步和传输技术，无延时传输，采样率48K的非压缩音频传输。采用8芯音频线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质； 2、前面板带音量指示灯，音量调节按键，可直观看到音量大小； 3、数字会议主机可连接64台会议单元； 4、支持FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由发言模式）、APPLY（申请模式）四种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元发言不受限制； 5、1组RCA外部音频输入接口； 6、1组RCA音频输出接口，1组卡农座音频输出接口； 7、3路8芯航空插头会议单元接口； 8、可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行； 9、2路RS-232控制接口。 设备参数： 1、话筒容量：有线话筒≤64； 2、频率响应：20-20KHz 3、信噪比：>78dB(A) 4、动态范围：>80dB 5、总谐波失真：<0.05% 6、主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 7、输出负载：>1KΩ 8、PC：连接电脑 9、静态功耗：10W 10、输出功耗：50W 11、有线话筒连接方式：专用电缆（8芯） 12、遵循规范：IEC-60914 13、颜色：黑色 14、净重：2Kg 15、外型尺寸(LxWxH)：484x303x44mm 16、安装方式：19英寸标准机柜 | 台 | 1
6 | 智能语音增益器 | 功能描述： 1、具备2*20字符点阵LCD； 2、具备双通道大三芯+XLR输入/输出； 3、支持输入可配置为线路或麦克风（麦克风输入可打开/关闭+48V幻像电源）； 4、支持双通道独立或联调； 5、采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片，强大的AI音频智能算法处理能力，实现3A（ANS+AFS+AGC）语音增强； 6、采用进口ELNA电容，精选音频专用器件，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 7、具备48Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 8、具备高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.02%，设备最小固定延时<16ms； 9、支持ANS噪声抑制：采用人工智能宽度学习算法，从信号中剔除非人声杂讯； 10、支持AFS反馈抑制：移频开关控制； 11、支持AGC自动增益控制，配合ANS达到更好效果； 12、具备USB口连接PC软件实现精细化设置。 设备参数： 1、输入最大电平：线路>20dBu，麦克风≥12dBu 2、输出通道最大电平：>20dBu 3、总谐波失真+噪声：<0.003% 4、AI开启最大延迟：<15ms 5、电源：220V/50Hz ≤20W 6、设备尺寸：(W*D*H)：483mm*268mm*45mm 7、包装尺寸：(W*D*H)：548mm*395mm*85mm 8、净重：3.5KG，毛重：4.6KG | 台 | 1
7 | 会议主席话筒 | 功能描述： 1、话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3、具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用； 4、声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制； 5、具有10段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 6、主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 7、采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响； 8、采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好； 9、搭配摄像跟踪系统&中控系统， 可实现摄像自动跟踪功能； 10、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色； 11、支持多支主席同时在线； 12、每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 13、支持主席单元和代表单元快速按键切换，无需主机或者PC软件，方便现场快速走线布局； 14、支持语音口令通过话筒控制第三方设备，比如打开/关闭灯光等，实现语音交互。（主机需要选配语音采集模块）。 设备参数： 1、麦克风类型：心型指向性驻极体 2、频率响应：20Hz-20KHz 3、麦克风输入阻抗：≥1KΩ 4、灵敏度：-46dBV/Pa 5、最大SPL：125dB（THD>3%） 6、信噪比：>80dB(A) 7、THD：<0.1% 8、功耗：1W 9、耳机负载：16-32Ω 10、耳机音量最大：40mW 11、耳机接口：3.5mm插口 12、遵循规范：IEC60914 13、连接头：自带2米专业音频8芯 14、供电方式：主机供电 15、重量：0.8Kg 16、咪杆高度：412mm 17、安装方式：嵌入式 | 套 | 1
8 | 会议代表话筒 | 功能描述： 1、话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 3、具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用； 4、声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制； 5、具有10段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 6、主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 7、采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响； 8、采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好； 9、搭配摄像跟踪系统&中控系统， 可实现摄像自动跟踪功能； 10、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色； 11、支持多支主席同时在线； 12、每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 13、支持主席单元和代表单元快速按键切换，无需主机或者PC软件，方便现场快速走线布局； 14、支持语音口令通过话筒控制第三方设备，比如打开/关闭灯光等，实现语音交互。（主机需要选配语音采集模块）。 设备参数： 1、麦克风类型：心型指向性驻极体 2、频率响应：20Hz-20KHz 3、麦克风输入阻抗：≥1KΩ 4、灵敏度：-46dBV/Pa 5、最大SPL：125dB（THD>3%） 6、信噪比：>80dB(A) 7、THD：<0.1% 8、功耗：1W 9、耳机负载：16-32Ω 10、耳机音量最大：40mW 11、耳机接口：3.5mm插口 12、遵循规范：IEC60914 13、连接头：自带2米专业音频8芯 14、供电方式：主机供电 15、重量：0.8Kg 16、咪杆高度：412mm 17、安装方式：嵌入式 | 套 | 14
9 | 8芯会议线 | 20米，8芯会议线,一条线配一对（公母）接头 | 条 | 1
10 | 千兆交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1
三、辅助设备
1 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2.转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3.高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4.可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅.演唱会.KTV.家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1.品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2.长度：1.5米； 3.材质：PVC+ABS+锌合金； 4.三体针头：黄铜镀银。 | 条 | 6
2 | 卡侬公对卡侬母信号线（3米） | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2.转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3.高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4.可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅.演唱会.KTV.家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1.品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2.长度：5米； 3.材质：PVC+ABS+锌合金； 4.三体针头：黄铜镀银。 | 条 | 5
3 | 3.5转双6.5单声道直插信号线（1.5米） | 主要功能特点： 1.产品规格：1.5米 ； 2.产品接头：声3.5立体声转双6.35单声； 3.产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.调音台之间的连接并传输他们的音频信号； 4.将线缆的3.5mm插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5mm立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的6.5mm插口即可。 主要技术参数： 1.品名：3.5转双6.5单声道直插信号线； 2.长度：1.5米； 3.线芯数量：2芯； 4.线芯材质：裸铜线； 5.颜色：黑色； | 条 | 1
4 | 2*1.5㎡专业工程音箱线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：2*2.5㎡专业工程音箱线； 2.长度：100米； 3.导体：金炼铜； 4.屏蔽：金银铝箔； 5.芯线规格：0.39㎡*2 6.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 卷 | 1
5 | 128网 2*0.3音频线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：128网 2*0.3音频线； 2.长度：100米； 3.导体：金炼铜； 4.屏蔽：金银铝箔； 5.芯线规格：0.39㎡*2 6.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 卷 | 1
6 | 广播专业机柜 | 功能描述： 1、专业机柜，行业标准产品尺寸设计； 2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装； 3、选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用。 设备参数： 1、容量：42U 2、散热装置：风扇*1 3、颜色：黑色 4、产品尺寸：600mm×600mm×2000mm | 台 | 1
7 | 电源插座/插排 | 小主机、升降器电源插座/插排 | 批 | 1
8 | 多媒体桌插 | 多媒体桌插 | 个 | 1
9 | 网线 | 6类网线 | 批 | 1
10 | 水晶头 | 6类水晶头 | 批 | 1
11 | 安装辅材 | 电源线、塑料套管、膨胀螺丝、HDMI线等配件，根据现场环境再定 | 批 | 1
12 | 无纸化专用办公桌 | 6000*2000*750 （开孔1+14孔）1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保实木颗粒板（刨花板），台面板厚度≥25mm，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理， 符合国家环保要求，含水率 3.0～13.0%； 3、封边用材：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，PVC 封边条，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、封边胶：采用环保热熔胶，符合GB18583-2008标准，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准； 5、钢制钢架：采用钢管，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；通过防腐蚀测试，强度高，承重强。 6、五金配件、采用优质液压缓冲铰链、阻尼导轨、锁具、三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 | 套 | 1
12 | 无纸化专用办公椅 | 无纸化专用办公椅 | 套 | 15
13 | 产品安装及调试 | 信息系统集成，用户现场综合布线、设备运输、部署、调试、并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相关联、统一协调。 | 项 | 1
合计：
注：上述产品制造商，如有非中小企业制造的产品，请特别备注说明。
注：本表所列设备名称、功能特点/技术参数及数量均为参考数据，供应商可结合现场实际情况、施工图（详见附件）及所投设备性能进行合理调整；表格内的功能特点/技术参数应与供应商拟供产品一致，价格应确保90天内保持不变。

## 远程示教室科研室智能化 (3楼)
远程示教室科研室智能化 (3楼)
序号 | 设备名称 | 功能特点/技术参数说明（此处参数仅供参考，具体以所投产品参数为准） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
一、扩声系统
1 | 音箱 | 功能描述： 1、两分频全频音响； 2、配置一个25芯高分子聚酯膜高音单元和一个8寸高效率低音单元； 3、采用90×50度可旋转非对称号角，结合成熟的电声技术，稳定的电子分频，具有良好的频响和相位特性； 4、箱体采用高密度复合板精密加工，多重特殊喷涂制作，坚固耐用。 设备参数： 1、额定功率：200W AES，800W peak 2、频率响应：50Hz-19KHz 3、灵敏度：94dB(1W@1m) 4、标称抗阻：8Ω 5、低音单元：1×8＂(200mm)/1.5＂voice coil 6、高音单元：1×1＂(25mm)/1＂voice coil 7、扩散角度：90°×50° 8、最大声压级：114dB continuous，120dB peak 9、连接插座：2×Speakon NL4 10、吊挂硬件：16×M8吊点.M8×35㎜吊环螺栓 11、设备尺寸：（W×D×H）：253mm×253mm×433mm 12、净重：10.5kg | 只 | 6
2 | 纯后级 功率放大器 | 功能描述： 1、独立的左右音量增益控制旋钮； 2、面板带LED显示其工作状态（电源.信号.过载.保护）； 3、独特的外观设计解决的设备长时间工作散热不良的情况； 4、电源采用二级防浪涌冲击电路控制，避免音箱瞬间产生电流冲击异响； 5、内置自动限幅压限器，高频自激检测电路。 设备参数： 1、立体声功率：8Ω（300W*2）, 4Ω（500W*2） 2、桥接功率:8Ω（1000W） 3、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.25dB) 4、输入灵敏度：0dB/0.775V 5、总谐波失真：<0.025% 6、输入阻抗：10KΩ 7、信号信噪比：〉100dB 8、信道分离度：〉80dB 9、阻尼系数：〉800 10、转换速率：75V/μS 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） 13、电源：220V/50Hz 14、设备尺寸：（H×W×D）：482*355*88mm 15、重量：10KG | 台 | 3
3 | 12路两编组调音台 | 功能描述： 1、八路话筒输入，4路（2组）立体声输入； 2、单声道输入具有对应DIRECT OUTPUT直接输出接口； 3、每路输入通道具有单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮； 4、单声道输入具有单独的PAD衰减开关，以及NOISE GATE噪声门开关以禁止通道的无用信号(底噪)通过； 5、每路输入通道具有单独的+48V幻象电源开关； 6、每路输入通道具有单独的高中低3段EQ均衡器； 7、每路输入通道具有单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮； 8、每路输入通道具有单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像； 9、每路输入通道具有单独的RGB通道开关指示； 10、具有60mm推子，高分析，寿命长，手感平滑； 11、每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；两编组输出，两个推子独立控制； 12、每路输入通道具有单独的ST/G1-G2总线分配开关，可将信号输出到对应总线； 13、每路输入通道具有单独的PFL监听开关，方便监听此通道信号； 14、具有1组2TR立体声输入，1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，1组RETURN返回接收接口，2路MAIN OUTPUT主输出，2路G1/G2编组输出； 15、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口； 16、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器； 17、具有高品质USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐； 18、USB与一路立体声切换，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节； 19、具有高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出； 20、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频； 21、双列电平指示标，准确显示电平大小； 22、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 23、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满。 设备参数： 1、音频输入：至大输入电平：+10dBu/至小输入电平-58dBu 2、PAD定值衰减：衰减值15dB 3、音频输出：至大输出电平：+20dBu/标准输出电平+4dBu 4、信噪比S/N：90dB 5、均衡：±15dB，高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz 6、频率响应：20Hz-20KHz 7、总谐波失真：0.015% 0dB 1KHz 8、幻象电压：48V 9、消耗功率：25W 10、电源输入电压：AC 100V-240V/50Hz 11、设备尺寸：(L×W×H)：435mm×420mm×110mm 12、净重：5.6KG | 台 | 1
4 | 4进8出 音频处理器（网络控制，带485/232和GPIO口） | 功能描述： 1、4进8出数字音频处理器； 2、采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片； 3、具备96Khz采样频率，保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 4、采用进口ELNA电容，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 5、具备高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.005%，设备最小固定延时<2ms； 6、支持输入输出可调延时达1000ms，精度0.02ms； 7、具备输入通道功能：噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时； 8、具备输出通道功能：矩阵混音、10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器； 9、内置粉红/白噪声/正弦发生器； 10、支持参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Apass2（全通滤波器可用作相位调节）； 11、支持高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选； 12、支持23组场景预设； 13、支持PC软件搜索发现处理器； 14、具备以太网、USB、RS232/485控制接口，支持TCP/IP、串口协议实现第三方控制； 15、具备GPIO端口（输入输出各2个），支持系统集成联控[可选GPIO扩展盒]。 设备参数： 1、输入通道最大电平：+18dBu 2、输出通道最大电平：+18dBu 3、总谐波失真+噪声： <0.005% 4、最小固定延时：<2ms 5、电源：220V/50Hz 6、设备尺寸：(W*D*H)：483mm*270mm*45mm 7、净重：4KG | 台 | 1
5 | UHF一拖二无线话筒 | 功能描述： 1、具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能； 2、采用优质电位器音量控制,简约搭配； 3、音质清晰亮丽，理想使用距离80米； 4、200组可选频点，可以50台同时使用，抗干扰能力强； 5、发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至0.5V自动关机； 6、适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等； 7、2联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态； 8、2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率。 系统参数: 1、频率范围：640-690 MHz 2、调制方式：宽带FM 3、可调范围：60MHz 4、信道数目：200 5、信道间隔：200KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：>105dB 8、最大频偏：±45KHz 9、音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 10、综合信噪比：>110dB 11、综合失真：≤0.2% 12、工作温度：-25℃--+40℃ 接收机参数： 1、接收机方式：二次变频超外差 2、输入功率：5W 3、中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz 4、无线接口：BNC/50Ω 5、灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 6、灵敏度调节范围：10-32dBμV 7、杂散抑制：≥95dB 8、最大输出电平：+10 dBV 发射器参数： 1、天线程式：内置天线 2、输出功率：20mW 3、杂散抑制：-60dB 4、供电：两节 AA 电池 5、使用时间：约8—10小时 | 套 | 2
6 | 8路电源时序器 | 功能描述： 1、具备8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2、具备8路独立断电开关，自由关闭打开电源，进线采用30A端子座； 3、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 4、前面板配置1路常开电源座； 5、前面板配置1路USB 5V直流电源输出； 6、支持每路输出带指示灯； 7、支持一键开启和断电记忆功能，短路触发开关； 8、每路设有滤波器，过滤电流杂质，为你设备提供干净而稳定的电源； 9、支持R232接口，开放控制协议可满足中央控制器与PC机控制要求。 设备参数： 1、可控制电源：8路 2、每路动作延时时间：1秒 3、额定输出电压：交流220V，50Hz 4、额定输出电流：30A 5、供电输入电源：AC220V，50HZ 6、设备尺寸：(W*D*H)：480mm*265mm*48mm 7、包装尺寸：(L×W×H)：530mm×297mm×90mm 8、净重：3.4KG，毛重；3.8KG | 台 | 1
二、灯光系统
1 | COB200W 面光灯 | 设备参数： 1、光束发散角度：45° 2、工作电压：90V~259V AC/48V DC 3、灯珠功率：200W正白/暖白/正暖白 4、消耗功率：220W 5、通道：2CH 6、环境温度：-18℃~50℃（0°F~+104°F） 7、工作温升：5℃~50℃（41°F~+86°F） 8、设备尺寸(L*W*H)：280*255*300mm 9、净重：4kg±5% | 台 | 6
2 | 54颗3W LED染色帕灯 | 设备参数： 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色 3、正白色可增加色温 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz 6、额定功率：162W 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光 | 台 | 5
3 | LED256颗 平板柔光灯 | 设备参数： 1、输入电压：AC100~240V 50/60Hz 2、光源通量：9800lm 3、额定功率：130W 4、光效规格：48lm/W 5、灯珠规格：进口贴片式LED灯柱 6、调光效果：16bit无闪烁调光 7、灯珠数量：256颗5730贴片LED 8、刷频频率：0.8MHz 9、光源寿命：50000h光衰小于30% 10、频闪效果：1~30次/秒 11、CRI：≥90 12、TLCI：≥90 13、色温效果：3200K-6400K 14、颜色效果：暧白/正白/暖白+正白二合一 15、透镜规格：玻璃菲涅尔镜片 16、光斑角度：45度 17、控制方式：标准DMX512模式 18、控制模式：2CH | 台 | 4
4 | 54颗3W LED染色帕灯 | 设备参数： 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色 3、正白色可增加色温 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz 6、额定功率：162W 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光 | 台 | 5
5 | 250光束灯 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：310W 3、光源：250W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 台 | 4
6 | 54颗3W LED染色帕灯 | 设备参数： 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色 3、正白色可增加色温 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz 6、额定功率：162W 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光 | 台 | 5
7 | 250光束灯 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：310W 3、光源：250W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 台 | 4
8 | 240控制台 | 设备参数： 1、电压：AC90-230V 50/60Hz 2、通道：240CH 3、具备LED数码显示 4、控制12台16通道电脑灯 5、具备8个通道推杆，1个走灯速度推杆 6、具备1个渐变推杆，30个走灯程序 7、每个程序最大8步 8、共240个电脑灯走灯程序步 9、设备尺寸(L*W*H)：570*175*90mm 10、净重：3kg | 台 | 1
9 | 信号放大器 | 设备参数： 1、一进八出分配，DMX512信号放大，隔离，静电保护 2、信号连接插座：输入XLR-3-M，输出XLR-3-F 3、数码信号类型：DMX512，以及采用RS-485接口传输的各种数码信号 4、供电电源：AC220V/50Hz 正负20%，20W 5、设备尺寸(L*W*H)：450*220*40mm 6、净重：3KG | 台 | 1
10 | 12路直通箱 | 设备参数： 1、可直接接入舞台4KW常规灯具12只，或4KW电脑摇头灯12只 2、12路单独控制 | 台 | 1
三、LED显示系统
1 | LED显示屏 | 1.点间距(mm)：1.86 2.像素密度(点/m²)：288906 3.像素构成：1R1G1B 4.模组尺寸(mm)：320×160×15 5.模组分辨率：172x86 6.亮度(nits)：≥600 7.刷新频率(Hz)：≥3800 8.最大功耗(W/m²):≤500 9.基色主波长误差△λD≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求 10.驱动方式：恒流驱动，采用双行管设计，模组散热更加均匀，支持精准的控制电压，降低发热量，降低功耗及LED故障率，提高寿命。 11. 蓝光危害测试:具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐竞度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。蓝光危害检测结果应为无危害等级 12.节能技术符合CQC3158-2016（LED显示单元节能认证技术规范），具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电45%以上。 13.NTSC色域覆盖率：NTSC色域覆盖率(CIE1931)≥125%,具备3D-LUT色域校准技术，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709,SRGB等多种色域之间的转换，实现DCI-P3的影院级色域同时，不丢失画面细节 14. 电磁辐射安全测试：满足国家《电磁环境控制限值》GB8702-2014安全标准(对人体没有任何影响),高频辐射小于10μW/cm²,低频辐射小于10V/m,磁感应强度限值为小于0.1μT(距离屏幕0.5米处) 15. 漏电流测试:设备的设计和结构应当保证接触电流或保护导体电流均不可能产生电击危险；漏电流≤1.8mA 16.屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下,显示屏屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)<3.0cd/m² 17.雾度：可见光透射比≥89.89%,因磨耗引起的雾度≤1.30%,抗磨性能符合标准中的技术要求 18.杂波干扰试验：持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 | ㎡ | 13.52
2 | 视频处理器 | 1.输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP选配），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：10 路千兆网口 2.最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 3.1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 4.支持 HDMI 伴随音频输入 5.支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 6.支持通过多功能卡进行音频输出 7.低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 8.3个图层 图层大小和位置可单独调节 9.支持图层按照 Z 序优先级调整 10.强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 11.支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 12.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 13.多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 14.支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 台 | 1
3 | 配电箱 | 20KW，6路回路控制，具备漏电保护，防雷，带PLC控制， | 台 | 1
4 | 钢结构 | 专业定制软模组钢结构，上下左右各包边5cm，黑色不锈钢材料 | ㎡ | 14.42
5 | 屏幕安装调试 | 现场安装调试 | ㎡ | 14.42
6 | 辅助材料 | 安装辅助材料等 | 项 | 1
7 | 网线 | 6类网线，纯铜，无氧化 | 批 | 1
四、辅助设备
1 | 音箱壁架,左右可调，伸缩可调 | 配件介绍： 1.全频音箱吊架，左右160度可调节； 2.安装安装美观大方。 3.应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影.立体声背景音乐.会议系统等配套的扩声场所。 主要说明： 1.音箱选择 ：10寸.12寸.15寸全频音箱； 2.材质：铁； 3.表面处理：喷粉砂黑； 4.最大承重：50kg。 | 对 | 3
2 | 卡侬公对卡侬母信号线（1米） | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2.转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3.高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4.可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅.演唱会.KTV.家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1.品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2.长度：1米； 3.材质：PVC+ABS+锌合金； 4.三体针头：黄铜镀银。 | 条 | 12
3 | 3.5转双6.5单声道直插信号线（1.5米） | 主要功能特点： 1.产品规格：1.5米 ； 2.产品接头：声3.5立体声转双6.35单声； 3.产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.调音台之间的连接并传输他们的音频信号； 4.将线缆的3.5mm插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5mm立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的6.5mm插口即可。 主要技术参数： 1.品名：3.5转双6.5单声道直插信号线； 2.长度：1.5米； 3.线芯数量：2芯； 4.线芯材质：裸铜线； 5.颜色：黑色； | 条 | 1
4 | 2*1.5㎡专业工程音箱线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：2*1.5㎡专用工程音箱线； 2.长度：100米； 3.导体：金炼铜； 4.屏蔽：金银铝箔； 5.芯线规格：0.39㎡*2 6.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 卷 | 2
5 | 机柜 | 1.专业航空机柜，行业标准尺寸设计； 2.颜色：黑色； 3.选用优质8mm防火板制作，安全耐用； 4.容量：27U； | 个 | 1
6 | 电源线 | RVV 3*2.5mm²电源线 | 米 | 200
7 | 信号线 | RVVP 2*0.5mm²信号线 | 米 | 200
8 | 镀锌钢管 | 镀锌50mm钢管，4道主杆 | 道 | 4
9 | 安装辅材 | 电源线、塑料套管、膨胀螺丝等配件，根据现场环境再定 | 批 | 1
10 | 产品安装及调试 | 信息系统集成，用户现场综合布线、设备运输、部署、调试、并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相关联、统一协调。 | 项 | 1
11 | 翻页笔 | 功能：百米遥控、一键超链接、一键全屏黑屏 | 个 | 2
合计：
注：上述产品制造商，如有非中小企业制造的产品，请特别备注说明。
注：本表所列设备名称、功能特点/技术参数及数量均为参考数据，供应商可结合现场实际情况、施工图（详见附件）及所投设备性能进行合理调整；表格内的功能特点/技术参数应与供应商拟供产品一致，价格应确保90天内保持不变。

## 家长学校智能化（3楼）
家长学校智能化（3楼）
序号 | 设备名称 | 功能特点/技术参数说明（此处参数仅供参考，具体以所投产品参数为准） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
一、扩声系统
1 | 音箱 | 功能描述： 1、两分频全频音响； 2、配置一个25芯高分子聚酯膜高音单元和一个8寸高效率低音单元； 3、采用90×50度可旋转非对称号角，结合成熟的电声技术，稳定的电子分频，具有良好的频响和相位特性； 4、箱体采用高密度复合板精密加工，多重特殊喷涂制作，坚固耐用。 设备参数： 1、额定功率：200W AES，800W peak 2、频率响应：50Hz-19KHz 3、灵敏度：94dB(1W@1m) 4、标称抗阻：8Ω 5、低音单元：1×8＂(200mm)/1.5＂voice coil 6、高音单元：1×1＂(25mm)/1＂voice coil 7、扩散角度：90°×50° 8、最大声压级：114dB continuous，120dB peak 9、连接插座：2×Speakon NL4 10、吊挂硬件：16×M8吊点.M8×35㎜吊环螺栓 11、设备尺寸：（W×D×H）：253mm×253mm×433mm 12、净重：10.5kg | 只 | 4
2 | 纯后级 功率放大器 | 功能描述： 1、独立的左右音量增益控制旋钮； 2、面板带LED显示其工作状态（电源.信号.过载.保护）； 3、独特的外观设计解决的设备长时间工作散热不良的情况； 4、电源采用二级防浪涌冲击电路控制，避免音箱瞬间产生电流冲击异响； 5、内置自动限幅压限器，高频自激检测电路。 设备参数： 1、立体声功率：8Ω（300W*2）, 4Ω（500W*2） 2、桥接功率:8Ω（1000W） 3、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.25dB) 4、输入灵敏度：0dB/0.775V 5、总谐波失真：<0.025% 6、输入阻抗：10KΩ 7、信号信噪比：〉100dB 8、信道分离度：〉80dB 9、阻尼系数：〉800 10、转换速率：75V/μS 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） 13、电源：220V/50Hz 14、设备尺寸：（H×W×D）：482*355*88mm 15、重量：10KG | 台 | 2
3 | 12路两编组调音台 | 功能描述： 1、八路话筒输入，4路（2组）立体声输入； 2、单声道输入具有对应DIRECT OUTPUT直接输出接口； 3、每路输入通道具有单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮； 4、单声道输入具有单独的PAD衰减开关，以及NOISE GATE噪声门开关以禁止通道的无用信号(底噪)通过； 5、每路输入通道具有单独的+48V幻象电源开关； 6、每路输入通道具有单独的高中低3段EQ均衡器； 7、每路输入通道具有单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮； 8、每路输入通道具有单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像； 9、每路输入通道具有单独的RGB通道开关指示； 10、具有60mm推子，高分析，寿命长，手感平滑； 11、每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；两编组输出，两个推子独立控制； 12、每路输入通道具有单独的ST/G1-G2总线分配开关，可将信号输出到对应总线； 13、每路输入通道具有单独的PFL监听开关，方便监听此通道信号； 14、具有1组2TR立体声输入，1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，1组RETURN返回接收接口，2路MAIN OUTPUT主输出，2路G1/G2编组输出； 15、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口； 16、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器； 17、具有高品质USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐； 18、USB与一路立体声切换，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节； 19、具有高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出； 20、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频； 21、双列电平指示标，准确显示电平大小； 22、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 23、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满。 设备参数： 1、音频输入：至大输入电平：+10dBu/至小输入电平-58dBu 2、PAD定值衰减：衰减值15dB 3、音频输出：至大输出电平：+20dBu/标准输出电平+4dBu 4、信噪比S/N：90dB 5、均衡：±15dB，高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz 6、频率响应：20Hz-20KHz 7、总谐波失真：0.015% 0dB 1KHz 8、幻象电压：48V 9、消耗功率：25W 10、电源输入电压：AC 100V-240V/50Hz 11、设备尺寸：(L×W×H)：435mm×420mm×110mm 12、净重：5.6KG | 台 | 1
4 | 4进4出 音频处理器（网络控制，带485/232和GPIO口） | 功能描述： 1、4进4出数字音频处理器； 2、采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片； 3、具备96Khz采样频率，保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 4、采用进口ELNA电容，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 5、具备高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.006%，设备最小固定延时<2ms； 6、支持输入输出可调延时达1000ms，精度0.02ms； 7、具备输入通道功能：噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时； 8、具备输出通道功能：矩阵混音、10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器； 9、内置粉红/白噪声/正弦发生器； 10、支持参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Apass2（全通滤波器可用作相位调节）； 11、支持高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选； 12、支持23组场景预设； 13、支持PC软件搜索发现处理器； 14、具备以太网、RS232/485控制接口，支持TCP/IP、串口协议实现第三方控制； 15、具备GPIO端口（输入输出各2个），支持系统集成联控[可选GPIO扩展盒]； 16、支持4路输入线路/麦克风切换，支持麦克风幻象供电。 设备参数： 1、输入通道最大电平：+16dBu 2、输出通道最大电平：+16dBu 3、总谐波失真+噪声： <0.006% 4、最小固定延时：<2ms 5、电源：220V/50Hz 6、设备尺寸：(W*D*H)：483mm*270mm*45mm 7、净重：3.7KG | 台 | 1
5 | UHF一拖二无线话筒 | 功能描述： 1、具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能； 2、采用优质电位器音量控制,简约搭配； 3、音质清晰亮丽，理想使用距离80米； 4、200组可选频点，可以50台同时使用，抗干扰能力强； 5、发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至0.5V自动关机； 6、适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等； 7、2联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态； 8、2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率。 系统参数: 1、频率范围：640-690 MHz 2、调制方式：宽带FM 3、可调范围：60MHz 4、信道数目：200 5、信道间隔：200KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：>105dB 8、最大频偏：±45KHz 9、音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 10、综合信噪比：>110dB 11、综合失真：≤0.2% 12、工作温度：-25℃--+40℃ 接收机参数： 1、接收机方式：二次变频超外差 2、输入功率：5W 3、中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz 4、无线接口：BNC/50Ω 5、灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 6、灵敏度调节范围：10-32dBμV 7、杂散抑制：≥95dB 8、最大输出电平：+10 dBV 发射器参数： 1、天线程式：内置天线 2、输出功率：20mW 3、杂散抑制：-60dB 4、供电：两节 AA 电池 5、使用时间：约8—10小时 | 套 | 2
6 | 8路电源时序器 | 功能描述： 1、具备8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2、具备8路独立断电开关，自由关闭打开电源，进线采用30A端子座； 3、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 4、前面板配置1路常开电源座； 5、前面板配置1路USB 5V直流电源输出； 6、支持每路输出带指示灯； 7、支持一键开启和断电记忆功能，短路触发开关； 8、每路设有滤波器，过滤电流杂质，为你设备提供干净而稳定的电源； 9、支持R232接口，开放控制协议可满足中央控制器与PC机控制要求。 设备参数： 1、可控制电源：8路 2、每路动作延时时间：1秒 3、额定输出电压：交流220V，50Hz 4、额定输出电流：30A 5、供电输入电源：AC220V，50HZ 6、设备尺寸：(W*D*H)：480mm*265mm*48mm 7、包装尺寸：(L×W×H)：530mm×297mm×90mm 8、净重：3.4KG，毛重；3.8KG | 台 | 1
二、投影系统
1 | 投影主机 | 1.显示技术 3LCDx0.64液晶面板 2.分辨率 WUXGA (1920x1200) 3.★亮度 6200流明 4.▲对比度 6000000:1 5.画面均匀度 ≧90% 6.光源 激光二极管 7.★光源寿命 标准模式: 25000小時 8.▲镜头投射比 1.37~1.65:1 9.镜头变焦比： 1.2倍 10.输入接口 HDMI in : HDMI 19pin x2 VGA in : D-sub 15pin x1 Video in : RCA x1 Audio in : mini jack x 1(3.5mm)， Audio in(RCA×2) <Audio L/R> 11.输出接口 VGA out : D-sub 15pin x1 Audio out : mini jack x1(3.5mm) 12.其他接口 RS232 : D-sub 9pin x1 LAN : RJ-45 x1(Control) USB : Type A x1 USB : Type B x1 13.数位梯形修正 垂直:+/-30°(手动)，水平:+/-30°(手动) 14.噪音水平 正常模式: 37dB，节能模式: 28dB 15.重量 5.0kg (含标准镜头) 16.整机功率 280W max, 待机功耗≤0.5W 17.喇叭 16W 扬声器 | 台 | 1
2 | 幕布 | 16:10；电动升降；白色玻纤材质 | 台 | 1
二、辅助设备
1 | 音箱壁架,左右可调，伸缩可调 | 配件介绍： 1.全频音箱吊架，左右160度可调节； 2.安装安装美观大方。 3.应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影.立体声背景音乐.会议系统等配套的扩声场所。 主要说明： 1.音箱选择 ：10寸.12寸.15寸全频音箱； 2.材质：铁； 3.表面处理：喷粉砂黑； 4.最大承重：50kg。 | 对 | 2
2 | 卡侬公对卡侬母信号线（1米） | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2.转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3.高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4.可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅.演唱会.KTV.家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1.品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2.长度：1米； 3.材质：PVC+ABS+锌合金； 4.三体针头：黄铜镀银。 | 条 | 10
3 | 3.5转双6.5单声道直插信号线（1.5米） | 主要功能特点： 1.产品规格：1.5米 ； 2.产品接头：声3.5立体声转双6.35单声； 3.产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.调音台之间的连接并传输他们的音频信号； 4.将线缆的3.5mm插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5mm立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的6.5mm插口即可。 主要技术参数： 1.品名：3.5转双6.5单声道直插信号线； 2.长度：1.5米； 3.线芯数量：2芯； 4.线芯材质：裸铜线； 5.颜色：黑色； | 条 | 1
4 | 2*1.5㎡专业工程音箱线 | 主要功能特点： 1.它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2.双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3.精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4.紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5.多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1.品名：2*1.5㎡专用工程音箱线； 2.长度：100米； 3.导体：金炼铜； 4.屏蔽：金银铝箔； 5.芯线规格：0.39㎡*2 6.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 卷 | 1
5 | 机柜 | 1.专业航空机柜，行业标准尺寸设计； 2.颜色：黑色； 3.选用优质8mm防火板制作，安全耐用； 4.容量：16U； | 个 | 1
6 | 安装辅材 | 电源线、塑料套管、膨胀螺丝等配件，根据现场环境再定 | 批 | 1
7 | 产品安装及调试 | 信息系统集成，用户现场综合布线、设备运输、部署、调试、并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相关联、统一协调。 | 项 | 1
8 | 翻页笔 | 功能：百米遥控、一键超链接、一键全屏黑屏 | 个 | 2
合计：
注：上述产品制造商，如有非中小企业制造的产品，请特别备注说明。
注：本表所列设备名称、功能特点/技术参数及数量均为参考数据，供应商可结合现场实际情况、施工图（详见附件）及所投设备性能进行合理调整；表格内的功能特点/技术参数应与供应商拟供产品一致，价格应确保90天内保持不变。