[image: image2.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




江西诚信伟业招标咨询有限公司


[image: image1.jpg]1S 19

CHENGXINWEIYE




 

工程分包招标文件

项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项

目安装专业工程-04包

招标编号：1493-256110205083

招 标 人：永新县安瑞建设工程有限公司

招标代理机构：江西诚信伟业招标咨询有限公司

二〇二六年三月

第一章　招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目工程安装专业工程-04包（项目编号：1493-256110205083）

2.招标控制价：5107897.85元

	标段名称
	单位
	项目预算

（人民币）
	技术需求

	04包安装专业工程-安装工程(含室外强弱电)
	1项
	5107897.85元
	按招标人要求


3.工程概况：

本工程建筑总面积5801.80m2,地下一层，地上二层，框架结构。建设地点位于江西省永新县教育路以南、子珍大道以东地块。

4.招标范围：

本项目招标范围包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内所有安装专业工程，包括但不限于下列项目：1、喷淋工程；2、消火栓工程；3、消防水泵房设备；4、暖通工程；5、应急照明及疏散指示系统；6、火灾自动报警系统；7、强电系统；8、照明工程；9、智能化工程；10、给水系统；11、排水系统；12、太阳能光伏等（详见施工图纸及工程量清单）。

5.承包方式：包材料供应、定制、加工、运输等。
6.计划工期：

本工程计划工期：270日历天

计划开工时间：2026年3月01日

计划竣工时间：2026年11月30日

本工程计划工期总日历天数：270天，具体开工时间以招标人书面通知为准。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

7.本项目不接受联合体投标。

8.公告发布地址：江西省招标投标网（网址：http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
二、投标人的资格要求：

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动；

（3）投标人近三年内（本项目投标截止期前）被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的、被《中国政府采购网》（网站：www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（4）投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、及消防设施工程专业承包二级或以上资质；
（5）投标人拟派项目负责人具有二级或以上注册建造师（专业：机电工程）、安全B证，并提供开标前（不含开标当月）连续6个月投标单位为其缴纳的社保证明材料（由投标单位营业执照注册地政府社保部门出具）。
三、获取招标文件

1.时间：2026年3月10日08:30至2026年3月30日17:00（北京时间）

2.地点：江西省招标投标网（网址：http://www.jxtb.org.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://cebpubservice.cn/）、永新县城控集团微信公众号
3.方式：网上自行获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间、开标时间：2026年3月31日09点30分（北京时间）。

2.开标地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。

3.采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
五、联系人及联系方式。
1.招标人信息

名    称：永新县安瑞建设工程有限公司

地    址：江西省吉安市永新县青少年活动中心4楼407室  

联系方式：胡先生15170698083
2.招标代理机构信息

名    称：江西诚信伟业招标咨询有限公司

地    址：吉安市吉州区航盛大厦B座1704室

联系方式：郭先生、万先生 18779600281 
第二章　投标人须知

永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目由我公司（以下简称甲方）实施总承包建设，我公司现通过公开招标的方式确定安装专业工程分包单位（以下简称乙方），具体情况明确如下：

（一）概述
1.工程概况 

1）工程名称：永新县全民健身中心一期工程永新县游泳馆建设项目工程安装专业工程-04包。

2）工程建设地点：江西省永新县子珍大道以东、教育路以南地块。
3）招标工程具体情况：建筑总面积5801.80m2;地下一层、地上二层;框架结构。（招标人提供的以上数据应以施工图给出的数据为最终依据）
4）工程质量要求：合格。

5）工期要求： 270日历天，工程计划于 2026 年 03 月 01 日开工至2026 年 11月  30日竣工。
6）承包方式：专业工程承包包工包料。本次招标暂定为 本项目施工图纸范围内的所有安装相关专业工程内容。

7）施工现场条件：已具备。
（二）投标单位的资格

1.参加本工程投标的单位应是具有独立法人资格；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动；

（3）投标人近三年内（本项目投标截止期前）被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的、被《中国政府采购网》（网站：www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（4）投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、及消防设施工程专业承包二级或以上资质；

（5）投标人拟派项目负责人具有二级或以上注册建造师（专业：机电工程）、安全B证，并提供开标前（不含开标当月）连续6个月投标单位为其缴纳的社保证明材料（由投标单位营业执照注册地政府社保部门出具）。

（三）招标分包范围
招标范围：本项目招标范围包括但不限于建筑和市政工程专业部分的施工图纸及工程量清单范围内所有工程材料，包括但不限于下列项目：1、喷淋工程；2、消火栓工程；3、消防水泵房设备；4、暖通工程；5、应急照明及疏散指示系统；6、火灾自动报警系统；7、强电系统；8、照明工程；9、智能化工程；10、给水系统；11、排水系统；12、太阳能光伏等（详见施工图纸及工程量清单）。
（四）投标报价
投标报价方式及要求：以人民币报价。投标人应该认真研究施工图纸文件等资料，工程量清单是本项目的基本体现，建设实施过程中工程量清单可根据最终施工图进行调整。其中暂估价（水质监测系统100000.00元、场馆扩声系统100000.00元、信息发布系统180000.00元）380000.00元、暂列金270000.00元作为不可竞争价格（具体以实际实施过程中发生的材料工程量并经招标人审核确认后按实结算），投标人报价时不可让利，否则视为无效报价。

投标报价单价还应包括但不限于以下内容：

（1）投标报价包括完成本合同所需的所有材料费、运输、管理费、利润及迁移费（含进出场调转费）、材料采保、安全、临时设施费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。

（2）投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险，此价格均不得调整。

（3）固定单价：本合同价是固定单价。

（五）招标文件的澄清

1、投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日前5日以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件组成部分，具有约束作用。

（六）、招标文件的修改

1.招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（七）投标文件的编制

投标文件主要包括、但不限于下列内容：

企业法人代表人营业执照(复印件加盖单位公章)；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或完税证明复印件加盖单位公章）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或2024年度或2025年度财务报表复印件加盖单位公章）；

4.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
5.法定代表人身份证明书；

6.投标文件签署授权委托书；

7.投标函；

8.投标人基本情况；

9.拟投入本项目主要管理人员表；

10.负责人简历表；

11.承诺函；

12.投标报价 

（1）投标报价汇总表；

（2）材料工程量清单报价表。

13.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺函）

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动；（提供承诺函）

（3）投标人近三年内（本项目投标截止期前）被《信用中国》（网站：www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的、被《中国政府采购网》（网站：www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动（提供承诺函或查询页面截图）；

（4）投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、及消防设施工程专业承包二级或以上资质；

（5）投标人拟派项目负责人具有二级或以上注册建造师（专业：机电工程）、安全B证，并提供开标前（不含开标当月）连续6个月投标单位为其缴纳的社保证明材料（由投标单位营业执照注册地政府社保部门出具）（提供建造师注册证、安全B证及社保证明）；
14.其他招标文件要求的及投标人认为可提供的资料；
（八）投标文件格式

投标文件包括第八条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件附件《投标文件格式》所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

（九）投标文件的语言、度量衡单位、投标货币

1、投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用汉语；

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3、投标书的单价和总价金额均以人民币报价。为完成本合同工程所进行的合理支付均以人民币形式结算。

（十）投标有效期

1、本工程投标有效期为投标截止日起30天，在此期限内投标文件的全部内容均应保持有效。

2、在投标有效期满前，如出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求应以书面形式进行，投标人可以拒绝这种要求，但为此有可能失去中标机会。

3、同意延期的投标人不允许修改投标文件。

（十一）、投标文件的份数和签署

1、投标人应提交一正两副投标文件。

2、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准，副本可以为正本复印件。

3、投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
4、除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（十二）、投标文件的提交

1投标人应将投标文件装订成册，并在进行密封。

2在投标文件密封袋上应注明下列识别标志：

（1）工程名称：                  

（2）投标单位名称：                （加盖公章）

（3）投标日期：                        

3投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

4投标文件提交地点：永新县公共资源交易中心（永新县国际湘赣商贸城政务服务中心三楼）。采购代理机构于投标文件提交截止时间前30分钟开始接收投标文件，并按“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。
（十三）投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式送达招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件第十五条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在送交投标书截止日期后，投标人不能要求修改或撤回其投标书。

（十四）开标

按规定提交合格的撤回通知的投标文件不退回给投标人；按本须知第十六款规定确定为无效的投标文件，不予送交评审

（十五）投标文件的有效性

1、投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

（1）本须知第七条规定的投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标人法定代表人或其授权委托代理人未按时出席开标会的；

（3）投标人法定代表人或其授权委托代理人参加开标会时，未携带法定代表人身份证明或法人授权委托书、身份证件，或人证不符的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人在同一项目递交两份或两份以上的投标书，而未确定哪个是有效的；

（8）投标人在同一份投标文件中，对同一个项目有两个或两个以上的报价的；

（9）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

2、招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。当有效投标文件少于3个时，所有投标文件作废，招标人重新组织招标。

（十六）评标和定标

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、本项目评标委员会由7人组成。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。

（十七）投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（十八）投标保证金
投标保证金金额：¥100000.00元（人民币壹拾万元整）。

投标保证金支付形式：投标保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，并在投标文件中提供支付证明文件。

投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前（以到账时间为准）。

户    名：永新县安瑞建设工程有限公司

开 户 行：永新农村商业银行股份有限公司禾川支行

账    号：181036301000035359

注：①请投标人在汇款时务必注明所投项目编号保证金，否则，因款项用途不明导致投标文件被否决等后果由投标人自行承担。②提供保函的开标现场（开标截止时间前）递交保函原件。

（十九）合同协议书的签订

1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程分包合同。中标人未在规定时间内与招标人签订分包合同的，视为放弃中标，招标人可将该分包工程授予综合得分第二名的投标人或重新招标。

2、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

（二十）本招标评标办法由招标人负责解释。

第三章　采购需求

（一）招标人要求

1.本项目建设内容为：安装专业工程量清单中所涉的所有内容以及能够满足设计图纸范围内的所有安装专业工程项目的建设实施。并提供项目实施过程中的资料管理及配合招标人验收报审等有关工作。

2.变更价格的原则：如在项目实施过程中有工程量调整的情况，按如下原则进行价格调整：

（1）工程量清单有相同项目的，按照相同项目投标单价认定；

（2）工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）无类似项目的，按照我省相关计价目依据重新定价。

（4）重新组价的项目材料单价，一律按照中标价与招标控制价的比值下浮。

3.材料的技术与质量标准要求

供货材料必须完全符合或优于设计图纸、招标文件中规定的技术标准和规范，国家/行业强制性标准。中标人在规定时间内提供能代表批量产品质量的样品，经招标人单位确认后共同封存，作为日后大批量供货的比对基准。质量证明文件：每批货物必须随车提供完整的质量证明文件，包括但不限于《产品合格证》、《出厂检验报告》、《第三方检测报告》（如有）、《原产地证明》等。

到货验收：货物到达现场后，招标人（会同施工方）进行数量和外观检验。

见证取样检测：对重要材料（如电线、电缆、等），必须做好现场取样，检测合格是最终验收和付款的必要前提，涉及二次检测的有中标人送检，相关费用通常明确由中标人承担。

4.验收条款：

（1）施工总承包单位检查：施工总承包单位或其代表对采购的关键产品进行出厂前或装运前检查。中标人应提前将检验内容及日程安排送交施工总承包单位，经施工总承包单位同意后按双方商定的时间、人员进行检验、检查。检测人员应能得到全部合理的设施和协助，施工总承包单位不承担任何费用。

（2）中标人应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合施工总承包单位对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。如检查、检验出现质量问题，中标人必须重新进行相关的试验，由此产生的全部费用由中标人自行承担。

（3）中标人接到采购订单准备生产前48小时须通知施工总承包单位，施工总承包单位根据情况有权安排技术人员驻厂全面了解、检查此批次原材料及生产情况。

（4）中标人或其代表参加检查、检验不能解除中标人对供货质量应负的责任。

（5）施工总承包单位有权对按照招标文件要求及投标文件承诺对中标人所供产品进行进行抽样检测，如全部检测指标合格的，检测费用由施工总承包单位支付，如抽检结果存在任何一项不合格的，中标人向施工总承包单位支付5倍检测费用；如是第一次出现的，施工总承包单位将扣除质量保证金的2%，同时中标人应按照投标文件中承诺的时间(或十天内)将不合格品予以更换，有拖延的，施工总承包单位将有权无责单方面取消合同；合同期内累计出现两次抽检不合格的，施工总承包单位将直接无责单方面取消合同，并没收其所有质量保证金。

5.进度违约处罚： 

（1）中标人授权人或售后维保团队按招标人要求及时参加其供货项目的到货、抽检、验收等工作，未到场或未按时参加的，出现一次，招标人将没收该批次质量保证金的 2%作为处罚，累计两次，全额没收该批次质量保证金。

（2）在合同期内，施工总承包单位将对中标人供应的产品进行抽检，按照招标文件要求及投标文件承诺进行抽样检测，如全部检测指标合格的，检测费用由施工总承包单位支付，如抽检结果存在任何一项不合格的，中标人向施工总承包单位支付 3倍检测费用；如是第一次出现的，施工总承包单位将没收中标人质量保证金的 2%作为处罚，同时中标人应按照投标文件中承诺的时间将不合格品予以更换，有拖延的，施工总承包单位将直接取消中标人供应商资格并解除本协议；合同期内累计出现两次抽检不合格的，施工总承包单位将直接取消中标人供应商资格、全额没收其所有质量保证金并解除本协议。

（3）合同期内，中标人与甲方签署采购合同，应严格按照合同约定的供货时间供货，中标人未按照要求供货的，经甲方查处确认，每出现一次，扣质量保证金的 2%，合同期内累计达二次的，施工总承包单位将直接取消其供方资格，没收质量保证金并解除本协议。

（4）中标人不服从甲方的管理、不履行报验手续的，每出现一次，将扣罚所有质量保证金的 2%，累计达二次的，甲方将直接取消其供方资格，没收全部质量保证金并解除本协议。

（5）材料供应方式：

①暂估价项目：由招标人确定材料规格、单价，由中标人采购或招标人保留另行采购的权利；暂估价原则上不得超过采购控制价，并不得作为响应让利竞争费用；

②除暂估价项目外其它材料和设备：由中标人供应，中标人购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。

6.工程质量处罚：中标人如若因供货延误及材料质量管控原因导致工期延误，由中标人承担责任及相关费用。

7.材料进场质监：凡中标人采购的材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，按招甲乙双方约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。如所供产品为国家强制认证产品的，提供相关3C认证证书原件扫描件交招标人留存备案，资料原件随机交由使用单位（用户）保管。
8.工程款支付：

9.1 中标人向招标人提交提款申请，按每月已完成的施工进度，招标人在10日内向中标人支付第三方机构进度审核金额的70%。

9.2 项目完成并经第三方机构审核结算后10 天内，支付至审核后金额的 80%(该阶段时可启用农民工工资保障资金的使用)。

9.3 项目经竣工验收、决算审计，并办理了竣工财务决算的，10日内支付至决算金额的 97%。

9.4 预留工程价款结算总额的 3%作为质量保证金，缺陷责任期满起10天内按国家有关规定进行清算，并支付剩余质量保证金；

9.5 每次付款前乙方向甲方提供应支付等额的正式发票。

9.质量要求：合格。

10.质量保修期：2年（从验收合格第二天开始计算，在质保期内，中标人必须提供免费服务及技术支持，如果发生维修，中标人要调查故障原因并免费修复直至满足性能的要求）。

11、本项目施工图纸及工程量清单详见附件，附件均属招标文件组成部分。
第四章　评分标准

（一）投标文件的评审、比较、定标

1.评标委员会将按照以下评标原则对在实质上响应招标文件要求的合格投标文件进行评估和比较。

2.评标原则

1）竞争择优；

2）公正、公平、客观、准确、科学合理；

3）价格合理、工期适当；

4）反对不正当竞争。

3.评标方法和标准：

	序号
	评标因素
	分值
	评标标准


所有评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四

	舍五入”；偏差率=｜1-投标报价/评标基准价｜。

	(二)
	技术部分 20分

	1
	技术要求
	响应
	投标人应承诺按照招标人文件第二章投标人须知（四）投标报价、第三章采购需求约定的所有内容进行响应招标文件，任意一条不响应视为无效投标。

评审依据：提供承诺函。

	2
	施工组织设计
	20分
	2.1投标人针对本项目提供施工组织部署方案（6分）：

①方案中的施工、技术管理措施非常完善且合理得2分，施工、技术管理措施较为完善且基本合理得1.5分；未提供不得分；

②方案中的组织机构管理人员配置齐全且明确了关键岗位人员等有关人员的职责与权限，管理人员数量与工程规模配置合理得2分；组织机构管理人员配置基本齐全且关键岗位人员等有关人员的职责与权限基本明确，管理人员数量与工程规模配置较为合理得1.5分；未提供不得分；

③方案中施工前期准备与施工资源计划配置非常合理，切实可行得2分；施工前期准备与施工资源计划配置较为合理可行得1.5分；未提供不得分；

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	
	2.2投标人针对本项目提供施工进度计划方案（7分）：

①方案中有具体的施工进度网络图中各专业进度的横道图准确、清楚、合理，符合实际施工进度要求，各专业工程施工配合明确、科学得2.5分；施工进度网络图中各专业进度的横道图一般准确、清楚、一般合理，基本符合实际施工进度要求，各专业工程施工配合较为明确、科学得2分；施工进度网络图中各专业不全或未提供不得分；

②方案中的施工总进度计划按招标文件规定的工期优化提前14天工期，且进度计划非常科学合理得2.5分；施工总进度计划按招标文件规定的工期优化提前7天工期，且进度计划非常科学合理得2分；进度计划虽优化提前但不合理且不科学不得分；

③方案中对应的施工进度计划工期保障措施全面且科学合理得2分；对应的施工进度计划工期保障措施一般全面、一般合理得1.5分；施工进度计划工期保障措施不合理或未提供不得分；

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	
	
	
	2.3投标人针对本项目提供施工技术措施方案（7分）：

①方案中满足工程特殊技术需要的施工方法和施工技术措施非常全面及合理得2.5分，方案中满足工程特殊技术需要的施工方法和施工技术措施一般全面及合理得2分；未提供不得分；

②方案中图纸审查、技术交底，材料检验，工程质量检测和验收，技术档案等一整套技术管理制度非常健全且合理得2.5分；技术管理制度建立不全面、一般合理得2分；未提供不得分；

③方案中工序质量控制措施和自检、自控措施非常全面得2分；方案中工序质量控制措施和自检、自控措施一般全面得1.5分，未提供不得分。

评审依据：投标文件提供的实施方案。

	(三)
	商务部分 10分

	1
	拟派项目负责人
	3分
	拟派项目负责人具有机电专业中级或以上职称得3分，并提供开标前（不含开标当月）连续6个月投标单位为其缴纳的社保证明材料（由投标单位营业执照注册地政府社保部门出具）。

评审依据：投标文件提供拟派项目负责人资格、社保材料复印件并加盖投标人公章。

	2
	服务承诺
	4分
	中标人承诺须有专门人员和队伍为本次招标项目售后服务期内提供维护工作。维护期内，中标人接到招标故障电话后1小时内电话响应，本地4小时内到达现场，外地24小时内现场支持服务得2分；

维护期内，中标人接到招标故障电话后1小时内电话响应，本地3小时内到达现场，外地12小时内现场支持服务得4分；本项最高得4分。

评审依据：投标文件提供拟派项目负责人资格、社保材料复印件并加盖投标人公章。

	3
	投标人业绩
	3分
	投标人具有与本项目类似工程业绩，每提供一份业绩得1分，本项目满分3分。

评审依据：类似业绩合同复印件并加盖投标人公章。


根据评审，评标委员会确定综合得分第一名的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由招标人开标现场随机摸球确定排序。招标人将于评标结束后5日内向中标人发出中标通知书。投标人对评标结果有异议的，应在5日内向招标人提出。中标通知书是合同文件的重要组成部分。

第五章　投标文件格式
投标文件

项目名称： 
招标编号： 
投标单位（盖 章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

日    期：   年   月   日

一、企业法人代表人营业执照(复印件加盖单位公章)；

二、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或完税证明复印件加盖单位公章）；
三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或2024年度或2025年度财务报表复印件加盖单位公章）；
四、……………………

（本章投标文件格式仅作参考，投标人可自行调整）

五、 法定代表人身份证明书

单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                       

成立时间：     年    月     日

经营期限：                                       

姓    名：     性别：     年龄：     职务：       

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖章）

                         日  期：    年    月    日
六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加               （招标人）的                     工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：                             

法定代表人（盖章）：                         

代理人：          性别：      年龄：        

身份证号码：                  职务：        

授权委托日期：     年    月    日

七、投标函

致：（招标人、招标代理机构）  
1、根据你方招标的             工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）   （大写：   ）的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求履行合同内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方同意所提交的投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

八、承诺函
致：(招标人、招标代理机构)  

     如果中标本工程，我公司将按规定的时间签订专业承包合同，确保施工进度满足工程工期、质量、安全目标顺利完成。在施工期间，我公司保证遵守招标人制定的各类管理办法，如有违反，无条件接受相应处罚。

投标人：                                          （盖章）
单位地址：                                                
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
邮政编码：              电话：           传真：           

日期：         年        月        日

九、投标报价
（一）投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	投标总价（单位：元）

	
	
	

	投标总价
	（大写）人民币 ：     

	备注：详细内容见（二）工程量清单分项报价表


投标人：     （盖章）   法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：         年        月        日

（二）工程量清单分项报价表

注：投标人根据招标人提供的工程量清单自行编制须逐项填写单价、总价。（工程量清单详见附件）
十、技术响应文件

提供材料说明：
1.投标人提供的评审得分材料；
2.其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；

十一、投标人基本情况

	企业名称
	
	企业地址
	

	注册资金
	

	企业资质
	
	证书号
	

	业务范围
	

	开户银行
	

	帐号
	

	人员状况
	工程技术管理人员
	高级工
	中级工
	初级工

	
	
	
	
	

	固定资产原值
	
	固定资产净值
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	


十二、拟投入主要管理人员情况表

	序号
	人员
	姓名
	年龄
	所持证件

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	  
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字或盖章）       日期：

十三、人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	证书编号（如有）
	

	人员履历

	时间
	岗位
	工作简要
	……
	……
	……

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）         法定代表人：（签字或盖章）       日期：
[image: image2.jpg]

