鹰潭一八四医院内镜清洗设备

市场调研公告

我院支气管镜室一台内镜清洗设备因使用年限过长，设备老化严重，目前存在多处漏水现象，亟需进行全面配件更换及保养服务。为制定合理的整修方案，现面向社会公开邀请具备内镜清洗设备维修资质的专业公司前来现场勘查，并根据设备实际情况提供详细的检修方案。

设备信息：

· 厂家：成都老肯

· 型号规格：LK/NQX

· 生产日期：2016年7月

现场查看时间：2026年3月19日（周四）下午15:00开始。

请有意向的公司报名信息统一发送至指定邮箱：yt184yycgb@163.com,名称格式以项目名称、供应商公司名称、联系人和电话方式命名，并按时到场参与勘查。

如有疑问，请致电咨询

地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院医学工程科。

联系人：张老师   童老师

联系电话：13870003723   13677018021

鹰潭一八四医院内镜清洗设备调研表

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速接头母头 | PLCD1000612 | 7 | 个 |
| 2 | 快速接头公头 | PLC2200412V | 10 | 个 |
| 3 | 快速接头件 | NQX-06.01.02 | 2 | 套 |
| 4 | 硅胶管 | Φ5*8 | 10 | 米 |
| 5 | 隔膜泵60 | DP-60 | 1 | 个 |
| 6 | 弹簧管 | 95A，4m，蓝色 | 4 | 根 |
| 7 | 蓝色PU管 | Φ8*中5.4, 95A，蓝 | 50 | 米 |
| 8 | 净水器 | HW1-UF-1000 | 1 | 台 |
| 9 | 下水套件 | 412.02.04.04 | 1 | 套 |