新干县妇幼保健院医疗设备采购项目（口腔类设备）需求表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 台 | 2 | 口腔科常规及复杂诊疗手术，满足检查、治疗及院感控制需求 |
| 2 | 牙科电动抽吸机（负压） | 台 | 1 | 口腔科为牙椅提供负压抽吸动力，支持多台牙椅同时使用 |
| 3 | 牙科电动无油空压机 | 台 | 1 | 口腔科为牙椅提供洁净、稳定压缩空气气源 |
| 4 | 口腔数字印模仪（口内扫描仪） | 台 | 1 | 口腔科数字化印模采集，适配修复、正畸、种植等数字化流程 |
| 5 | 根管长度测量仪 | 台 | 1 | 口腔科根管治疗，精准测量根管工作长度 |
| 6 | 根管预备机（机用根管马达） | 台 | 1 | 口腔科根管治疗，自动化机械预备、成形与清理根管 |
| 7 | 光固化机 | 台 | 2 | 口腔科光敏材料固化，适配补牙、美学修复、正畸粘接等 |
| 8 | 热熔牙胶充填机 | 台 | 1 | 口腔科根管治疗，牙胶尖加热软化与三维充填 |
| 9 | 牙科影像板扫描仪（牙片宝） | 台 | 1 | 口腔科数字化X线影像采集、诊断及病例管理 |
| 10 | 牙科微动力系统 | 台 | 1 | 口腔科微创拔牙、牙体预备、破冠等临床操作 |
| 11 | 牙科X射线机（便携式） | 台 | 1 | 口腔科牙体、牙周等部位X射线成像，适配移动诊疗场景 |
| 12 | 压模机（真空成型机） | 台 | 1 | 口腔科正畸保持器、护齿套等真空成型制作 |
| 13 | 打磨机 | 台 | 1 | 口腔科牙体、修复体打磨、精修等操作 |
| 14 | 注油机 | 台 | 1 | 口腔科牙科手机、三用枪等器械清洗、注油、润滑养护 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 口腔科耐高温高压器械、敷料的灭菌处理 |
| 16 | 封口机 | 台 | 1 | 口腔科消毒灭菌袋热合封口，满足消毒包装密封要求 |
| 17 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 口腔科精密器械清洗、去污、除垢，适配器械预处理 |
| 18 | 单反相机（牙科专用） | 台 | 1 | 口腔科病例拍摄、正畸对比、修复比色等图像采集 |
| 19 | 空气消毒机（医用壁挂式） | 台 | 1 | 医院诊室、治疗室等场所人机共存动态空气消毒、净化 |
| 20 | 超声根管治疗仪 | 台 | 1 | 口腔科根管荡洗、洁治、牙周治疗等，一机多用途 |
| 21 | 推麻仪 | 台 | 1 | 口腔科临床局部麻醉，实现匀速、无痛给药 |
| 22 | 比色板 | 套 | 1 | 口腔科牙体、烤瓷/全瓷修复等临床比色 |

注、1、各响应供应商依据采购人需求完善采购清单、技术参数等内容；

2、各响应供应商也可以依据业主需求提出优于采购需求的技术方案。