新干县妇幼保健院医疗设备采购项目（康复与医技类设备）需求表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿身高体重测量仪（卧式量床） | 台 | 3 | 儿童生长发育身长、体重精准测量，支持数据存储与系统对接 |
| 2 | 全自动煎药机(三锅) | 台 | 1 | 中药煎煮、药渣分离、药液定量包装一体化操作 |
| 3 | C13呼气试验测试仪 | 台 | 1 | 幽门螺杆菌临床检测，适配门诊常规筛查 |
| 4 | 雾化器 | 台 | 4 | 临床呼吸道疾病雾化治疗，适配成人、儿童使用 |
| 5 | 多系统治疗仪（产后康复专用） | 台 | 1 | 产后子宫复旧、催乳、乳腺治疗、形体恢复等产后康复 |
| 6 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 台 | 1 | 盆底肌电评估、压力评估，盆底康复生物反馈训练与电刺激治疗 |
| 7 | 上臂式电子血压计(臂筒型) | 台 | 2 | 医疗机构成人无创血压、脉搏精准测量，免人工绑缚 |
| 8 | 中药熏蒸治疗仪（双喷头） | 台 | 1 | 临床局部中药熏蒸治疗，适配康复科、中医科、妇科 |
| 9 | 中药熏蒸床 | 台 | 1 | 临床全身/局部中药熏蒸治疗，四区独立温控 |
| 10 | 艾灸床 | 台 | 1 | 临床艾灸理疗，分区温控，适配多部位艾灸治疗 |
| 11 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 临床气管插管时暴露声门、观察口腔及气道，适配急诊、手术室 |
| 12 | 医用离心机（血型卡专用） | 台 | 1 | 检验科微柱凝胶法血型卡离心，适配血型检测、交叉配血 |
| 13 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 | 无辐射、适配妇幼，含主机、探头、打印及基础软件 |
| 14 | 电动流产吸引器 | 台 | 1 | 用于妇产科人工流产负压吸引，无油真空泵，防倒吸、防溢流，负压≥0.09MPa，噪音低，符合国家医疗器械标准 |

注、1、各响应供应商依据采购人需求完善采购清单、技术参数等内容；

2、各响应供应商也可以依据业主需求提出优于采购需求的技术方案。