一、项目基本情况

1、项目名称：  吉州区广丰小学新建项目设备设施项目

2、预算金额：  约530万元  。

3、采购需求：综合布线、网络设备、设备机房、视频监控、门禁、人脸闸机、电动伸缩门、公共广播、条屏及会议室扩声设备、班班通设备、计算机教室、录播教室、空调设备、书法教室（1间）、科学实验室（2间）、劳动教室（1间）、美术教室（1间）、音乐教室（1间）、舞蹈教室（1间）、心理咨询室、保健室、图书室、家具、体育器材、配套设施（净水器、垃圾桶、窗帘、安保人员装备等）设备，具体见图纸。

4、设备基本要求：

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 1套 | - 包含新建教学楼、门卫布线建设； - 包含图书实验楼及行政综合楼1F改造； |
| 2 | 网络设备 | 1套 | - 包含新建教学楼、门卫网络建设； 2、包含图书实验楼、行政综合楼1F改造； |
| 3 | 设备机房 | 1套 | 1、设备机房设置于行政综合楼1F工具间，中间做隔断，分为监控室30㎡+网络机房20㎡ |
| 4 | 综合安防管理设备（视频监控、门禁、人脸闸机、电动伸缩门） | 1套 | - 包含新建教学楼、门卫监控建设； - 老楼监控利旧； - 5套门禁，1套双向人脸识别门禁，3套单向人脸识别门禁； - 1套双向进出4通道人脸闸机 - 主门电动伸缩门长22米*高1.6米；西门道路电动伸缩门长10米*高1.6米； - 设置1套栅栏门，尺寸：4*2米，门上开1个通道门。 |
| 5 | 公共广播 | 1套 | 1、广播主机等后端设备利旧，仅新增新建教学楼、图书实验楼及室外广播设备； |
| 6 | 条屏及会议室扩声设备 | 1套 | - 新建南门单红条屏1套 - 新建1套会议室扩声设备 |
| 7 | 班班通设备 | 1套 | 1、新建14台86英寸智慧黑板及配套设备 |
| 8 | 计算机教室 | 1套 | - 新建1套50+1计算机教室设备 - 新增30教室办公电脑、2台办公笔记本、8台A4激光打印机/复印机、1台A3彩色复印机、1台手持云台摄像机 |
| 9 | 录播教室 | 1套 | 1间50+1精品录播教室 |
| 10 | 空调设备 |  | 新建教学楼空调，仅考虑12间教室及8间办公室 |
| 13 | 书法教室 | 1间 | 1间50+1书法教室 |
| 14 | 科学实验室 | 2间 | 1间50+1科学教室+1间科创教室 |
| 15 | 劳动教室 | 1间 | 1间50+1劳动教室 |
| 16 | 美术教室 | 1间 | 1间50+1美术教室 |
| 17 | 音乐教室 | 1间 | 1间50+1音乐教室 |
| 18 | 舞蹈教室 | 1间 | 1间50+1舞蹈教室 |
| 19 | 心理咨询室 | 1间 | 1间心理咨询室 |
| 20 | 保健室 | 1间 | 1间保健室 |
| 21 | 图书室 | 1间 | 新建1间图书室，含图书采购 |
| 22 | 家具 |  | 含新建教学楼12间普通教室、8间办公室、录播教室、计算机教室、书法教室、会议室、图书室家具采购 |
| 23 | 体育器材 |  | - 小学体育器材1套 - 室外体育场体育器材建设 |
| 24 | 配套设施 |  | 净水器、垃圾桶、窗帘、安保人员装备等 |

5、其他要求：

1、各响应供应商依据业主需求完善采购清单，供应商自行勘察确定数量、技术规格等内容；

2、各供应商根据本项目的采购需求，提供相当于或优于以上技术要求的货物品牌、型号、市场价、技术参数要求、质保期和方法、评分细则、货物技术性能优势技术加分条款等，供应商资格条件以及其他修改意见。（详见回复函格式）

3、本项目包含改造工程建设内容，需与原有系统设备匹配，各响应供应商请自行前往现场勘察，地址为：吉安市阳光学校（吉安市吉州区吉州大道与吉福路交叉口南300米东北方向30米）