采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位2026年空调采购项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位2026年空调采购项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：

总额118.55万元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算总价（万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调柜机1 | 156 | 台 | 109.2 | 教学 |
| 2 | 空调柜机2 | 6 | 台 | 3.9 | 教学 |
| 3 | 天花机 | 4 | 台 | 5 | 教学 |
| 4 | 空调挂机 | 1 | 台 | 0.45 | 办公 |

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调柜机1 | 1、匹数:不低于 3 匹 2、产品类型:柜机 3、冷暖类型:冷暖型 4、额定电压:220V 5、定频/变频:变频 6、能效等级≥1 级 7、额定制冷量≥7200W 8、额定制冷功率≤2200W |
| 2 | 空调柜机2 | 1、匹数:不低于 3 匹 2、产品类型:柜机 3、冷暖类型:冷暖型 4、额定电压:220V 5、定频/变频:变频 6、能效等级≥2 级 7、额定制冷量≥7200W 8、额定制冷功率≤2200W |
| 3 | 天花机 | 1.匹数：≥5匹； 2.能效：≥二级能效 |
| 4 | 空调挂机 | 产品类型：壁挂机 冷暖类型：冷暖型 操控方式：键控/遥控，APP操控 定频/变频：变频 匹数：大1.5匹 能效等级：一级能效 制冷量（kw）：≥3.5 制冷功率（w）：700-850 |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）人员相关证书、相关配套设备；

（5）服务方案；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年空调采购项目 | 1项 |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年空调采购项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

（4）人员相关证书、相关配套设备

（5）服务方案

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）