
遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目

遴选文件

项目名称：遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目
项目编号：仁远采字SC-【2026】004号
采购人：遂川县人民医院
代理机构：遂川县仁远建设事务发展有限公司  
编 制 时 间：      二O二六年五月        
目录

第一章 遴选公告……………………………………………3
第二章、投标须知…………………………………………6
第三章、签订合同…………………………………………10
第四章、评审方法及废标…………………………………14

第五章、采购需求及服务要求……………………………18

第六章、响应文件…………………………………………26
审批意见…………………………………………………38
第一章 遴选公告
为进一步规范口腔诊疗行为，提升口腔医疗服务保障水平，并根据招标采购的有关规定，我院对口腔科定制式义齿加工服务采购项目拟采用公开遴选的方式招标，欢迎各遴选申请人参与。

一、项目基本情况
项目编号：仁远采字SC-【2026】004号

项目名称：遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目

遴选方式：公开遴选

遴选方法：综合评分法

项目内容：详见遴选文件。

	项目名称
	采购内容
	数量
	服务期限
	服务地点
	服务要求

	遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目
	固定义齿、活动义齿、种植义齿、正畸矫治器等定制式义齿加工、配送、返修、质保全流程服务。
	1批
	自合同签订之日起一年。合同期满前30日，采购人对中标人进行服务质量考核（考核标准见附件），考核得分85分以上且无重大违约的，经院长办公会同意可续签1年，最多续签2年。
	遂川县人民医院口腔科
	详见遴选文件

	本次遴选入选综合得分排名前二的遴选申请人为入选单位。


本项目不接受联合体。
遴选申请人的资格要求：

1.基本资格条件
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件

备注：参照吉财购〔2023〕25号文件要求，在采购资格审查环节中推行信用承诺制，遴选申请人在采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书(详见遴选申请人资格信用承诺函）后，可不再提供以上资格证明材料。
2、其他条件：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.2遴选申请人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
2.3如果遴选申请人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。

3、本项目的特定资格要求：

3.1二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；
3.2在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

3.3经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

三、获取遴选文件
时间：2026年5月8日至2026年5月17日。
地点：中国招标投标公共服务平台官网、江西省招标投标网、遂川县人民医院公众号
方式：网上下载
售价：0元
四、响应文件提交

截止时间：2026年5月18日9点00分（北京时间）。
地点：遂川县仁远建设事务发展有限公司（县工农兵大道35号茧丝绸总公司四楼）
五、开标
时间：2026年5月18日9点00分（北京时间）
地点：遂川县仁远建设事务发展有限公司（县工农兵大道35号茧丝绸总公司四楼）
公告发布及期限

公告发布地址：中国招标投标公共服务平台官网（http://www.cebpubservice.com/）、江西省招标投标（http://www.jxtb.org.cn/）、遂川县人民医院公众号
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、本项目遴选保证金不要求提供；根据吉财购〔2022〕13号文的要求，减轻企业负担，本项目不收取遴选保证金，请各供应商诚信投标，如在评标及后续过程中发现造假、违约等违规行为的，将依法依规作出行政处罚。
2、本项目采购代理服务费：向中标人收取，收费标准详见遴选文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：遂川县人民医院
地    址：江西省吉安市遂川县狮桥亭南路与吉安大道交叉口
联系方式：曾先生 18827785311
2.采购代理机构信息
名    称：遂川县仁远建设事务发展有限公司
地　　址：遂川县城工农兵大道35号（县茧丝绸总公司四楼）
联系方式：吴女士  0796-6327783
电子邮箱：scrygs2008@163.com
3.项目联系方式
项目联系人：吴女士
电　　  话：0796-6327783
监督电话

遂川县人民医院纪检监察室

18970628012（工作时间）

第二章  投标须知

一、投标须知前附表

	序号
	条款名称
	内容

	1
	项目名称
	遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目

	2
	采购人
	采购人：遂川县人民医院
联系人：曾先生     联系方式：  18827785311

	3
	采购
代理机构
	采购代理机构：遂川县仁远建设事务发展有限公司
地址：遂川县城工农兵大道35号（县茧丝绸总公司四楼）
联 系 人：吴女士   联系方式： 0796-6327783 

	4
	是否接受联合体投标
	不接受

	5
	遴选文件获取方式
	各遴选申请人须在中国招标投标公共服务平台官网、江西省招标投标网、遂川县人民医院公众号下载遴选文件等资料。

	6
	供应商资格要求
	1.基本资格条件
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件

备注：参照吉财购〔2023〕25号文件要求，在采购资格审查环节中推行信用承诺制，遴选申请人在采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书(详见遴选申请人资格信用承诺函）后，可不再提供以上资格证明材料。
2、其他条件：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.2供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（招标代理机构现场查询）
2.3如果投标人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。

3、本项目的特定资格要求：

3.1二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；
3.2在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

3.3经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

	7
	开标时间与地址
	响应文件递交截止/开标时间：2026年5月18日9点00分（北京时间）
开标地址:遂川县仁远建设事务发展有限公司（县工农兵大道35号茧丝绸总公司四楼）

盖遴选申请人公章的纸质版投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的开标地点，否则投标无效。

	8
	遴选保证金
	本项目遴选保证金不要求提供；根据吉财购〔2022〕13号文的要求，减轻企业负担，本项目不收取遴选保证金，请各供应商诚信投标，如在评标及后续过程中发现造假、违约等违规行为的，将依法依规作出行政处罚。

	9
	服务期限
	自合同签订之日起一年。合同期满前30日，采购人对中标人进行服务质量考核（考核标准见附件），考核得分85分以上且无重大违约的，经院长办公会同意可续签1年，最多续签2年。

	10
	服务地点
	遂川县人民医院口腔科

	11
	响应

文件份数
	各遴选申请人在投标时应准备三份纸质响应文件（1份正本、2份副本），响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。将3份相同的纸质响应文件密封装在一个文件袋中。

纸投投标文件封口处有遴选申请人公章。封皮上注明项目名称、项目编号、遴选申请人名称、地址、邮政编码、电话、联系人， 并注明 “开标时启封”字样。

	12
	遴选文件的澄清和修改
	遴选文件的澄清和修改内容详见中国招标投标公共服务平台官网、江西省招标投标网、遂川县人民医院公众号，遴选申请人密切关注网站的最新澄清消息，澄清和修改一经发布，视为供应商已收到。

	13
	代理服务费
	采购代理服务费：向入选供应商收取采购代理服务费肆仟元整（每家入选单位贰仟元），请各投标供应商充分考虑这一因素。

	14
	评标方法
	本项目采用综合评分法（详见评审办法），遴选评审小组按照最后得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，采购人确定排名前二为入选服务商的评审方法。

	15
	报价方式
	遴选申请人的价格折扣（价格变更声明）应当在开标一览表的投标报价中说明。

报价方式:遴选申请人须按照遴选文件所有的服务内容进行报一个统一的折扣。

合同单价=最高限价单价×投标报价（折扣%）

折扣报价采取四舍五入法，保留小数点后两位。

例如：供应商投标报价98折，即投标报价为“98%”；合同单价=最高限价（单价）*98%

	16
	履约保证金
	不需要缴纳（如下文出现履约保证金描述，则不适用）

	17
	采购合同 
	中标供应商须在签订采购合同后两个工作日内，向采购代理机构提供两份完整的采购合同。


二、遴选申请人报价须知

1、响应报价以人民币为结算货币。

2、本项目响应报价为含税价（包含国家规定的所有税费）。响应报价是遴选文件所确定的报价范围内全部工作内容的价格体现。响应报价包括但不限于遴选文件规定所需的货物、加工、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、配送、返修、质保、验收、培训、税金、售后服务及技术支持等应满足国家规范要求和使用要求等相关费用。如有遗漏由遴选申请人负责，中标价不得调整。

3、遴选申请人应在响应书的《报价一览表》上写明采购项目的响应折扣率。

4、遴选申请人所报的响应折扣率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。遴选申请人应对所有采购内容进行响应，且只提供最优方案一套，遴选申请人提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应被视为无效响应。

5、报价方式:遴选申请人须按照遴选文件所有的服务内容进行报一个统一的折扣。

合同单价=最高限价单价×投标报价（折扣%）

折扣报价采取四舍五入法，保留小数点后两位。

例如：供应商投标报价98折，即投标报价为“98%”；合同单价=最高限价（单价）*98%
6、报价文件一律不予退还。
三、遴选评审小组的组成

1、业主单位随机方式从专家库中抽取评审专家和采购人代表，依法组建遴选评审小组。

四、评审办法
1、本次遴选采用综合评分法，在满足遴选文件实质性要求前提下，按照遴选文件中规定的各项因素进行综合评审后，遴选评审小组按照最后得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，采购人确定排名前二为入选服务商的评审方法。

2、最终得分相同且技术、服务指标优劣均相同的，由遴选评审小组随机抽取确定排序。

五、确定成交供应商
     1、采购代理机构在遴选结束后将评审报告送采购人。
2、采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定2名入选服务商。也可以事先授权遴选评审小组直接确定2名入选服务商。
六.公示
1、入选服务商确定后，招标代理机构将按相关规定在政府采购信息发布媒体上进行公告，公告期为1个工作日。
七. 成交通知书
1、公示期结束后，招标代理机构将向入选服务商发出成交通知书。
2、成交通知书是合同的一个组成部分。
八.解释权
1、本遴选文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。
第三章 签订合同

1、成交供应商应在确定成交后2 日内与采购人签订本遴选文件中的《采购合同》（见下文）。

2、采购双方必须严格按照遴选文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，入选服务商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

拟签订的合同文本

此为合同范文，可能未完全包含谈判文件、供应商响应文件规定，最终合同以采购人与成交供应商签订的正式合同为准！

甲方（采购单位）：________

乙方（供货单位）：________

签订时间：________年____月____日

签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》及________年____月____日（招标代理机构名称）关于________项目的中标结果和招标文件（招标编号：________）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

　　第一条　合同货物（详附件）

　　乙方根据甲方要求提供以下货物：　　
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	医保产品名称
	单位
	中标单价
	医保编码（27位）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二条　合同单价及服务期
1、该合同单价价是响应报价包括但不限于竞谈文件规定的所需的货物、加工、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、配送、返修、质保、验收、培训、税金、售后服务及技术支持等应满足国家规范要求和使用要求等相关费用。如有遗漏由乙方人负责，中标价不得调整。

2、服务期：自合同签订之日起一年。合同期满前30日，采购人对中标人进行服务质量考核，考核得分85分以上且无重大违约的，经院长办公会同意可续签1年，最多续签2年。
第三条　知识产权与保密
 1、 乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2、模型、病历、患者信息严格保密，不得外泄。
第四条　服务要求
1、根据甲方医用消耗品管理的要求，本项目产品采用"零库存"管理，为降低医院运营成本和病人费用的负担，在服务期限内保障甲方的供货需求，按实际使用量结算，保证货物的正常供应。

2、产品追溯：提供医生可以实时查询到每一份制作的义齿使用的原材料品牌，型号

规格，批号，使用设备，设计参数等。

3、乙方在提供产品时，提供的产品服务中应含有免费的上门服务(包含产品售前和售后的上门服务或相关产品使用时的技术服务，如产品需返工则由乙方承担运输费。

4、乙方应具备义齿加工生产相应的资质，仪器，设备，满足义齿加工需要。

5、义齿加工周期：有业务员免费上门接送模型，邮寄(中标方承担往返运输费)，各类氧化锆修复体和金沉积冠的加工周期不超过10天；各类氧化锆内冠的加工周期不超过7天；纯钛或氧化锆加工周期不超过8天；附着体的固定部分加工周期不超过10天；纯钛支架的加工周期不超过10天。(以上均包含模型制作和运输时间)。加急工单：双方约定，逾期承担违约责任。

6、配合甲方实行江西省药品和医用耗材招采管理系统平台采购，乙方须在江西省药品和医用耗材招采管理系统注册，其所投标产品在江西省药品和医用耗材招采管理平台有配送权。

第五条　质量

　1、固定义齿

(1)外观：

①义齿的外部形态应具有生理学中牙体正常解剖学的基本特征，基本符合个性修复与仿生修复原则；

②义齿品的外形及大小应与同名牙相匹配；

③义齿用肉眼观察应无裂纹，无气泡，内部应无气孔，杂质。

(2)接触性：义齿的邻面与相邻牙之间的接触部位应与同名正常牙的接触部位相一致。

(3)颜色：义齿颜色与设计文件相符。

(4)咬合性：义齿的咬合面应有接触点，不应存在咬合障碍。

(5)密合性：义齿边缘与工作模型之间密合。

2活动义齿

(1)颜色：义齿中的人工牙的颜色，应符合设计文件的要求。

(2)光洁度：修复体中除组织面外，假牙，基托，卡环及连接体均应光滑。

(3)石膏残留：修复体的组织面不得存在残余石膏。

(4)外观：树脂基托不能有肉眼可见气孔和裂纹。
第六条　验收与退出机制​
1、验收：逐件验收，不合格当场退回返工，费用由中标人承担。

2、履约要求：不合格率超标、多次逾期、质量事故，招标人有权扣款、暂停、终止合同。

3、月度质量考核：合格率、返修率、及时率、投诉率。连续2月不合格或发生重大质量事故，招标人有权解除合同。退出时完成交接、资料归档、质保延续。​

第七条　付款方式
付款方式：按月验收结算，次月凭发票与验收单支付。

售后服务

①中标单位应按竞谈文件规定的货物性能，技术要求，质量标准向本院提供未经使用的全新产品。中标单位应保证其所提供的货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内达到合理的性能。在质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计，工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

②中标单位应有专人与本院对接，负责服务件的沟通和跟进。有质量问题，专人远程和技术人员3小时内响应，需返工重做的，按照约定加急程序提供生产与服务支持。

③非不可抗力因素，供应商在整个采购周期内，不得擅自调涨价格；如因不可抗因素需要调涨，供应商需提供充足的证明材料，经本院采购管理领导小组审核同意后，才能执行，不得以材料涨价作为消极供货或不供货的理由，一经发现，本院亦有权终止合同。

④中标单位若质量达不到临床要求或质量不稳定，本院有权终止与其合作。

⑤质保期：按口腔科定制义齿目录中质保年限要求(固定类义齿质保期至少为3年，活动类义齿质保期至少为1年)。投标人承诺的质保期优于最低质保期要求的，按投标人承诺的质保期执行。质保期内免费保修，终身维护(含附件配件，中标单位承担往返运输费)。

　第九条　违约责任

1.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.5%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的10%，逾期交货超过5天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收货物。乙方向甲方支付货款总额 5%  的违约金。

4.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

　5.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

　第十条　争议及仲裁

1.因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　第十一条　其他

1.本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，招标代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。

　2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。
　　甲方（盖章）：________　　　 乙方（盖章）：________

　　签约代表（签字）：________　 签约代表（签字）：________

　　地址：________　　　　　　　 地址：________

　　电话：________　　　　　　　 电话：________

　　传真：________　　　　　　　 传真：________

　　________年____月____日　　　 ________年____月____日
第四章  评审方法及废标

一、符合性审查
出现下列情况之一的，其响应文件将作无效响应处理：
1) 未提交报价一览表；
2)未按遴选文件“第六章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
3）未按遴选文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

4）遴选有效期响应不足的；
5）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
6）超过了采购项目预算或最高限价的；
7）遴选文件规定的其他响应无效条款。
废标情形
在遴选采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购活动：
1）符合专业条件的申请人或者对遴选文件作实质响应的遴选申请人不足三家的；在采购过程中符合要求的遴选申请人只有3家的，遴选采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的遴选申请人只有2家的，采购人或者采购代理机构应当终止遴选采购活动；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）遴选申请人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消。

 附件：评标细则及标准（综合评分法）
	评分项
	分值
	评审标准及说明

	价格分
	15分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按公式计算：价格分=(评标基准价/投标报价)×15。超过预算或明显低于成本需提供合理性说明。价格分取小数点后两位。

注：报价按折扣率进行报价

	技术部分（70分）
	技术基（42分
	投标人须完全满足遴选文件“第五章、采购需求”中全部要求的得42分，任意一条不满足作无效响应处理。

评审依据：根据遴选申请人提供的《服务要求响应/偏离表》、《商务要求响应/偏离表》。

	
	零库存管理及服务方案（12分）
	零库存配送与信息化能力（4分）：提供详细的“零库存”管理方案，包括订单响应、备货逻辑、院内物流对接、紧急供货机制（2小时内响应，24小时应急供货）。方案科学完善、可操作性强得4分；方案一般得2分；无实质内容得1分。

评审依据：根据遴选申请人提供的零库存管理及服务方案。

	
	
	免费上门服务及售后支持（4分）：承诺业务员免费接送模型、往返运输、产品售后技术服务（上门调改、返工承担运费）。提供7*24小时技术咨询、临床配合方案，根据临床医生要求免费提供口腔技师上门服务，并明确人员配置的得4分；承诺满足基本要求但人员保障模糊得2分；不承诺或严重缺陷得0分。

评审依据：根据遴选申请人提供的零库存管理及服务方案。

	
	
	质量保证及延期违约承诺（4分）：承诺成人固定类义齿质保期≥3年，每增加1年义齿质保期加0.4分，最高加2分；并明确因质量问题免费重做时限（≤3天）；对加工延期有具体违约金（如每日按合同金额0.5%赔付）。承诺明确且优于基本要求得2分；无明确承诺不得分。

评审依据：根据遴选申请人提供的承诺函。

	
	样品/临床评估（16分
	本项评审由评审专家组严格按照本条款规定，对投标人提交的样品进行客观、独立综合评价，打分结果经专家组签字确认后生效，作为本项最终得分依据，不接受投标人现场异议（异议可按招标文件异议处理流程提交）。
一、样品提交要求

1. 投标人须在响应文件递交截止时间前，现场提交典型固定义齿、活动义齿、正畸矫治器样品各1件，三者缺一不可，否则本项按0分处理。
2. 样品规格、形制须符合临床常规使用标准（适配成人常规口腔参数），材质、工艺须与投标人响应文件中承诺的加工标准一致，不得选用特殊规格、特殊工艺样品规避评审，否则视为样品不合格。
3. 所有样品表面不得标注投标人企业名称、logo、商标、生产编号等任何可识别标识，须进行匿名处理，外包装仅标注“样品类型+投标编号”，未按要求匿名的，本项按0分处理。
4. 样品须单独密封包装，包装上注明样品名称、投标编号，密封处加盖投标人公章，未密封或密封不合格的，样品拒收，本项按0分处理。
5. 未中标人的样品在中标公告发布后7个工作日内退还；中标人的样品由采购人封存，作为履约验收参考依据，合同履行完毕后15日内退还。
二、评分标准

1. 优秀（12—16分）：外观形态规整流畅，无变形、无毛刺、无划痕；边缘密合性极佳，贴合临床佩戴要求，无缝隙、无松动；工艺细节精细，各部件衔接紧密、光滑，无瑕疵；色泽自然均匀，与天然牙颜色匹配度高，无明显色差；整体适配性强，完全满足临床佩戴及长期使用需求。
2. 良好（6—11分）：外观形态完整，无明显变形，轻微毛刺、划痕不影响使用；边缘密合性较好，缝隙微小，不影响临床佩戴；工艺细节基本达标，轻微瑕疵（不影响结构稳定性）；颜色匹配基本合格，色差轻微，可被临床接受；整体适配性较好，满足临床基本使用要求。
3. 一般（1—5分）：外观形态存在明显瑕疵，轻微变形；边缘密合性一般，存在明显缝隙，需整改后才能满足临床佩戴；工艺细节粗糙，存在明显瑕疵，不影响基本结构稳定性；颜色匹配偏差较大，色差明显；整体适配性一般，整改后可满足临床基本使用要求。
4. 不合格/未提供（0分）：未按要求提交三类样品任意一件；或样品存在严重变形、开裂、破损、边缘严重不密合等重大缺陷，无法满足基本临床使用要求；或样品材质、工艺与投标文件承诺不一致；或样品未按要求匿名、密封不合格被拒收。

	商务部分（15分）
	企业实力与业绩（15分）
	资质认证（4分）：具备医疗器械生产许可证（含义齿）、义齿产品注册证得2分；通过ISO13485或ISO9001认证得1分；提供设备清单（CAD/CAM、3D打印等）且设备先进齐全加1分，满分4分。

评审依据：提供证书及证明材料复印件并加盖公章。

	
	
	类似业绩（8分）：近三年具有义齿加工服务类似业绩，每提供1份有效合同或中标通知书得2分，最高得8分。

评审依据：提供合同或中标通知书复印件并加盖公章。

	
	
	人员及技术团队（3分）：拥有高级技师（口腔修复工）或专业技术人员人≤3得1分，4人及以上得2分；有专职质检人员及数字化设计团队得1分；

评审依据：提供人员证书及近6个月内任意2个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖公章。


注:评审标准中所涉及的证明、报告等有关材料，供应商必须提供真实有效、清晰的证明材料，若提供虚假材料恶意竞争，采购人将取消其参评资格，并保留追究法律责任的权利。
第五章  采购需求
采购需求一览表

	项目名称
	遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目

	招标编号
	仁远采字SC-【2026】004号

	服务期限
	自合同签订之日起一年。合同期满前30日，采购人对中标人进行服务质量考核（考核标准见附件），考核得分85分以上且无重大违约的，经院长办公会同意可续签1年，最多续签2年。

	服务地点
	遂川县人民医院口腔科

	付款方式
	按月验收结算，次月凭发票与验收单支付。

	备注
	因本项目为交钥匙工程，清单未列出但影响用户使用的，中标方必须解决，采购单位不会因此支付任何费用。项目所需的货物、加工、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、配送、返修、质保、验收、培训、税金、售后服务及技术支持等应满足国家规范要求和使用要求等相关费用。如有遗漏由乙方人负责，中标价不得调整。


二、采购清单及服务要求
采购清单 

	序号
	产品名称
	规格
	医保产品名称
	单位
	最高限价单价（元）

	1
	钴铬合金桩核
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	90

	2
	镍铬合金桩核
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	60

	3
	纯钛桩核
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	180

	4
	氧化锆核桩
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	210

	5
	氧化锆全瓷牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	230

	6
	氧化锆全锆牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	229

	7
	纯钛金属冠
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	200

	8
	纯钛烤瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	360

	9
	（国产）普通钴铬合金全冠
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	10
	普通钴铬合金烤瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	11
	钴铬合金金属冠(3D)
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	12
	钴铬合金金属冠(铸造)
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	13
	钴铬合金烤瓷牙(3D)
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	14
	钴铬合金烤瓷牙（铸造工艺）
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	95

	15
	镍铬合金金属冠
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	60

	16
	镍铬合金烤瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	60

	17
	全瓷嵌体
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	350

	18
	全瓷贴面
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	350

	19
	全瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	350

	20
	氧化锆全瓷牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	450

	21
	氧化锆全锆牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	410

	22
	肩台瓷
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	30

	23
	种植纯钛烤瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	360

	24
	种植钴铬合金烤瓷牙
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	180

	25
	种植 氧化锆全瓷牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	230

	26
	种植 氧化锆全瓷牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	360

	27
	排树脂牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	20

	28
	排塑钢牙
	国产/进口
	定制式固定义齿
	颗
	40

	29
	大胶托（含冷弯）
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	40

	30
	小胶托（含冷弯）
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	30

	31
	隐形义齿（大）
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	90

	32
	隐形义齿（小）
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	70

	33
	按扣精密附件
	精密附着体
	定制式固定义齿
	颗
	500

	34
	栓道式附着体
	精密附着体
	定制式固定义齿
	颗
	500

	35
	钴铬合金大支架
	钴铬 3D 激光熔融可摘局部义齿
	定制式固定义齿
	颗
	200

	36
	钴铬合金小支架
	各规格
	定制式固定义齿
	颗
	150

	37
	大支架
	铸造支架可摘局部义齿
	定制式活动义齿
	颗
	130

	38
	纯钛大支架（切削）
	纯钛切削可摘局部义齿
	定制式活动义齿
	颗
	380

	39
	纯钛大支架(铸造）
	钛合金 3D 激光熔融可摘局部义齿
	定制式活动义齿
	颗
	380

	40
	纯钛小支架 (铸造）
	各规格
	定制式活动义齿
	颗
	300

	41
	完美大支架
	进口
	定制式活动义齿
	付
	140

	42
	普通大支架
	铸造基托总义齿
	定制式活动义齿
	付
	140

	43
	普通小支架
	各规格
	定制式活动义齿
	付
	100

	44
	哈利式保持器
	可摘保持器
	定制式活动义齿
	付
	150

	45
	间隙保持器
	预防性矫治器
	定制式活动义齿
	颗
	150

	46
	双曲唇弓推簧矫正器
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	颗
	340

	47
	生物调节器
	扩弓活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	400

	48
	阻鼾器
	预防性矫治器
	定制式活动义齿
	付
	380

	49
	咬颌前移矫正器 Herbst
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	1100

	50
	法兰克功能矫正器III Franke III
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	700

	51
	法兰克功能矫正器II  Franke II
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	700

	52
	双导面功能矫正器 Twin Black
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	600

	53
	前方牵引矫正器
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	500

	54
	不良习惯破除器
	预防性矫治器
	定制式活动义齿
	付
	350

	55
	导弓式活动矫正器
	导板式活动矫治器
	定制式活动义齿
	付
	350

	56
	钟摆式矫正器
	导板式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	350

	57
	焊接保持器
	可摘保持器
	定制式活动矫治器
	付
	180

	58
	比格保持器
	可摘保持器
	定制式活动矫治器
	付
	180

	59
	隐形保持器（压模）
	牙胶片式保持器
	定制式活动矫治器
	付
	100

	60
	舌侧固定保持器
	预防性矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	180

	61
	（颌垫式活动矫正器）
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	320

	62
	肌激动器 Activitov
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	550

	63
	通用活动式螺旋扩弓器
	扩弓活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	500

	64
	四眼簧扩弓器
	扩弓活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	500

	65
	支架螺旋扩弓器带面弓沟
	扩弓活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	500

	66
	快速式螺旋扩弓器
	扩弓活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	800

	67
	单侧螺旋扩弓器
	扩弓活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	500

	68
	夜磨牙颌垫
	牙胶片式保持器
	定制式活动矫治器
	付
	100

	69
	运动护齿套
	预防性矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	380

	70
	横腭杆
	预防性矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	200

	71
	Nance腭弓
	预防性矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	320

	72
	平面导板/固定式
	导板式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	150

	73
	斜面导板
	导板式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	150

	74
	唇档
	预防性矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	150

	75
	后牙弓颌垫
	牙合垫式活动矫治器
	定制式活动矫治器
	付
	310

	76
	牙周导板
	各规格
	定制式
	付
	1200

	77
	种植放射导板
	各规格
	定制式
	付/颗
	350

	78
	种植导板（配孔）
	各规格
	定制式
	付/颗
	350

	79
	吸附性全口义齿
	各规格
	定制式活动义齿
	付
	3000


（二）服务要求

1、根据我院医用消耗品管理的要求，本项目产品采用"零库存"管理，为降低医院运营成本和病人费用的负担，在服务期限内保障我院的供货需求，按实际使用量结算，保证货物的正常供应。

2、产品追溯：提供医生可以实时查询到每一份制作的义齿使用的原材料品牌，型号

规格，批号，使用设备，设计参数等。

3、供应商在提供产品时，提供的产品服务中应含有免费的上门服务(包含产品售前和售后的上门服务或相关产品使用时的技术服务，如产品需返工则由中标方承担运输费。

4、供应商应具备义齿加工生产相应的资质，仪器，设备，满足义齿加工需要。

5、义齿加工周期：有业务员免费上门接送模型，邮寄(中标方承担往返运输费)，各类氧化锆修复体和金沉积冠的加工周期不超过10天；各类氧化锆内冠的加工周期不超过7天；纯钛或氧化锆加工周期不超过8天；附着体的固定部分加工周期不超过10天；纯钛支架的加工周期不超过10天。(以上均包含模型制作和运输时间)。加急工单：双方约定，逾期承担违约责任。

6、配合医院实行江西省药品和医用耗材招采管理系统平台采购，投标人须在江西省药品和医用耗材招采管理系统注册，其所投标产品在江西省药品和医用耗材招采管理平台有配送权。

（三）技术要求

1、固定义齿

(1)外观：

①义齿的外部形态应具有生理学中牙体正常解剖学的基本特征，基本符合个性修复与仿生修复原则；

②义齿品的外形及大小应与同名牙相匹配；

③义齿用肉眼观察应无裂纹，无气泡，内部应无气孔，杂质。

(2)接触性：义齿的邻面与相邻牙之间的接触部位应与同名正常牙的接触部位相一致。

(3)颜色：义齿颜色与设计文件相符。

(4)咬合性：义齿的咬合面应有接触点，不应存在咬合障碍。

(5)密合性：义齿边缘与工作模型之间密合。

2活动义齿

(1)颜色：义齿中的人工牙的颜色，应符合设计文件的要求。

(2)光洁度：修复体中除组织面外，假牙，基托，卡环及连接体均应光滑。

(3)石膏残留：修复体的组织面不得存在残余石膏。

(4)外观：树脂基托不能有肉眼可见气孔和裂纹。

三、商务要求(投标人须完全响应,不得出现负偏离,否则视为无效标。)

1、服务地点：遂川县人民医院

2、服务期：自合同签订之日起一年。合同期满前30日，采购人对中标人进行服务质量考核（考核标准见附件），考核得分85分以上且无重大违约的，经院长办公会同意可续签1年，最多续签2年。

3、售后服务要求：

①中标单位应按竞谈文件规定的货物性能，技术要求，质量标准向本院提供未经使用的全新产品。中标单位应保证其所提供的货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内达到合理的性能。在质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计，工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

②中标单位应有专人与本院对接，负责服务件的沟通和跟进。有质量问题，专人远程和技术人员3小时内响应，需返工重做的，按照约定加急程序提供生产与服务支持。

③非不可抗力因素，供应商在整个采购周期内，不得擅自调涨价格；如因不可抗因素需要调涨，供应商需提供充足的证明材料，经本院采购管理领导小组审核同意后，才能执行，不得以材料涨价作为消极供货或不供货的理由，一经发现，本院亦有权终止合同。

④中标单位若质量达不到临床要求或质量不稳定，本院有权终止与其合作。

⑤质保期：按口腔科定制义齿目录中质保年限要求(固定类义齿质保期至少为3年，活动类义齿质保期至少为1年)。投标人承诺的质保期优于最低质保期要求的，按投标人承诺的质保期执行。质保期内免费保修，终身维护(含附件配件，中标单位承担往返运输费)。
4、付款方式：按月验收结算，次月凭发票与验收单支付。

5、履约要求：不合格率超标、多次逾期、质量事故，招标人有权扣款、暂停、终止合同。

6、验收与退出机制​

①验收：逐件验收，不合格当场退回返工，费用由中标人承担。

②月度质量考核：合格率、返修率、及时率、投诉率。连续2月不合格或发生重大质量事故，招标人有权解除合同。退出时完成交接、资料归档、质保延续。​
7、其它要求:

①因本项目为交钥匙工程，清单未列出但影响用户使用的，中标方必须解决，采购单位不会因此支付任何费用。项目所需的货物、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、运输、转运、安装、调试、检测、验收、培训、税金、售后服务及技术支持等应满足国家规范要求和使用要求，所有费用均纳入报价之中，如有遗漏由投标人负责，中标价不得调整。
②中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。
③投标方自行安排时间进行实地考察，以获得由投标方自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中充分反映。
④投标人提供产品与以上条款不符时，已中标者取消中标资格，已供货的全部退货，并承担由此引起的全部费用，对中标单位和所提供的品牌产品提出警告并在相关媒体公布，且承担由此可能引发的法律责任。

⑤违约责任：逾期每日按该单金额 0.5% 支付违约金；质量问题承担全部损失。​

⑥知识产权与保密：模型、病历、患者信息严格保密，不得外泄。
第六章 响应文件

响 应 文 件
        项目名称： 遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目                        

         招标编号：仁远采字SC-【2026】004号    
投标单位（签章）
年   月   日
格式1.投标书
致：遂川县仁远建设事务发展有限公司
根据贵方为遂川县人民医院口腔科定制式义齿加工服务采购项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(仁远采字SC-【2026】004号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:
1、投标书
2、开标一览表
3、服务需求响应/偏离表
4、商务要求响应/偏离表
5、投标人应当提交的资格、资信证明文件
据此函,签字代表宣布同意如下:
1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的服务投标折扣率为     %（大写:      )。（用文字和数字表示的投标折扣率）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部遴选文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起90天。
5. 遴选申请人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:
地址                                  传真                              
电话                                  电子邮件                          
投标人签章：                             
法定代表人或委托代理签字或签章：                            
日期：               、                

格式2.开标一览表

采购编号： 仁远采字SC-【2026】004号
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	医保产品名称
	单位
	挂网单价
	医保编码（27位）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价折扣率为：     %（大写:     % )。

注：结算单价=最高单价限价*中标折扣率。


遴选申请人(（盖章）： 

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

                                           日期：  年   月   日

格式3．服务要求响应/偏离表 

遴选申请人名称: ______________   招标编号:______________ 
 
	序号
	遴选文件中

的服务要求
	投标文件服务响应内容
	偏离说明
	备注

	 

1
	第五章采购需求中一、采购需求一览表和二、采购清单及服务要求中的所有内容
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


填写说明：
1、遴选文件的服务要求包括第五章采购需求中一、采购需求一览表和二、采购清单及服务要求中的所有内容。

2、投标人服务要求如无偏离，则在“投标文件服务响应内容”中第一行填写“全部响应”；“偏离说明”中填写“无偏离”即可。

 3、投标人服务要求如有正偏离，则在遴选文件中的服务要求中填写正偏离的条款，在“投标文件服务响应内容”中填写具体响应数值或内容；在“偏离说明”中填写“正偏离”；如有负偏离，则在遴选文件中的服务要求中填写负偏离的条款，在“投标文件服务响应内容”中填写具体响应数值或内容；在“偏离说明”中填写“负偏离”。同时在“服务需求响应/偏离表”中注明其他条款无偏离，有一项负偏离则视为无效投标。

4、遴选申请人须根据所投技术能力如实响应或偏离，所响应的内容为合同组成部分。

遴选申请人盖章：                   
法定代表人或授权代表签字或签章：                   
格式4.商务要求响应/偏离表
遴选申请人名称:_____________      招标编号:_____________ 
	序号
	遴选文件的商务要求
	投标文件商务响应部分
	偏离说明
	备注

	 1
	第五章采购需求中三、商务要求中的所有内容 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

填写说明：
1、遴选文件的商务要求包括第五章采购需求中三、商务要求中的所有内容。 
2、投标人商务部分如无偏离，则在“投标文件商务响应部分”中第一行填写“全部响应”；“偏离说明”中填写“无偏离”即可。

3、投标人商务部分如有正偏离，则在遴选文件的商务要求中填写正偏离的条款，在“投标文件商务响应部分”中填写具体响应数值或内容；在“偏离说明”中填写“正偏离”；如有负偏离，则在遴选文件的商务要求中填写负偏离的条款，在“投标文件商务响应部分”中填写具体响应数值或内容；在“偏离说明”中填写“负偏离”。同时在“商务要求响应/偏离表”中注明其他条款无偏离，有一项负偏离则视为无效投标。

4、遴选申请人须根据所投技术能力如实响应或偏离，所响应的内容为合同组成部分。

遴选申请人盖章：
法定代表人或授权代表签字或签章：                   

5.投标人应当提交的资格、资信证明文件

填写须知
投标人应填写和提交下述规定的资格证明文件原件。
所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
1、5-1遴选申请人资格信用承诺函.（见格式）

2、其他资格证明材料；
5-2.法定代表人授权书（见格式）
5-3.投标人的资格声明（见格式）
5-4.其他资格证明文件加盖公章

5-4-1.二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；

5-4-2.在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

5-4-3.经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

格式5-1遴选申请人资格信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次遴选活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、 公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被 执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性 及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的， 自觉接受相关部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

遴选申请人名称（单位公章）：

或自然人（签字）:                                     年 月 日
注:1.我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）2.遴选申请人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供 前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要 求，按无效投标（响应）处理。
格式5-2法定代表人授权书
致：遂川县仁远建设事务发展有限公司

                     （投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                      投标人签章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：                   
职        务：                   
电        话：                   
详细通讯地址：                   
邮 政 编 码 ：                   
附：全权代表身份证复印件（正、反面）
说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书
格式5-3投标人的资格声明
（参考格式）
致：遂川县仁远建设事务发展有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求的有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的，否则愿意接受相差法规的处理。
1.我方具有良好的商业信誉，按照公平、公正、诚实守信的原则参与此次采购活动。

2.我方的资格声明正本一份。
3.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

5.在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：                             
遴选申请人签章：                                 
日期：                                       
格式6.与技术、商务等评审计分有关的资料

注：均为复印件并加盖服务商公章，并对所提供有关证件、资料的真实性负责。若存在弄虚作假，一经查实，采购人将有权取消其遴选、成交资格。

附件：考核标准

	考核模块
	考核项目
	分值
	评分细则
	得分
	备注

	一、合同履约基础
	合同条款执行
	6分
	严格遵守合同全部条款，无违约：6分；

2. 1项轻微违约，经提醒及时整改：3分；3. 1项严重违约或2项及以上轻微违约：0分。
	
	

	
	资质与合规保持
	4分
	相关资质持续有效：4分；

2. 资质过期未更新，无不良影响：2分；3. 资质失效、伪造或被行政处罚：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	廉洁履约
	4分
	无违规行为，履行廉洁承诺：4分；

2. 轻微廉洁违规苗头，及时纠正：2分；3. 存在明确廉洁违规行为：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、加工服务过程质量
	需求对接与沟通
	6分
	2小时内确认需求，主动核对并形成记录，无误解：6分；
4小时内确认，无重大误解：4分；

3. 超时、遗漏需求或重大误解：0-2分（视情节）。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	加工过程管控
	6分
	主动告知节点进度，异常1小时内告知并提供方案：6分；

节点未及时告知或异常延迟告知（≤2小时）：4分；

3. 隐瞒异常、无方案，致质量/交期问题：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	加工质量
	34分
	 1、外观与形态：颜色、形态、解剖细节与邻牙协调，表面光洁无气孔 / 裂纹：10 分；轻微色差 / 粗糙：5分；明显缺陷：0 分。

2、边缘密合性：边缘密合无缝隙，探针无阻碍：8 分；轻微缝隙可修复：4 分；明显缝隙 / 松动：0 分。

3、咬合与就位：就位顺利、咬合接触正常、无咬合障碍8分；轻微高点可调整：4分；咬合紊乱 / 无法就位：0 分。

4、返工与投诉控制：返工率≤3%、现场返修率≤5%、年投诉≤3 次：8 分；返工率 3%–5% 或投诉 4–6 次：4 分；返工率＞5% 或投诉＞6 次：0 分；
	
	

	
	试戴与调整服务
	6分
	按交期完成试戴件，24小时内反馈方案，调整一次达标：6分；

试戴件延迟1天或方案需二次优化：3分；

3. 无试戴件/方案或调整不达标：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、交付与检验服务
	交付准时性
	6分
	常规≤5天、复杂≤15天，交期达成率≥98%：6分；

2. 达成率90%-97%，无重大逾期：3分；3. 达成率＜90%或单次逾期超3天：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	交付检验配合
	6分
	提供完整检验资料，配合检验、解答疑问：6分；

资料不全或配合不积极：3分；

3. 无检验资料、不配合检验：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	检验问题处理
	6分
	轻微问题1小时内调整，返工明确周期并按时返还：6分；

返工轻微逾期（≤1天）：3分；

3. 拒绝处理或返工逾期超1天：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、现场使用与售后保障
	现场适配与答疑
	6分
	按需提供适配指导，疑问8小时内解答：6分；

未提供指导或疑问12小时内解答：3分；

3. 无指导、疑问超时未解答或无效：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	返工与售后响应
	6分
	返工24小时内上门取件，无二次问题：6分；

2. 取件延迟1天或1次二次返工：3分；3. 推诿责任或返工逾期超2天：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	反馈与改进
	4分
	3个工作日内跟进反馈问题，3个工作日内提供追溯整改方案：4分；

未跟进或方案不明确：2分；

3. 无记录、无方案：0分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计得分
	100分
	得分≥85分（含）可续签，＜85分取消续签资格
	
	

	
	
	
	
	


仁远采字SC-【2026】004号遴选公告及遴选文件的审批意见
	采购代理机构
	采购代理机构：文件编制完成，请采购人审核。
（章）
编制人： 
审核人：
2026年5月8日

	采
购
单
位
	采购单位意见：审核通过，同意挂网。
（章）
法定代表人（签字或盖章）：
经办人（签字）：
2026年5月8日





