鹰潭一八四医院住院部大楼楼体亮化项目询价公告

- 一、基本情况

- 1.项目名称：鹰潭一八四医院住院部大楼楼体亮化项目

- 2.项目编号：RTYL-184YY-051

- 3.项目地点：鹰潭一八四医院住院部大楼

- 4.项目内容：包含住院大楼原灯拆除、铝线条灯安装、配套电线铺设、户外防雨电源安装等楼体亮化全流程施工（按效果图及清单要求施工，固定总价包干，达到设计亮化效果。）

- 5.控制价：39000元（含税全包价）

- 6.采购方式：小额采购

- 7.工期要求：合同签订后15个工作日内完工并通过验收

- 二、项目施工及材料要求

- 1.住院大楼原灯拆除需采用高空蜘蛛人作业方式，确保施工安全及拆除彻底；

- 2.铝线条灯采用暖白色户外防雨款（三面发光），单条1米长，施工周长约292米，暂估施工量400米，需高空蜘蛛人作业安装；

- 3.配套电线采用1.5平方户外双股橡胶线（暂估600米）、3*4平方户外橡胶主线+线管（暂估150米），均需符合户外施工及用电安全标准；

- 4.电源采用24V户外防雨电源（暂估40套），高空蜘蛛人作业安装；

- 5.所有施工环节需遵循建筑施工安全规范及户外亮化工程施工标准，确保施工质量及后期使用安全。

- 6.所有材料均质保两年。

- 7.工程量清单详见附件1。

- 8.效果图详见附件2。

- 三、供应商条件要求

1.供应商资格要求

（1）满足法律法规的要求，包括：

在中华人民共和国注册并合法经营，具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收的良好记录；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

符合法律、法规规定的其他条件。

（2）供应商无不良信用记录（供应商至应答截止时间前未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在中国融通电子商务平台（https://www.ronghw.cn）和军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

2.供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股或管理关系。

（3）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成绩并禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

3.特殊资质要求:

（1）资质要求：

- 施工人员须持有高空作业证，持证上岗。

- 具有类似户外楼体亮化施工经验，无重大质量及安全事故记录。

- 能够按照项目要求提供符合标准的施工材料，具备完善的供货及施工服务体系。

四、报名时间及地点

1.报名截止时间：2026年5月14日15时00分

2.报名资料：详见附件要求（需提供纸质版资料+电子版资料）

3.提交方式：

（1）纸质版资料：供应商请于报名截止时间前将报价文件纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心毛老师(注：报名材料封面须写明联系人及联系方式)；

（2）电子版资料：全套资料的扫描件（PDF格式、不含报价）发送至我院采购中心邮箱yt184yycgb@163.com，文件命名为项目名称+公司名称+联系电话。

4.评审时间：2026年5月14日15时00分（如有冲突另行安排）

5.报名供应商无需到场，经评审在资格、技术、服务均实质性满足采购要求的供应商中，按报价最低确定成交供应商

6.本次询价公示及结果公示均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）和鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

- 五、联系方式

采购人:鹰潭一八四医院

地址:江西省鹰潭市月湖区湖东路4号

联系人：毛老师（采购中心）、聂老师（需求科室）

电话：0701-6636981、18070161182

投诉质疑电话：纪检工作部6636948

上级部门投诉监督:

电话028-86576325

邮箱rtylcaiguanban@126.com

上级部门信访举报:

电话028-85373821

邮箱rtyljjb@163.com

附件:报名材料（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

- （一）报价单

- 报价一览表

- 项目名称：

- 项目编号：

| - 序号 | - 名称 | - 报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 鹰潭一八四医院住院部大楼楼体亮化项目 |  | - 包含报价已包括履行采购需求所需的所有各项含税费用。 |

注：

- 1.供应商报价超过最高限价的响应将被否决。

- 2.报价已包括履行采购需求所需的所有各项含税费用。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（二）法定代表人授权委托书

本人  （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限至本项目合同签订之日止结束。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证正、反面扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证件号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证件号码：

日期：     年     月     日

注：

1、经本授权委托书授权的代理人可签署投标文件相关内容。

2、投标文件由法定代表人签署的，可无需递交本授权委托书。

- （三）资格声明函

资格声明函

致 采购人 ：

- （一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）我单位无不良信用记录（①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内；②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”；③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内；④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内）。

- （三）我单位不存在下列情形之一：

- (1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- (2)与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- (3)本项其他供应商存在管理关系。

- (4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

- ①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成禁止参加采购活动的。

- ②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

- ③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

- ④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

- ⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

- ⑥在国务院国有资产监督管理委员会官网发布的【假冒中央企业名单】内。

- （四）我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- （四）资格要求证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力；【提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定】

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供承诺函】

- 3.有依法缴纳税收的证明材料【提供响应截止时间前6个月内（所属期）任意3个月依法缴纳税收的证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明】

- 4.供应商无不良信用记录：

- ①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内【提供网站查询截图】

- ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”【提供网站查询截图】

- ③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

- 5.特殊资质要求:

施工人员须持有高空作业证，持证上岗。【提供证书复印件】

具有类似户外楼体亮化施工经验，无重大质量及安全事故记录。【提供承诺函】

能够按照项目要求提供符合标准的施工材料，具备完善的供货及施工服务体系【提供承诺函】。

6.本项目不接受联合体参加采购活动【提供资格声明】。