鹰潭一八四医院成像控制器

及配套耗材小额采购公告

鹰潭一八四医院将于近期公开组织成像控制器及配套耗材询价，欢迎符合资格条件供应商报名参与。现就拟采购项目情况及相关要求公告如下：

- 一、基本情况

1.项目名称：成像控制器及配套耗材小额采购公告

2.项目编号：RTYL-184YY-054

3.项目所在地区：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院

4.服务范围及要求：补齐传统 ERCP、ERAT 手术依赖 X 光透视操作的不足，完成肝胆胰、阑尾部位内镜可视化检查与临床治疗。

5.预算金额：成像控制器设备预算4.5万元，数量：1台。专用耗材一次性成像导管预算5000元/根，兼容性取石网篮预算1600元/个，兼容性取样钳预算1100元/把。

- 二、技术参数

①、主机参数：

1.主机/光源一体化设计，电子数字成像处理系统，输出分辨率≥1920×1080，具备图文记录功能，可术中记录视频和图片。

2.视频输出格式≥3种，具备DVI、CVBS和USB等视频输出格式，可实现画中画功能。

3.光源具备独立开关，支持光亮度调节不少于3级；

4.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数不少于3种档；

5.具备白平衡调节功能，图像显示偏色时能够进行校准；

6.具备图像自动曝光和自动增益、自动对焦功能、自动饱和度、锐度调节、3D 降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节、伽马可调等图像调节功能；

7.可以连接现有科室工作站采集图片，连接打印机后能够生成图像报告；

8.具备支持热插拔功能；

9.具备图像冻结/解除冻结模式，可实现照片/视频保存到U 盘。

10.适应范围：产品专为胰胆系统、阑尾系统等内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；

11.可适配四向及二向一次性使用成像导管，适配成像导管需覆盖胰胆系统、阑尾系统等手术场景。

12.主机质保≥3年

②：配套医用显示器参数

1.高清医用显示器分辨率≥1920×1080；

2.显示器尺寸≥21.5英寸，支持电容触控；

3.有参数可调操作键，可支持亮度、对比度、背光、色温等色彩调节；

4.面板防水等级≥IP65;

5.视频输入信号：HDMI/DP/VGA等

6.质保≥3年

③、耗材参数：

1.特殊消耗品报价：一次性成像导管；(5年预计用量50根,预算价5000元/根。)

（1）支持≥四向方向调节，配备转向锁紧/拨杆式结构，支持全开、半锁、锁定模式；

（2）具备多规格工作通道直径≥1.0mm，适配9Fr、11Fr等其他规格外径导管，兼容胆道、阑尾等多手术场景；

（3）支持独立注水+负压吸引同步进行，具备图像冻结、一键保存功能；导管前端配备LED照明，视场角≥120°、视向角0°直视；

（4）导管头部防护等级达IPX7，其余部位IPX0；有效工作长度≥2000mm，适配十二指肠镜等临床设备；

（5）采用高清成像系统，景深覆盖5-50mm；专为胆胰系统、阑尾腔内镜手术设计，兼容配套取石网篮、取样钳等耗材。

2.兼容性耗材取石网篮：(5年预计用量50根，预算价1600元/根。)

（1）产品类别：一次性使用内镜下取石网篮，用于内镜手术中抓取、取出结石。

（2） 核心结构：网篮头型包含螺旋型等，支持张开/闭合式抓取结石操作。

（3） 网篮材质：网篮具备优异的塑型性能，术中不易变形，保障抓取稳定性。

（4）规格配置：网篮开幅规格不少于3种，可满足不同部位、不同大小结石的临床取石需求。

（5）具体参数：工作长度≥1100mm（或可兼容≥2900mm的超长规格型号），适配不同手术的内镜通道； 插入部直径：≤1.9mm（或可兼容≤1.2mm的超细规格型号），适配不同口径的内镜器械通道.

3.兼容性耗材活检钳参数：(5年预计用量25根,预算价1100元/根。)

（1）产品类型：一次性使用无菌内镜下组织取样/活检钳，用于胆道、胰管等内镜下操作的组织取样。

（2）关键结构设计:

2.1钳口设计：均采用鳄齿咬合设计，可实现精准活检、抓取量大，保障取样稳定性。

2.2表面涂层：钳杆/外表均带有特殊涂层，可减少推送与回撤阻力，保护内镜钳道、降低组织牵拉损伤风险。

（3）适配与性能: 可匹配胆道子镜的器械通道，使用过程中无卡顿。

（4）规格配置：提供多种工作长度规格（≥2500mm，含2900mm），适配不同术式的内镜操作需求。

- 三、商务要求及评审标准

1.耗材供货协议周期为2年，自双方签订合同之日起计算。合同到期后，甲方可根据乙方合同履行期间的供货质量、时效、服务等情况，决定是否给予合同续签。在协议履行期间，甲方可根据医院实际耗材需求及乙方履约情况，随时与供应商解除合约，解除合约将按双方签订的正式合同相关条款执行。

2.本次招标包含成像控制器及配套耗材的询价，采用竞谈多轮报价形式。

3.中选规则：经谈判后，评审小组会按照下述各项因素进行综合评审，所有评审小组成员分别对通过初步审核的供应商进行独立打分，所有成员对同一供应商打分的算术平均值为该供应商的评审得分，小数点保留二位，第三位四舍五入。

按评审后综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，综合得分相同的按报价得分由高到低排列；综合得分且报价得分相同的，按技术部分得分由高到低排列。若第一成交候选人放弃成交资格，采购人可以根据推荐的成交候选人顺序递补选择成交供应商，也可以重新组织采购。

详细评审表

| 类别 | 评审项 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（50分） | 成像控制器报价 15分 | 价格分得分=（最低价报价／报价）×15分 |
|  | 成像导管报价 15分 | 价格分得分=（最低价报价／报价）×15分 |
|  | 兼容性取石网篮报价 10分 | 价格分得分=（最低价报价／报价）×10分 |
|  | 兼容性取样钳报价 10分 | 价格分得分=（最低价报价／报价）×10分 |
| 技术部分 评分标准 （30分） | 参数要求30分 | 全部满足比质比价文件项目需求书中设备参数要求的，得30分，每有一项负偏离的扣5分，扣完为止。 |
| 商务部分 评分标准 （20分） | 质保期 10分 | 质保期3年为4分，每1年加2分，满分10分。 |
|  | 业绩 10分 | 提供该设备供应于二甲及以上公立医院的供货业绩，提供合同，每提供一份得2分，本项最多10分。 |

说明：以上所提供资料，中标人进场前需原件备查，若提供虚假材料骗取中标的，取消中标，并按提供虚假材料骗取中标上报，后果自负。

4.本次询价结果仅限本次采购有效。

5.为鼓励不同品牌充分竞争，如某耗材的技术参数/要求为个别品牌专有，该参数不具有限制性；供应商可适当调整，但调整后须整体优于或相当于询价文件要求，并书面说明理由，经评委会审核认可后方可采用。

6.本项目服务纳入配送+SPD管理，SPD 服务点数按医院相关规定执行，具体可咨询医院采购中心。

7.若遇国家、省、市、融通集团公司政策性文件要求，中选供应商应无条件遵照执行。

8.付款方式：项目设备安装、调试、验收合格后付至合同总价款的90%；剩下合同总价款的10%作为质量保证金，验收合格、质保期满后由供应商书面申请无息支付。耗材在收到合格耗材之日起十二个月之后的10个工作日内进行货款结算。

9.因产品质量、货证不符、假冒伪劣等供应商原因导致医疗纠纷、不良事件或经济损失的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿，采购人不承担连带责任。

10.供应商须提供完整有效的生产厂家授权书（分级授权需提供完整授权链条），否则视为资格审查不合格。

11.挂网医用耗材须在江西省医保平台建立配送关系；报名时未建立的，中选后须承诺：合同签订后 1 个月内完成配送关系建立，逾期未完成视为自动放弃中选资格。

- 四、供应商条件要求

1.满足法律法规的要求，包括：

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.符合法律、法规规定的其他条件。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

9.被人民法院列为失信被执行人的潜在供应商不得参加本次询价，否则其响应无效。

10.本项目不接受联合体参加。

- 五、报名资料【所有材料均须加盖单位公章（鲜章），任何形式的电子印章、电子签名或打印公章均不予认可，格式详见附件。响应文件(不含报价)加盖鲜章后需扫描成PDF版发送至yt184yycgb@163.com邮箱存档。】

- 1报价要求：所有耗材按序号分项独立报价。

- 2密封报价函封面须清晰填写：所报耗材序号、耗材名称、供应商全称、联系人、邮箱及电话。

- 3报价名称及规格须严格按照产品注册证/备案凭证载明的名称及规格填写

- 4包装要求：；每包内分两部分独立密封：① 报价函（单独密封）；② 产品资质文件（单独密封）。

- 5 产品资质文件（每一个序号耗材均须单独提供一套，按顺序装订，齐全清晰）：

- 5.1 供应商营业执照；

- 5.2 医疗器械经营许可证/备案凭证；

- 5.3 生产厂家营业执照；

- 5.4 医疗器械生产许可证（国产产品提供）；

- 5.5 满足询价参数要求的证明材料（提供产品说明书、技术参数表、注册证附页等能够证明所投产品完全响应或优于本项目技术参数的材料，加盖供应商鲜章）；

- 5.6 产品注册证/备案凭证（纳入医疗器械管理的必须提供），报价名称须与注册证/备案名称一致；

- 5.7 生产厂家纸质授权证明（分级授权须逐级提供，并附各级授权公司资质）；江西省医保平台配送关系截图（挂网耗材须提供，未建立的须书面注明情况及完成时限）；

- 5.8 法定代表人授权委托书（附法人身份证复印件、被授权人身份证复印件）；

- 5.9 提供近三年内（截至公告发布日），该耗材同品规在二级及以上公立医院的供货发票（发票日期在公告前）。该发票可以是厂家开具、上级经销商开具或其他合法渠道的真实成交发票，复印件须加盖供应商鲜章；提供虚假材料的，直接列入医院黑名单。

- 5.10 廉洁销售和质量保证承诺书；

- 5.11 无违法记录声明；

- 5.12 资格声明函；

- 5.13 本公告要求的其他材料（如有）

- 5.14供应商所投每一个序号耗材，其报价函、资质文件必须齐全有效。

- 5.15属于江西省医保公共服务平台挂网产品的，报价时须填报27 位医保编码、挂网价，响应报价不得高于挂网价，未挂网产品标注 “备案”。

- 5.16产品有挂网 ID 号的，须在报价单备注；中标供应商须及时提供医保贯标码，因未及时提供导致无法计费、漏费的，相关损失由供应商自行承担。

- 六、获取采购文件

- 本项目无需获取采购文件，请按照本询价公告提供报名资料。

七、询价须知

1.报名截止时间：2026年**月**日**时**分

2.供应商请于报名截止时间前将报价文件及资格响应文件的纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心（注意：报名材料封面须写明联系人及联系方式）。

7.3供应商须委派授权代表按时到现场参与谈判采购，谈判具体时间、地点将另行通知，未按要求到场参与谈判的，视为自动放弃谈判及成交资格。

7.4在供应商资质审查合格及产品符合临床需求的前提下以评分从高到低确定成交供应商。报价为含税报价，币种为人民币。

7.5如产品在试用期3个月内，因性能或质量等问题，不能满足临床实际，由临床充分论证后提出申请，顺延下一位供应商。

- 八、开启

- 1. 时间：2026年**月**日**时**分（时间如有调整另行通知）

- 2. 地点：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院

- 九、公告期限

- 本公告发布之日起 五 个工作日。

- 十、其他补充事宜

- 本次询价公告及结果公告均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）、鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

十一、联系方式

地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心

联系人：吴老师

联系电话：0701-6636981

投诉质疑电话：0701-6636948

附件一：报价单

1.医用耗材报价单

| 鹰潭一八四医院医用耗材（试剂）比价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价企业（盖章） 含联系人、联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价耗材序号 | 报价耗材名称（注册证名称） | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价 | 最小使用单位 | 挂网价 | 省平台是否授权及点配送 | 是否集采 | 医用耗材代码（27位） | 备注 |

备注：1、报价表中报价耗材序号为“医用耗材询价品目信息表”中序号；

2、报价耗材名称填写所报耗材注册证名称。

2.专机专用设备报价单

| 鹰潭一八四医院专机专用设备报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价企业（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 报价（元） | 质保期（年） | 备注 |

备注：1.所报耗材专机专用设备报价单；

2.本次报价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装与调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前，以及保修期内保修服务、备用物件等所有各项含税费用。

附件二：报名文件模板（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

鹰潭一八四医院医用耗材询价项目

（资质文件）

耗材序号：

耗材名称：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

1.报名供应商资质：

①供应商营业执照

②医疗器械经营许可证（若报名供应商为医用耗材及设备生产厂家，医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件；在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。）

2.医用耗材资质：

①厂家营业执照

②《医疗器械生产许可证》(原装进口产品无需提供)

③第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》，第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》，且报价名称须为注册证名称或备案名称。

④医用耗材生产厂家给报名供应商的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）及江西省医保平台建立配送关系截图（平台截图为挂网耗材需提供）。

⑤满足参数的证明材料。

⑥提供近三年内（截至公告发布日），该耗材同品规在二级及以上公立医院的供货发票（发票日期在公告前），有任何违规行为，供应商纳入医院黑名单。

3.配套设备资质：

①设备厂家营业执照

②《医疗器械生产许可证》(原装进口产品无需提供)

③第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》，第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》，且报价名称须为注册证名称或备案名称

④设备生产厂家给报名供应商的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）

⑤提供近三年内（截至公告发布日），该耗材同品规在二级及以上公立医院的供货发票（发票日期在公告前），有任何违规行为，供应商纳入医院黑名单。

3.其他资质：

①法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件；

法人授权委托书

兹授权        同志（身份证号：              ，联系电话：       ）为我公司参加贵单位组织的医用耗材询价（耗材序号：    ）的代表人，全权代表我公司处理在本次询价中的一切事宜。本授权委托书从  年  月  日起至  年  月  日止。

授权单位：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权代表：（签字或签章）

签发日期： 年 月 日

后附：

法人身份证复印件正反面：

- 被授权人身份证复印件正反面：

②廉洁销售和质量保证承诺书

廉洁销售和质量保证承诺书

鹰潭一八四医院：

我公司保证严格按照国家有关法律法规及贵院有关规定和要求，及时、保质保量为贵院配送药品、医用耗材等产品，并提供全面、完善的服务，同时承诺：

一、具备配送医药产品的合法资质，所配送的医药产品与采购合同一致，不自行涨价和变更规格型号、材质、生产企业等。

二、不论贵院采购产品数量和金额多少，均保证按照约定的配送时间及时送货到位，急需产品节假日照常配送。

三、保证所配送的医药产品是合法有效的产品，产品质量符合国家相关标准，在质量保证期（有效期）内因产品质量问题产生的责任由我公司承担。

四、所配送的医药产品储运条件符合国家规定，并采取有效措施保证储运过程中的产品质量与安全，因运输过程造成的质量问题及损耗由我公司负责。

五、我公司指定             作为销售代表洽谈业务。销售代表仅在工作时间到贵院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不借故到贵院领导、工作人员家中访谈并提供任何好处。

六、不以回扣、宴请等方式影响贵院采购或使用医药产品的选择权，不利用任何途径和方式，统计贵院医师个人及临床科室能关医药产品用量信息。

如违反以上承诺，我公司自愿无条件按照贵院有关规定接受处罚。

本承诺书作为医用耗材采购合同和药品采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等法律效力，从签订之日起生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

日期：2025年   月   日

③无违法记录声明

无违法记录声明

鹰潭一八四医院：

我公司，未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。未在融通集团系统内采购项目中发生过严重违约行为。参加政府及军队采购活动近三年内，在经营活动中无违法违约记录。

我方承诺上述信息真实准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此声明!

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

日期：2026年   月   日

- 资格声明函

资格声明函

致 采购人 ：

- （一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）我单位无不良信用记录（①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内；②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”；③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内；④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内）。

- （三）我单位不存在下列情形之一：

- (1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- (2)与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- (3)本项其他供应商存在管理关系。

- (4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

- ①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成禁止参加采购活动的。

- ②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

- ③进人清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

- ④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

- ⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

- ⑥在国务院国有资产监督管理委员会官网发布的【假冒中央企业名单】内。

- （四）我单位非联合体参加采购活动。

- 以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

- 供应商名称（公章）：

- 法人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：   年  月  日

④厂家出具的医用耗材是否为专机专用声明

- ⑤公告要求提供的其它材料（若有）