一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁纤维支气管镜 | 1套 | 14.5 |  |
| 2 | 可视喉镜 | 1套 | 0.8 |  |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1台 | 20 |  |
| 4 | 中央监护仪系统 (含8台多功能监护仪） | 8套 | 16 | 有创血压监测模块 |
| 5 | 有创呼吸机 | 3台 | 48 |  |
| 6 | 无创呼吸机 | 2台 | 22.5 | 可调节氧浓度 |
| 7 | 脉搏指示连续心输出量监测仪 | 1台 | 28 | 通路：股动脉导管+中心静脉导管 |
| 8 | 脉冲震荡肺功能仪 | 1台 | 16 | 支持常规肺通气功能检查、支气管舒张试验、支持脉冲震荡法的呼吸阻抗检查和支气管舒张试验。 |
| 9 | 深静脉血栓防治泵 | 1台 | 4 |  |
| 10 | 输液信息采集系统 (1拖6，含6台泵) | 8套 | 64 |  |
| 11 | 体外除颤监护仪 | 1台 | 2.5 | 有同步电复律功能 |
| 12 | 呼出一氧化氮测定仪 | 1台 | 0.25 |  |
| 13 | 连续性肾脏代替治疗设备 （CRRT） | 1台 | 28 |  |
| 14 | 体外心肺支持辅助设备(ECMO) | 1台 | 128 |  |
| 15 | 肠内营养泵 | 8台 | 3.2 |  |
| 16 | 多导睡眠监测仪 | 1台 | 22.35 |  |
| 17 | 便携式睡眠监测仪 | 2台 | 28 |  |
| 18 | 睡眠分析软件 | 1套 |  | 配套 |
| 19 | 高清蓝光电子支气管镜 (含1主机1镜子) | 1套 | 96 | 治疗镜（钳道内径大于等于2.8mm） |
| 20 | 肺功能仪 | 1台 | 3.2 |  |
| 21 | 亚体温治疗仪、冰帽 | 1套 | 2.4 |  |
| 22 | 全胸震动排痰机 | 1台 | 4 |  |
| 23 | 医用吊桥 | 9个 | 36 |  |
| 24 | 病床(双摇) | 9个 | 3.6 |  |
| 25 | 转运床 | 2个 | 3 | 电动 |
| 汇总 |  |  | 594.3 |  |

二、响应供应商应按照要求提供（包含但不限于）以下内容

2.1 营业执照；

2.2 法定代表授权书及厂家或江西省总代理（经销商）的相关证书（如为江西省总代理（经销商）参加需提供厂家授权）【格式自拟】；

2.3 产品分报价表、技术参数（提供相当于或优于以上技术要求或预算的货物品牌、型号、市场价、技术参数要求、质保期），产品技术参数（如为数字需提供具体数字的内容）；

2.4 产品相关证书（包含但不限于生产许可证、注册证）；

2.5 产品彩页（或产品推荐书）；

2.6 技术优越性【包括但不限于与竞争产品的主要设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等】；

2.7 其他材料（响应供应商认为需要提供的）。

产品分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌制造商 | 规格型号 | 数量 | 报价 /万元 | 是否中、小微企业生产 | 是否存在/耗材耗材价格 | 技术参数（如存在排它性内容，请标黄。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁纤维支气管镜 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 可视喉镜 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声系统 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 中央监护仪系统 (含8台多功能监护仪） |  |  | 8套 |  |  |  |  |
| 5 | 有创呼吸机 |  |  | 3台 |  |  |  |  |
|  | 无创呼吸机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |
|  | 脉搏指示连续心输出量监测仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 脉冲震荡肺功能仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 深静脉血栓防治泵 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 输液信息采集系统 (1拖6，含6台泵) |  |  | 8套 |  |  |  |  |
|  | 体外除颤监护仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 呼出一氧化氮测定仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 连续性肾脏代替治疗设备 （CRRT） |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 体外心肺支持辅助设备(ECMO) |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 肠内营养泵 |  |  | 8台 |  |  |  |  |
|  | 多导睡眠监测仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 便携式睡眠监测仪 |  |  | 2台 |  |  |  |  |
|  | 睡眠分析软件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 高清蓝光电子支气管镜 (含1主机1镜子) |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 肺功能仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 亚体温治疗仪、冰帽 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 全胸震动排痰机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 医用吊桥 |  |  | 9个 |  |  |  |  |
|  | 病床(双摇) |  |  | 9个 |  |  |  |  |
|  | 转运床 |  |  | 2个 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。本项目所有设备质保期≥1年。

技术优越性【包括但不限于与竞争产品的主要设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等】；

| 序号 | 设备名称 | 设备技术性能优势技术加分条款 | 理由（对临床使用意义等作为说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |