一、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算总价
（万元）
	备注

	1
	床旁纤维支气管镜
	1套
	14.5
	

	2
	可视喉镜
	1套
	0.8
	

	3
	便携式彩色多普勒超声系统
	1台
	20
	

	4
	中央监护仪系统
(含8台多功能监护仪）
	8套
	16
	有创血压监测模块

	5
	有创呼吸机
	3台
	48
	

	6
	无创呼吸机
	2台
	22.5
	可调节氧浓度

	7
	脉搏指示连续心输出量监测仪
	1台
	28
	通路：股动脉导管+中心静脉导管

	8
	脉冲震荡肺功能仪
	1台
	16
	支持常规肺通气功能检查、支气管舒张试验、支持脉冲震荡法的呼吸阻抗检查和支气管舒张试验。

	9
	深静脉血栓防治泵
	1台
	4
	

	10
	输液信息采集系统
(1拖6，含6台泵)
	8套
	64
	

	11
	体外除颤监护仪
	1台
	2.5
	有同步电复律功能

	12
	呼出一氧化氮测定仪
	1台
	0.25
	

	13
	连续性肾脏代替治疗设备
（CRRT）
	1台
	28
	

	14
	体外心肺支持辅助设备(ECMO)
	1台
	128
	

	15
	肠内营养泵
	8台
	3.2
	

	16
	多导睡眠监测仪
	1台
	22.35
	

	17
	便携式睡眠监测仪
	2台
	28
	

	18
	睡眠分析软件
	1套
	
	配套

	19
	高清蓝光电子支气管镜
(含1主机1镜子)
	1套
	96
	治疗镜（钳道内径大于等于2.8mm）

	20
	肺功能仪
	1台
	3.2
	

	21
	亚体温治疗仪、冰帽
	1套
	2.4
	

	22
	全胸震动排痰机
	1台
	4
	

	23
	医用吊桥
	9个
	36
	

	24
	病床(双摇)
	9个
	3.6
	

	25
	转运床
	2个
	3
	电动

	汇总
	594.3
	



二、响应供应商应按照要求提供（包含但不限于）以下内容
2.1 营业执照；
2.2 法定代表授权书及厂家或江西省总代理（经销商）的相关证书（如为江西省总代理（经销商）参加需提供厂家授权）【格式自拟】；
2.3 产品分报价表、技术参数（提供相当于或优于以上技术要求或预算的货物品牌、型号、市场价、技术参数要求、质保期），产品技术参数（如为数字需提供具体数字的内容）；
2.4 产品相关证书（包含但不限于生产许可证、注册证）；
2.5 产品彩页（或产品推荐书）；
2.6 技术优越性【包括但不限于与竞争产品的主要设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等】；
2.7 其他材料（响应供应商认为需要提供的）。


产品分项报价表
	序号
	设备名称
	品牌制造商
	规格型号
	数量
	报价
/万元
	是否中、小微企业生产
	是否存在/耗材耗材价格
	技术参数（如存在排它性内容，请标黄。）

	1
	床旁纤维支气管镜
	
	
	1套
	
	
	
	

	2
	可视喉镜
	
	
	1套
	
	
	
	

	3
	便携式彩色多普勒超声系统
	
	
	1台
	
	
	
	

	4
	中央监护仪系统
(含8台多功能监护仪）
	
	
	8套
	
	
	
	

	5
	有创呼吸机
	
	
	3台
	
	
	
	

	
	无创呼吸机
	
	
	2台
	
	
	
	

	
	脉搏指示连续心输出量监测仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	脉冲震荡肺功能仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	深静脉血栓防治泵
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	输液信息采集系统
(1拖6，含6台泵)
	
	
	8套
	
	
	
	

	
	体外除颤监护仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	呼出一氧化氮测定仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	连续性肾脏代替治疗设备
（CRRT）
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	体外心肺支持辅助设备(ECMO)
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	肠内营养泵
	
	
	8台
	
	
	
	

	
	多导睡眠监测仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	便携式睡眠监测仪
	
	
	2台
	
	
	
	

	
	睡眠分析软件
	
	
	1套
	
	
	
	

	
	高清蓝光电子支气管镜
(含1主机1镜子)
	
	
	1套
	
	
	
	

	
	肺功能仪
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	亚体温治疗仪、冰帽
	
	
	1套
	
	
	
	

	
	全胸震动排痰机
	
	
	1台
	
	
	
	

	
	医用吊桥
	
	
	9个
	
	
	
	

	
	病床(双摇)
	
	
	9个
	
	
	
	

	
	转运床
	
	
	2个
	
	
	
	

	
	合计
	
	



注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。本项目所有设备质保期≥1年。



技术优越性【包括但不限于与竞争产品的主要设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等】；

	序号
	设备名称
	设备技术性能优势技术加分条款
	理由（对临床使用意义等作为说明）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	......
	
	





