鹰潭一八四医院门诊消防改造造价服务小额采购公告

一、基本情况

1.项目名称：鹰潭一八四医院门诊楼消防改造项目造价

2.项目编号：RTYL-184YY-055。

3.项目所在地区：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号，鹰潭一八四医院门诊楼

4.项目概况：门诊楼2003年建成，总建筑面积5759.00㎡，框架结构、5层；本次为消防系统全面改造，含火灾自动报警、自动喷水灭火、应急照明疏散、消防广播通讯、防排烟、应急疏散楼梯、防火门窗、吊顶恢复、临时过渡用房等内容。

5.项目预算：13800元。

6.服务周期：合同签订并收到完整资料后10个日历天内交付最终成果。

二、采购范围及服务内容

（一）核心服务内容

1.工程量清单编制

按现行规范完整编制本项目消防改造全部工程内容清单做到不漏项、不缺项、不重项、不错项

覆盖：拆除工程、消防水系统、消防电系统、防排烟、疏散楼梯、防火门窗、吊顶、墙面修复、临时用房装修等全部专业。

2.招标控制价（最高投标限价）编制

依据江西省现行定额、信息价、市场价组价编制说明、取费程序、材料价格表、综合单价分析表完整，控制价合理、合规、可落地，满足招标使用。

3.成果配合服务

提供清单与控制价的答疑、核对、调整；配合医院完成项目报批、备案所需造价资料；配合后续施工阶段必要的造价解释（不含全过程跟踪）。

（二）成果文件要求

1.成果符合：《建设工程工程量清单计价标准》《江西省建筑/安装/市政工程消耗量定额》《赣价协〔2023〕4号》等现行规定。

2.提交成果：

纸质版：一式4份（盖章原件）

电子版：1套（PDF盖章版+可编辑Excel/Word版）

3.文件组成：

工程量清单、招标控制价总价、单项工程费汇总表、分部分项清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费税金项目计价表、主要材料价格表、编制说明。

三、报价要求及计费依据

1.计费依据：《江西省建设工程造价咨询业行业自律成本参考价》（赣价协〔2023〕4号）；

2.计费基数：工程费用502.04万元；

3.报价方式：固定总价包干，报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用；

4.报价超过13800元按无效响应处理。

四、进度、质量与售后要求

1.进度要求：

收到完整图纸、可研、需求清单后5日历天提交初稿3日历天完成核对修改合计10日历天内提交正式盖章成果

2.质量要求：

清单完整、组价合规、数据准确，满足院内招标及报审要求因编制错误造成招标纠纷或返工，由成交方承担责任

3.售后要求：

成果交付后3个月内免费提供答疑、核对、调整服务接到需求24小时内响应，紧急问题4小时内到场

五、验收与付款

1.验收标准：成果文件完整、合规、准确，经医院营房与工程管理科、采购中心审核通过，满足招标使用即为验收合格。

2.付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性支付合同全款。

六、供应商条件要求

1.供应商资格要求

（1）满足法律法规的要求包括：

在中华人民共和国注册并合法经营，具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

符合法律、法规规定的其他条件。

（2）供应商无不良信用记录（供应商至应答截止时间前未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在中国融通电子商务平台（https://www.ronghw.cn）和军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

2.供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股或管理关系。

（3）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成绩并禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

3.特殊资质要求:

①具备工程造价咨询服务能力，拥有固定办公场所及专业人员。

②近3年内至少具有1项工程造价咨询业绩

③项目负责人熟悉江西省计价规则、消防工程特点，能全程对接服务。

4.本项目不接受联合体参加采购活动。

七、报名时间及地点

1.报名截止时间：2026年6月3日9时00分

2.报名资料：详见附件要求（需提供纸质版资料+电子版资料）

3.提交方式：

3.1纸质版资料：供应商请于报名截止时间前将报价文件纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心毛老师(注：报名材料封面须写明联系人及联系方式)；

3.2电子版资料：全套资料的扫描件（PDF格式、不含报价）发送至我院采购中心邮箱yt184yycgb@163.com，文件命名为项目名称+公司名称+联系电话。

4.评审时间：2026年6月6日9时00分（如有冲突另行安排）

5.报名供应商无需到场，经评审最终报价最低的确定为成交供应商。

6.本次询价公示及结果公示均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）和鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

八、联系方式

采购人:鹰潭一八四医院

地址:江西省鹰潭市月湖区湖东路4号

联系人:毛老师（采购中心）、郑老师（需求科室）

电话：0701-6636981（毛）、13870003969（郑）

投诉质疑电话：纪检工作部0701-6636948

上级部门投诉监督:

电话028-86576325

邮箱rtylcaiguanban@126.com

上级部门信访举报:

电话028-85373821

邮箱rtyljjb@163.com

附件:报名材料（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

- 报价单

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 鹰潭一八四医院门诊楼消防改造项目造价 | 大写： 小写： |  |

注：

1.供应商报价高于预算的响应将被否决。

2.报价要求：固定总价包干，报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（二）法定代表人授权委托书

本人  （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限至本项目合同签订之日止结束。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证正、反面扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证件号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证件号码：

日期：     年     月     日

注：

1、经本授权委托书授权的代理人可签署投标文件相关内容。

2、投标文件由法定代表人签署的，可无需递交本授权委托书。

- （三）资格声明函

资格声明函

致 采购人 ：

- （一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）我单位无不良信用记录（①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内；②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”；③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内；④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内）。

- （三）我单位不存在下列情形之一：

- (1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- (2)与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- (3)本项其他供应商存在管理关系。

- (4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

- ①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成禁止参加采购活动的。

- ②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

- ③进人清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

- ④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

- ⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

- ⑥在国务院国有资产监督管理委员会官网发布的【假冒中央企业名单】内。

- （四）我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- （四）资格要求证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力；【提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定】

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供承诺函】

- 3.供应商无不良信用记录：

- ①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内【提供网站查询截图】

- ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”【提供网站查询截图】

- ③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

- 4.本项目不接受联合体参加采购活动【提供资格声明】

5.近3年内至少具有1项工程造价咨询业绩【提供合同完整复印件】