鹰潭一八四医院肿瘤放疗科购置放射治疗定位装置小额采购公告

一、基本情况

1.项目名称：鹰潭一八四医院肿瘤放疗科购置放射治疗定位装置。

2.项目编号：RTYL-184YY-059。

3.项目所在地区：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院。

4.服务范围：用于肿瘤放疗病人各部位的体位固定。

5.预算金额：50000元。

二、项目配置及要求

1.固定架材质：碳纤维

2.碳纤维底座射线穿透率：6MV≥98%，提供第三方检测报告

3.配置要求：碳纤维底座1套，把手1套，适配体1根，PU头枕/透明头枕1套，臂托底座1套（提供分项报价）；底座须适配科室治疗床及现有耗材（现有定位膜型号为BR322-S42436W、BR902-2436BA，人体定位垫型号为RV550-HS2等耗材，生产厂家为广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司）。且需免费提供耗材专用烤箱。

4.质保期：放射治疗定位装置提供至少3年质量保修。

5.产品具有医疗器械注册证/备案凭证，供应商具有经营许可证。

三、供应商条件要求

1.供应商资格要求

（1）满足法律法规的要求，包括：

在中华人民共和国注册并合法经营，具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

符合法律、法规规定的其他条件。

（2）供应商无不良信用记录（供应商至应答截止时间前未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在中国融通电子商务平台（https://www.ronghw.cn）和军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

2.供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股或管理关系。

（3）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成绩并禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

3.本项目不接受联合体参加采购活动。

四、报名时间及地点

1.报名截止时间：2026年6月17日15时00分

2.报名资料：详见附件要求（需提供纸质版资料+电子版资料）

3.提交方式：

3.1纸质版资料：供应商请于报名截止时间前将报价文件纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心毛老师(注：报名材料封面须写明联系人及联系方式)；

3.2电子版资料：全套资料的扫描件（PDF格式、不含报价）发送至我院采购中心邮箱yt184yycgb@163.com，文件命名为项目名称+公司名称+联系电话。

4.评审时间2026年6月17日15时00分

（如有冲突另行安排）

5.报名供应商无需到场，经评审最终报价最低的确定为成交供应商。

6.本次询价公示及结果公示均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）和鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

五、联系方式

采购人:鹰潭一八四医院

地址:江西省鹰潭市月湖区湖东路4号

联系人:毛老师（采购中心）、尧老师（需求科室）

电话：0701-6636981（毛）、13677011102（尧）

投诉质疑电话：纪检工作部0701-6636948

上级部门投诉监督:

电话028-86576325

邮箱rtylcaiguanban@126.com

上级部门信访举报:

电话028-85373821

邮箱rtyljjb@163.com

附件:报名材料（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

- 报价单

- 项目名称：鹰潭一八四医院肿瘤放疗科购置放射治疗定位装置

- 项目编号：RTYL-184YY-059

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 碳纤维底座 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | - 把手 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | - 适配体 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | - PU头枕/透明头枕 |  | 套 | 1 |  |  |  | 至少6个不同规格 |
| 5 | - 臂托底座 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 含税总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  | （小写）： |  |

注：1.供应商报价高于预算的响应将被否决。

2.本合同约定的总价款中包含随同配有的文件费用、随货配送的工具、备件以及包装、运输、保险、装卸、安装调试、试验、售后服务、技术培训等含税费用，甲方无需另行支付任何费用。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（二）法定代表人授权委托书

本人  （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限至本项目合同签订之日止结束。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证正、反面扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证件号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证件号码：

日期：     年     月     日

注：

1、经本授权委托书授权的代理人可签署投标文件相关内容。

2、投标文件由法定代表人签署的，可无需递交本授权委托书。

- （三）资格声明函

资格声明函

致 采购人 ：

- （一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）我单位无不良信用记录（①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内；②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”；③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内；④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内）。

- （三）我单位不存在下列情形之一：

- (1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- (2)与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- (3)本项其他供应商存在管理关系。

- (4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

- ①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成禁止参加采购活动的。

- ②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

- ③进人清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

- ④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

- ⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

- ⑥在国务院国有资产监督管理委员会官网发布的【假冒中央企业名单】内。

- （四）我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## （四）保密承诺函

保密承诺书

鹰潭一八四医院：

就（项目名称，项目编号：        ），我方特做如下保密承诺：

不论响应成功与否，对因上述项目我方所获取的与该项目有关的技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密严格进行保密，并保证不以任何形式（复印或扫描等）进行复制；同时对参与本项目响应的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目竞价文件以及本项目的任何内容；如我方成交，在后续的合同期间及其结束后，未经采购人书面同意，保证不将与本项目有关的任何资料用于发表和公布，或对外泄露。

一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，完全愿意接受贵方的处理意见并负责承担由此而产生的一切后果与法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- （五）资格要求证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力；【提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定】

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供资格声明函】

- 3.供应商无不良信用记录：

- ①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内【提供网站查询截图】

- ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”【提供网站查询截图】

- ③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

- 4.本项目不接受联合体参加采购活动【提供资格声明】

- 5.产品具有医疗器械注册证/备案凭证，供应商具有经营许可证。【提供复印件】

- 6.文件要求的其它资料