鹰潭一八四医院灸疗装置小额采购公告

鹰潭一八四医院将于近期公开组织灸疗装置招采，欢迎符合资格条件供应商报名参与。现就拟采购项目情况及相关要求公告如下：

一、产品基础分类

作用原理：艾柱阴燃产生温热、艾热辐射作用于人体穴位体表，无电气加热组件，纯物理明火施灸组成结构统一模块：调温顶盖+灸筒筒体+艾柱固定结构+隔灰防护层+医用粘贴固定底座+配套艾柱耗材。

二、灸筒结构尺寸通用区间

筒身外径：40mm～55mm 。

筒身高度：60mm～89mm 。

结构共性：顶部均可旋转调温，通过改变通风进风量调节燃烧速度与体表温度，筒体内置金属定位装置，稳固夹持艾柱，防止倾倒。

内部设隔灰网/阻燃隔灰层，杜绝灰直接掉落接触皮肤。底部适配一次性医用透气粘贴胶贴，实现穴位定点固定。

筒身：耐高温PP塑料/阻燃牛皮纸两种主流材质，均具备隔热、不易形变特性。

隔灰件：不锈钢金属网。

固定底贴：无纺布医用压敏胶贴，透气低致敏。

三、配套艾柱通用性能参数

尺寸规格区间：直径 15mm～20mm，高度 15mm～30mm 。

燃烧性能硬性共性指标：全程平稳阴燃、无明火外窜、无爆灭火星，无中途自行熄灭现象，灰烬成型不易散落。

标准常规柱燃烧时长≥20min，安全温度统一值，皮肤接触面稳态最高温度 50℃；常规舒适施灸温度区间 40℃～48℃。

四、套装配置通用规格

基础标配组合：1 个灸筒 + 适配艾柱 （1条）+ 医用固定胶贴。

耗材匹配性：同型号灸筒仅适配对应尺寸艾柱，无混用适配风险。

五、功能与安全共性要求

调温逻辑：旋转顶盖增大通风量供氧提升燃烧速率加快、体表温度升高；缩小通风口火力放缓、温度降低、燃烧时间延长 。

防伤结构设计：艾柱与皮肤之间预留悬空隔热空腔，非直接贴合式导热。

微烟拓展结构：部分款式筒身外层增设阻燃滤烟棉，吸附烟气，实现微烟使用效果。

包装具备防潮防挤压能力。

- 备注：供应商须同时提供响应耗材实物及拟投产品完整厂家资质参与询价评审。

- 一、采购询价项目

1.1本次询价结果仅限本次采购有效。

1.2为鼓励不同品牌充分竞争，如某耗材的技术参数/要求为个别品牌专有，该参数不具有限制性；供应商可适当调整，但调整后须整体优于或相当于询价文件要求，并书面说明理由，经评委会审核认可后方可采用。

1.3本项目服务纳入 SPD 管理，配送+ SPD 服务点数按医院相关规定执行，具体可咨询医院采购中心（附件内有配送承诺函）。

1.4若遇国家、省、市、融通集团公司政策性文件要求，中选供应商应无条件遵照执行。

1.5付款方式：货到验收合格且收到乙方合规供货发票后 12 个月，据实结算。

1.6因产品质量、货证不符、假冒伪劣等供应商原因导致医疗纠纷、不良事件或经济损失的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿，采购人不承担连带责任。

1.7挂网医用耗材须在江西省医保平台建立配送关系；报名时未建立的，中选后须承诺：合同签订后 1 个月内完成配送关系建立，逾期未完成视为自动放弃中选资格。

1.8 结合江西省医保医用耗材阳光挂网采购政策及本询价项目要求，符合以下情形之一的医用耗材，无需在江西省医保信息平台药品和医用耗材招采管理子系统挂网，报价时标注 “备案” 并按医院备案采购流程执行，无需建立平台配送关系，须同时提供对应佐证材料：

（1）未纳入《江西省医保医用耗材支付管理目录（2025 年）》且无对应 27 位国家医保编码的；

（2）纳入《江西省医保医用耗材支付管理目录（2025 年）》但未在省招采管理子系统挂网，且无同通用名、同功能用途的合法替代挂网产品的；

（3）仅限用于医院科研教学项目，或临床完全自费、不进入医保结算的项目；

（4）根据国家药监局规定，明确不列入医疗器械管理范畴的产品（提供分类界定文件）；

（5）经医院医用耗材管理委员会论证确认，临床治疗必需且无其他挂网产品可替代的。

二、供应商条件要求

2.1满足法律法规的要求，包括：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.6符合法律、法规规定的其他条件。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下采购活动。

2.3被人民法院列为失信被执行人的潜在供应商不得参加本次询价，否则其响应无效。

2.4本项目不接受联合体参加。

- 三、报名资料【所有材料均须加盖单位鲜章（电子印章、电子签名、打印公章均无效）；按要求装订密封后现场递交或邮寄纸质原件，同时将加盖鲜章的扫描件制作成单个 PDF发送至邮箱：yt184yycgb@163.com 存档，电子版存档材料须写明公司名称、联系人及联系方式；仅发送电子版未递交纸质鲜章文件的，响应无效。】

- 3.1报价要求：所有耗材按序号分项独立报价，每一个序号对应一份密封报价函。

- 3.2密封报价函封面须清晰填写：所报耗材序号、耗材名称、供应商全称、联系人及电话。

- 3.3报价名称及规格须严格按照产品注册证/备案凭证载明的名称及规格填写

- 3.4包装要求：一个耗材序号单独封装为 1 包；每包内分两部分独立密封：① 报价函（单独密封）；② 产品资质文件（单独密封）。

- 3.5 产品资质文件（每一个序号耗材均须单独提供一套，按顺序装订，齐全清晰）：

- 3.5.1 供应商营业执照；

- 3.5.2 医疗器械经营许可证/备案凭证；

- 3.5.3 生产厂家营业执照；

- 3.5.4 医疗器械生产许可证（国产产品提供）；

- 3.5.5 满足询价参数要求的证明材料（提供产品说明书、技术参数表、注册证附页等能够证明所投产品完全响应或优于本项目技术参数的材料，加盖供应商鲜章）；

- 3.5.6 产品注册证/备案凭证（纳入医疗器械管理的必须提供），报价名称须与注册证/备案名称一致；

- 3.5.7 生产厂家纸质授权证明（分级授权须逐级提供，并附各级授权公司资质）；江西省医保平台配送关系截图（挂网耗材必须提供，未建立配送关系的须书面注明情况及完成时限，无需建立平台配送关系，须同时提供对应佐证材料）；

- 3.5.8 法定代表人授权委托书（附法人身份证复印件、被授权人身份证复印件）；

- 3.5.9 提供近两年内（截至公告发布日），该耗材同品规在三级及以上公立医院的供货发票（发票日期在公告前）。该发票可以是厂家开具、上级经销商开具或其他合法渠道的真实成交发票，复印件须加盖供应商鲜章；提供虚假材料的，直接列入医院黑名单。

- 3.5.10 廉洁销售和质量保证承诺书；

- 3.5.11 无违法记录声明；

- 3.5.12 资格声明函；

- 3.5.13保密承诺函

- 3.5.14 本公告要求的其他材料（如有）

- 3.6供应商所投每一个序号耗材，其报价函、资质文件必须齐全有效；资料不齐的，该序号响应无效，不影响其他序号评审。

- 3.7属于江西省医保公共服务平台挂网产品的，报价时须填报27 位医保编码、挂网价，响应报价不得高于挂网价，未挂网产品标注 “备案”。

- 3.8产品有挂网 ID 号的，须在报价单备注；中标供应商须及时提供医保贯标码，因未及时提供导致无法计费、漏费的，相关损失由供应商自行承担。

- 四、获取采购文件

- 本项目无需获取采购文件，请按照本询价公告提供报名资料。

五、询价须知

5.1报名截止时间：2026年6月25日15时00分

5.2供应商请于报名截止时间前将报价文件及资格响应文件的纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心（注意：报名材料封面须写明联系人及联系方式）。

5.3在供应商资质审查合格及产品符合临床需求的前提下以综合评分法(附件查看评分明细)，分数从高到低推荐供应商。报价为含税报价（基础标配组合：1 个灸筒 + 适配艾柱 （1条）+ 医用固定胶贴），币种为人民币。

5.4如产品在试用期3个月内，因性能或质量等问题，不能满足临床实际，由临床充分论证后提出申请，顺延下一位供应商。

- 六、开启·

6.1 时间：2026年6月25日15时00分（如评审时间有调整，时间另行通知）

- 6.2 地点：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院。

- 七、公告期限

- 本公告发布之日起  三 个工作日。

- 八、其他补充事宜

- 本次询价公告及结果公告均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

九、联系方式

地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心

联系人：吴老师

联系电话：0701-6636981

投诉质疑电话：0701-6636

评分方案

总分100分，价格40分、技术客观55分、主观体验5分

否决项，出现任意一项直接作废标

1. 艾柱燃烧火星向外掉落

2. 锁紧结构受重力自动下滑

3. 金属边角存在尖锐毛刺

一、价格40分

最低有效投标价作为评标基准价，得分=(基准价÷投标报价)×40，满分40分。

二、技术客观合计55分

1. 筒身规格（4分）

外径40-55mm；高度80-89mm得4分；70-79mm得3分；60-69mm得1分；小于60mm或外径不符0分。

2. 全套配件耐热材质（8分）

调温顶盖、灸筒筒体、艾柱固定结构、隔灰保护层、医用胶底座。耐高温材质不变形变色8分；普通钢材轻微受热变色4分；普通塑料、薄铁皮受热变形0分。

3. 隔灰结构（10分）

隔灰层透气排烟、不漏灰烬，燃烧正常10分；轻微漏灰6分；漏灰严重或者通风不良0分。

4. 体表接触温度（15分，红外枪实测）

温热舒适得15分；温度偏高尚可耐受得8分；灼热刺痛得0分。

5. 艾绒气味（12分）

燃烧后艾草清香、无呛味，12分

气味温和，无刺鼻异味，9分

存在轻微焦味，不刺激咽喉，5分

刺鼻、酸腐味明显，2分

出现化学香精味、霉味，0分

6. 艾柱耐烧稳定性（6分）

硬性前提：单根艾柱燃烧时长≥20分钟，时长不足此项直接0分。

时长达标前提下：匀速燃烧，无爆燃、消耗平稳6分；燃烧速度偏快4分；燃烧忽快忽慢2分。

7. 排烟烟雾浓度（5分）

烟气柔和偏小5分；烟气偏大3分；浓烟溢出0分。

三、主观体验5分

1. 粘贴贴合度（3分）：底座粘贴牢固，翻身不易翘边，容易翘边扣2分。

2. 调温顶盖手感（2分）：松紧适中，可以精准调节风量，过松、过紧扣2分。

计分规则

1. 温度采用红外测温枪实测，燃烧时长现场计时；

2. 硬性安全标准：艾柱燃烧时长≥20分钟，皮肤最高温度≤50℃；

3. 综合得分＝价格分+技术客观分+主观分，满分100，触发否决项直接淘汰。

附件1：报价单

| 鹰潭一八四医院医用耗材（试剂）比价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价企业（盖章） 含联系人、联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价耗材序号 | 报价耗材名称（注册证名称） | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价 | 最小使用单位 | 挂网价 | 省平台是否授权及点配送 | 是否集采 | 医用耗材代码（27位） | 备注 |

备注：报价为基础标配组合：1 个灸筒 + 适配艾柱 （1条）+ 医用固定胶贴

附件2：报名文件模板（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

1.供应商营业执照

2.医疗器械经营许可证

3.生产厂家营业执照

4.医疗器械生产许可证

5.满足参数的证明材料

- 6.产品注册证或备案凭证（若纳入医疗器械管理），且报价名称须为注册证名称或备案名称。

7.生产厂家的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）及江西省医保平台建立配送关系截图，无需建立平台配送关系，须同时提供对应佐证材料。

- 8.法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件

法人授权委托书

兹授权        同志（身份证号：              ，联系电话：       ）为我公司参加贵单位组织的医用耗材询价（耗材序号：    ）的代表人，全权代表我公司处理在本次询价中的一切事宜。本授权委托书从  年  月  日起至  年  月  日止。

授权单位：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权代表：（签字或签章）

签发日期： 年 月 日

后附：

法人身份证复印件正反面：

- 被授权人身份证复印件正反面：

9.提供近两年内至少一家三级及以上公立医院所报耗材供货发票（发票日期需在询价公告发布日之前），有任何违规行为，供应商纳入医院黑名单；

供货发票：

- 10.廉洁销售和质量保证承诺书

廉洁销售和质量保证承诺书

鹰潭一八四医院：

我公司保证严格按照国家有关法律法规及贵院有关规定和要求，及时、保质保量为贵院配送药品、医用耗材等产品，并提供全面、完善的服务，同时承诺：

一、具备配送医药产品的合法资质，所配送的医药产品与采购合同一致，不自行涨价和变更规格型号、材质、生产企业等。

二、不论贵院采购产品数量和金额多少，均保证按照约定的配送时间及时送货到位，急需产品节假日照常配送。

三、保证所配送的医药产品是合法有效的产品，产品质量符合国家相关标准，在质量保证期（有效期）内因产品质量问题产生的责任由我公司承担。

四、所配送的医药产品储运条件符合国家规定，并采取有效措施保证储运过程中的产品质量与安全，因运输过程造成的质量问题及损耗由我公司负责。

五、我公司指定             作为销售代表洽谈业务。销售代表仅在工作时间到贵院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不借故到贵院领导、工作人员家中访谈并提供任何好处。

六、不以回扣、宴请等方式影响贵院采购或使用医药产品的选择权，不利用任何途径和方式，统计贵院医师个人及临床科室能关医药产品用量信息。

如违反以上承诺，我公司自愿无条件按照贵院有关规定接受处罚。

本承诺书作为医用耗材采购合同和药品采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等法律效力，从签订之日起生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

日期：2025年   月   日

11.无违法记录声明

无违法记录声明

鹰潭一八四医院：

我公司，未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。未在融通集团系统内采购项目中发生过严重违约行为。参加政府及军队采购活动近三年内，在经营活动中无违法违约记录。

我方承诺上述信息真实准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此声明!

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

日期：2025年   月   日

- 12.资格声明函

资格声明函

致采购人：

一、我单位满足法律法规的要求，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、法规规定的其他条件。

二、我单位不存在下列情形之一

- 1.与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- 2.与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- 3.本项其他供应商存在管理关系。

4.被人民法院列为失信被执行人。

- 三、我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

13.授权书提供承诺书

授权书提供承诺书

致采购人：

我方                  ，参与贵院                  的投标活动。

由于我方目前尚未取得                  制造商的授权书，现郑重承诺：若我方中标，将在项目合同签订之日起一个月内，向贵院提供制造商针对本项目的授权书。

若我方未能在规定时间内提供上述授权书，我方愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于被视为违约、取消中标资格、承担相应的经济赔偿责任等。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

14.配送承诺函

配送承诺函

致：鹰潭一八四医院

我方承诺：

1、如我方成交，我方保证后续由融通医药公司承接相关配送工作，已就配送相关政策及设备采销方案与该公司完成咨询对接，相关事宜按约定执行。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 15.保密承诺函

保密承诺书

鹰潭一八四医院：

就（项目名称，项目编号：        ），我方特做如下保密承诺：

不论响应成功与否，对因上述项目我方所获取的与该项目有关的技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密严格进行保密，并保证不以任何形式（复印或扫描等）进行复制；同时对参与本项目响应的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目竞价文件以及本项目的任何内容；如我方成交，在后续的合同期间及其结束后，未经采购人书面同意，保证不将与本项目有关的任何资料用于发表和公布，或对外泄露。

一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，完全愿意接受贵方的处理意见并负责承担由此而产生的一切后果与法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

16.公告要求提供的其它材料（若有）