鹰潭一八四医院化粪池清掏及污水管道疏通服务小额采购公告

- 一、基本情况

- 1.项目名称：鹰潭一八四医院化粪池清掏及污水管道疏通服务

- 2.项目编号：RTYL-184YY-064

3.项目所在地区：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院

4.采购方式：小额采购

5.预算：共38200元（含税）

6.服务期限：合同签订后45个工作日内完成全部作业

- 二、服务范围与内容

服务范围：全面覆盖医疗区（包括门诊部、住院部、办公楼等）与生活区（包括29、43、45、47、76栋等全部公寓住房及员工食堂等配套生活设施）的所有化粪池、隔油池、检查井及其连接管网。

服务内容：对全院化粪池、隔油池、检查井及排污管道进行一次彻底、全面的清掏与疏通作业，确保设施恢复至最佳运行状态。服务包含全部人工、机械、废弃物合规外运处置等一切费用。

遗漏与新增设施：合同履行期间，发现的未在统计清单内的化粪池、检查井、排污管道，以及后期施工改造新增的排污设施，均在服务范围内，服务商不得以任何理由推脱或另行收费。

- 三、作业标准

1.化粪池/隔油池清掏：

见底标准：清掏后，池内无任何板结淤积物，池底硬化

面（或原始基底）完全显露。

液位标准：污水液位降至进水管管底以下，确保有效容

积恢复。

清洁标准：池壁无大面积挂污，进出水口畅通无阻。

2.检查井清掏：

见底标准：井底无淤泥、无杂物，结构完好面完全露出。

畅通标准：管道接口处完全显露、畅通，井内无任何影

响水流的下沉物。

3.管道疏通：

畅通标准：使用专业设备（如高压清洗车、管道机器人）

作业后，管道内无任何堵塞物，水流全程畅通。

验证标准：对关键管段及疏通后仍有疑问的管段，应采

用内窥摄像进行查验，确保管壁清洁、无顽固附着物。

- 四、安全规范

1.必须设置规范作业警示区，施工人员配备全套安全防护装备。

2.进行有限空间作业前，须进行有害气体检测，并安排专人全程监护。

- 五、验收与付款

- 1.验收方式

- 作业完成后，由医院后勤管理人员与服务商现场负责人

- 共同验收，并填写《服务验收单》，双方签字确认。

- 验收以“见底、畅通、清洁”为硬性标准。对于深井、大型化粪池等，可借助强光照明、摄像探头等方式进行验证。

- 验收单作为付款的必备凭证，须由双方签字并加盖公章

- 方为有效。

- 2.不合格处理

- 未达到上述质量标准的，视为验收不合格。服务商须在

- 24小时内无偿返工，直至达标。

- 3.付款方式

- 全部作业完成并验收合格，提交《服务验收单》、电子

- 影像资料、作业照片及合规发票后 45 个工作日内，一次性支付合同总价款。

- 六、责任与违约

设施损坏责任：作业期间因操作不当造成医院设施（如

井盖、管道、路面、绿化等）损坏，服务商须负责按原标准修复或照价赔偿。

安全责任：发生安全生产责任事故，全部责任由服务商承担，医院有权单方面解除合同，并追究其法律责任。

七、供应商条件要求

1.供应商资格要求

（1）满足法律法规的要求，包括：在中华人民共和国注册并合法经营，具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收的良好记录；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

符合法律法规规定的其他条件。

（2）供应商无不良信用记录（供应商在应答截止时间前未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在中国融通电子商务平台（https://www.ronghw.cn）和军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

2.供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股或管理关系。

（3）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标成绩并禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

3.特殊资质要求：具有管道疏通（化粪池清理）服务企业资质证书或污泥、污水处置服务资质、排水管网清淤维护资质。

4.本项目不接受联合体参加采购活动。

八、报名时间及地点

1.报名截止时间：2026年7月9日15时00分

2.报名资料：详见附件要求（需提供纸质版资料+电子版资料）

3.提交方式：

3.1纸质版资料：供应商请于报名截止时间前将报价文件纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心毛老师(注：报名材料封面须写明联系人及联系方式)；

3.2电子版资料：全套资料的扫描件（PDF格式、不含报价）发送至我院采购中心邮箱yt184yycgb@163.com，文件命名为项目名称+公司名称+联系电话。

4.评审时间：2026年7月9日15时00分（如有冲突另行安排）

5.报名供应商无需到场，经评审最终报价最低的确定为成交供应商。

6.本次询价公示及结果公示均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）和鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

九、联系方式

采购人:鹰潭一八四医院

地址:江西省鹰潭市月湖区湖东路4号

联系人：郑老师、毛老师

电话：15807013132（郑）、0701-6636981（毛）

投诉质疑电话：纪检工作部0701-6636948

上级部门投诉监督:

电话028-86576325

邮箱rtylcaiguanban@126.com

上级部门信访举报:

电话028-85373821

邮箱rtyljjb@163.com

附件：报名材料（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

- 报价单

- 项目名称：鹰潭一八四医院化粪池清掏及污水管道疏通服务

- 项目编号：RTYL-184YY-064

| - 序号 | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 鹰潭一八四医院化粪池清掏及污水管道疏通服务 | 1 | - 项 |  |

注：

1.供应商报价超过最高限价的响应将被否决。

2.报价已包括履行采购需求所需的所有各项含税费用。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（二）法定代表人授权委托书

本人  （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限至本项目合同签订之日止。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证正、反面扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证件号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证件号码：

日期：     年     月     日

注：

1.经本授权委托书授权的代理人可签署投标文件相关内容。

2、投标文件由法定代表人签署的，可无需递交本授权委托书。

- （三）资格声明函

资格声明函

致 采购人 ：

- （一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）我单位无不良信用记录（①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内；②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”；③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内；④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内）。

- （三）我单位不存在下列情形之一：

- (1)与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- (2)与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- (3)与本项目其他供应商存在管理关系。

- (4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

- ①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

- ②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

- ③进人清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

- ④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

- ⑤被列入中国融通资产管理集团有限公司商业活动“黑名单”。

- ⑥在国务院国有资产监督管理委员会官网发布的《假冒中央企业名单》内。

- （四）我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- （四）资格要求证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力；【提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定】

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供承诺函】

- 3.有依法缴纳税收的证明材料【提供响应截止时间前6个月内（所属期）任意3个月依法缴纳税收的证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明】

- 4.供应商无不良信用记录：

- ①未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”并且在处罚范围内【提供网站查询截图】

- ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”【提供网站查询截图】

- ③未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购暂停名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

④未被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）“军队采购失信名单”处罚范围内【提供网站查询截图】

- 5.特殊资质要求：具有有效化粪池、污水池等清掏及排污管道疏通服务资质【提供资质证书复印件】

6.本项目不接受联合体参加采购活动【提供资格声明】