
鹰潭一八四医院医用耗材询价公告
鹰潭一八四医院将于近期公开组织部分医用耗材询价，欢迎符合资格条件供应商报名参与。现就拟采购项目情况及相关要求公告如下：
	序号
	使用科室
	耗材名称
	规格/参数
	生产厂家
	单位
	限价（元）
	备注

	1
	麻醉科
	丝线编织非吸收性缝线
	/
	/
	盒
	35.91
	

	2
	麻醉科
	一次性使用吸引管路
	/
	/
	套
	100
	

	3
	麻醉科
	一次性使用贮血器系统（带过滤器）
	/
	/
	套
	326
	

	4
	麻醉科
	一次性使用血细胞分离器
	/
	/
	套
	618.75
	

	5
	通用
	胰岛素泵配件-胰岛素泵连接管及连接针头
	/
	/
	支
	49.5
	

	6
	通用
	一次性使用引流管（26#）
	/
	/
	个
	10.39
	

	7
	中医康复科
	理疗用体表电极
	6cm*9cm
	广州市兹尔康健康产业有限公司
	片
	7.5
	


备注：响应耗材未注明准确生产厂家的，供应商须同时提供响应耗材实物及拟投产品完整厂家资质参与询价评审。
一、采购询价项目
1.1本次询价结果仅限本次采购有效。报价原则上不得高于医院现行目录价及最高限价，确因市场价格调整需上调的，按医院价格管理相关规定履行审批程序。
1.2为鼓励不同品牌充分竞争，如某耗材的技术参数/要求为个别品牌专有，该参数不具有限制性；供应商可适当调整，但调整后须整体优于或相当于询价文件要求，并书面说明理由，经评委会审核认可后方可采用。
1.3本项目服务纳入 SPD 管理，配送+ SPD 服务点数按医院相关规定执行，具体可咨询医院采购中心。
1.4若遇国家、省、市、融通集团公司政策性文件要求，中选供应商应无条件遵照执行。
1.5付款方式：货到验收合格且收到乙方合规供货发票后 12 个月，据实结算。
1.6因产品质量、货证不符、假冒伪劣等供应商原因导致医疗纠纷、不良事件或经济损失的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿，采购人不承担连带责任。
1.7供应商可根据自身供应能力，选择附表内部分或全部耗材进行响应。
1.8.1对于采购表格中已明确标注具体生产厂家的医用耗材，供应商参与响应时，可不提供生产厂家授权文件。中选后须承诺：合同签订后 1 个月内向采购人提供完整有效制造商授权书（分级授权须逐级提供），逾期未提供视为自动放弃中选资格。（承诺书见附件）
1.8.2对于采购表格中未注明具体生产厂家的医用耗材，供应商须提供完整有效的生产厂家授权书（分级授权需提供完整授权链条），否则视为资格审查不合格。
1.9.1挂网医用耗材须在江西省医保平台建立配送关系；报名时未建立的，中选后须承诺：合同签订后 1 个月内完成配送关系建立，逾期未完成视为自动放弃中选资格。 
1.9.2 结合江西省医保医用耗材阳光挂网采购政策及本询价项目要求，符合特殊情形的耗材可标注“备案”，无需挂网、无需建立配送关系，需同步提供佐证材料。
二、供应商条件要求
2.1 具备独立民事责任能力、良好商誉、健全财务制度、履约设备及技术能力，依法纳税、缴纳社保，近三年经营无重大违法记录（附件内有承诺函）。
2.2 存在控股、管理关联的不同供应商，不得同时参与本项目采购。
2.3 失信被执行人、联合体不得参与本次询价。
[bookmark: _GoBack]三、报名资料【所有材料均须加盖单位鲜章（电子印章、电子签名、打印公章均无效）；按要求装订密封后现场递交或邮寄纸质原件，同时将加盖鲜章的扫描件（无需报价单）制作成PDF文件发送至邮箱：yt184yycgb@163.com 存档，电子版存档材料须写明公司名称、联系人及联系方式；仅发送电子版未递交纸质鲜章文件的，响应无效。】
3.1报价要求：所有耗材按序号分项独立报价，每一个序号对应一份密封报价函。
3.2密封报价函封面须清晰填写：所报耗材序号、耗材名称、供应商全称、联系人及电话。
3.3报价名称及规格须严格按照产品注册证/备案凭证载明的名称及规格填写
3.4包装要求：一个耗材序号单独封装为 1 包；每包内分两部分独立密封：① 报价函（单独密封）；② 产品资质文件（单独密封）。不同序号耗材不得混装、混封。
3.5 产品资质文件（每一个序号耗材均须单独提供一套，按顺序装订，齐全清晰）：
3.5.1 供应商营业执照；
3.5.2 医疗器械经营许可证/备案凭证；
3.5.3 生产厂家营业执照；
3.5.4 医疗器械生产许可证（国产产品提供）；
3.5.5 满足询价参数要求的证明材料（提供产品说明书、技术参数表、注册证附页等能够证明所投产品完全响应或优于本项目技术参数的材料，加盖供应商鲜章）；
3.5.6 产品注册证/备案凭证（纳入医疗器械管理的必须提供），报价名称须与注册证/备案名称一致；
3.5.7 生产厂家纸质授权证明（分级授权须逐级提供，并附各级授权公司资质）；江西省医保平台配送关系截图（挂网耗材须提供，未建立的须书面注明情况及完成时限）；无需建立平台配送关系，须同时提供对应佐证材料；
3.5.8 法定代表人授权委托书（附法人身份证复印件、被授权人身份证复印件）；
3.5.9 提供近两年内（截至公告发布日），该耗材同品规在三级及以上公立医院的供货发票（发票日期在公告前）。该发票可以是厂家开具、上级经销商开具或其他合法渠道的真实成交发票，复印件须加盖供应商鲜章；提供虚假材料的，直接列入医院黑名单。
3.5.10 廉洁销售和质量保证承诺书；
3.5.11 资格声明函和无违法记录声明； 
3.5.12 保密承诺函
3.5.13 本公告要求的其他材料（如有）
注：如已与我院建立合作关系的供应商无需提供以下资料：供应商营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、法定代表人授权委托书、廉洁销售和质量保证承诺书、资格声明函和无违法记录声明等其它首营资料。
3.6供应商所投每一个序号耗材，其报价函、资质文件必须齐全有效；资料不齐的，该序号响应无效，不影响其他序号评审。
3.7属于江西省医保公共服务平台挂网产品的，报价时须填报27 位医保编码、挂网价，响应报价不得高于挂网价，未挂网产品标注 “备案”。
3.8产品有挂网 ID 号的，须在报价单备注；中标供应商须及时提供医保贯标码，因未及时提供导致无法计费、漏费的，相关损失由供应商自行承担。
四、获取采购文件
本项目无需获取采购文件，请按照本询价公告提供报名资料。
五、询价须知
5.1报名截止时间：2026年7月16日15时00分
5.2供应商请于报名截止时间前将报价文件及资格响应文件的纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心（注意：报名材料封面须写明联系人及联系方式）。
5.3在供应商资质审查合格及产品符合临床需求的前提下以最低价确定成交供应商。最低价为含税报价，币种为人民币。
5.4如产品在试用期3个月内，因性能或质量等问题，不能满足临床实际，由临床充分论证后提出申请，顺延下一位供应商。
六、开启·
6.1 时间：2026年7月16日15时00分（如评审时间有调整，时间另行通知）
6.2 地点：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院。
七、公告期限
本公告发布之日起  三 个工作日。
八、其他补充事宜
本次询价公告及结果公告均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。
九、联系方式
地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心
联系人：吴老师
联系电话：0701-6636981

投诉质疑电话：0701-6636948
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附件1：报价单
	鹰潭一八四医院医用耗材（试剂）比价单
	

	报价企业（盖章）
含联系人、联系电话
	

	报价耗材序号
	报价耗材名称（注册证名称）
	规格型号
	生产厂家
	注册证号
	报价
	最小使用单位
	挂网价
	省平台是否授权及点配送
	是否集采
	医用耗材代码（27位）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：报名文件模板（所有材料须加盖公章，否则视为无效）
1.供应商营业执照


2.医疗器械经营许可证


3.生产厂家营业执照


4.医疗器械生产许可证


5.满足参数的证明材料


6.产品注册证或备案凭证（若纳入医疗器械管理），且报价名称须为注册证名称或备案名称。


7.生产厂家的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）及江西省医保平台建立配送关系截图，无需建立平台配送关系，须同时提供对应佐证材料。

8.法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件
法人授权委托书
兹授权        同志（身份证号：              ，联系电话：       ）为我公司参加贵单位组织的医用耗材询价（耗材序号：    ）的代表人，全权代表我公司处理在本次询价中的一切事宜。本授权委托书从  年  月  日起至  年  月  日止。

授权单位：（加盖单位公章）
法定代表人：（签字或签章）
授权代表：（签字或签章）
签发日期： 年 月 日

后附：
法人身份证复印件正反面：


被授权人身份证复印件正反面：





9.提供近两年内至少一家三级及以上公立医院所报耗材供货发票（发票日期需在询价公告发布日之前）及随货同行单依据，有任何违规行为，供应商纳入医院黑名单；

供货发票：







随货同行单：









10.廉洁销售和质量保证承诺书
廉洁销售和质量保证承诺书
鹰潭一八四医院：
我公司保证严格按照国家有关法律法规及贵院有关规定和要求，及时、保质保量为贵院配送药品、医用耗材等产品，并提供全面、完善的服务，同时承诺：
一、具备配送医药产品的合法资质，所配送的医药产品与采购合同一致，不自行涨价和变更规格型号、材质、生产企业等。
二、不论贵院采购产品数量和金额多少，均保证按照约定的配送时间及时送货到位，急需产品节假日照常配送。
三、保证所配送的医药产品是合法有效的产品，产品质量符合国家相关标准，在质量保证期（有效期）内因产品质量问题产生的责任由我公司承担。
四、所配送的医药产品储运条件符合国家规定，并采取有效措施保证储运过程中的产品质量与安全，因运输过程造成的质量问题及损耗由我公司负责。
五、我公司指定             作为销售代表洽谈业务。销售代表仅在工作时间到贵院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不借故到贵院领导、工作人员家中访谈并提供任何好处。
六、不以回扣、宴请等方式影响贵院采购或使用医药产品的选择权，不利用任何途径和方式，统计贵院医师个人及临床科室能关医药产品用量信息。
如违反以上承诺，我公司自愿无条件按照贵院有关规定接受处罚。
本承诺书作为医用耗材采购合同和药品采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等法律效力，从签订之日起生效。

供应商名称（盖章）：                    
法定代表人：                         
日期：2025年   月   日

11.资格声明函
资格声明函和无违法记录声明
致采购人：
一、我单位满足法律法规的要求，包括：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.符合法律、法规规定的其他条件。
二、我单位不存在下列情形之一
1.与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
2.与本项目其他供应商存在直接控股关系。
3.本项其他供应商存在管理关系。
4.被人民法院列为失信被执行人。
三、我单位非联合体参加采购活动。
四、我公司，未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。未在融通集团系统内采购项目中发生过严重违约行为。参加政府及军队采购活动近三年内，在经营活动中无违法违约记录。
以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。
供应商名称（公章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年  月  日

12.授权书提供承诺书

授权书提供承诺书

致采购人：
我方                  ，参与贵院                  的投标活动。
由于我方目前尚未取得                  制造商的授权书，现郑重承诺：若我方中标，将在项目合同签订之日起一个月内，向贵院提供制造商针对本项目的授权书。
若我方未能在规定时间内提供上述授权书，我方愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于被视为违约、取消中标资格、承担相应的经济赔偿责任等。
特此承诺！

供应商名称（公章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年  月  日







13.配送承诺函

配送承诺函

致：鹰潭一八四医院

我方承诺：
1、如我方成交，我方保证后续由融通医药公司承接相关配送工作，已就配送相关政策及设备采销方案与该公司完成咨询对接，相关事宜按约定执行。


供应商名称（公章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年  月  日












14.保密承诺函
保密承诺书
鹰潭一八四医院：
就（项目名称，项目编号：        ），我方特做如下保密承诺：
不论响应成功与否，对因上述项目我方所获取的与该项目有关的技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密严格进行保密，并保证不以任何形式（复印或扫描等）进行复制；同时对参与本项目响应的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目竞价文件以及本项目的任何内容；如我方成交，在后续的合同期间及其结束后，未经采购人书面同意，保证不将与本项目有关的任何资料用于发表和公布，或对外泄露。
一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，完全愿意接受贵方的处理意见并负责承担由此而产生的一切后果与法律责任。

特此承诺。


供应商名称（公章）：
法人或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年  月  日




15.公告要求提供的其它材料（若有）
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