## Sheet1
都昌县城市污水处理及管网扩容工程（管网工程）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 手电一体铸铁方闸门 | 800*1200,P=1.1kW | 座 | 2
2 | PAC溶药罐(含搅拌器) | φ=1.6m,H=2m,V=4m³,N=1.5kw | 台 | 4
3 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径:320mm，池深:6.0m，n=960r/min，N=4kW，可提升 | 台 | 6
4 | 中心传动单管刮吸泥机 | R=8m, P=0.37kW | 台 | 2
5 | 中心传动单管刮吸泥机 | R=9m,0.75kW | 台 | 1
6 | 立式反应池搅拌器T1 | P=3.0kW,n=67r/min | 台 | 2
7 | 立式反应池搅拌器T2 | P=4.0kW,n=40r/min | 台 | 2
8 | 立式反应池搅拌器 | P=5.5kW,n=24r/min | 台 | 2
9 | 混凝反应搅拌机 | P=3.0kW,n=67r/min | 台 | 1
10 | 磁粉反应搅拌机 | P=4.0kW,n=40r/min | 台 | 1
11 | 絮凝反应搅拌机 | P=5.5kW,n=24r/min | 台 | 1
12 | PAC加药泵 | Q=150L/h,H=40m,N=0.4kW | 台 | 6
13 | NM021BY01P05B型加药螺杆泵 | Q=150L/h,H=40m,N=0.4kW | 台 | 4
14 | 潜污泵 | Q=500m3/h, H=12m, N=30kW | 台 | 2
15 | 污泥回流泵 | Q=50m3/h,H=12m,N=5.5kW | 台 | 4
16 | 剩余污泥泵 | Q=20m3/h,H=12m,N=3.0kW | 台 | 2
17 | 污泥输送泵 | Q=40m3/h H=25m P=4.0kW | 台 | 2
18 | 污泥回流泵 | 5.5kW,60m3/h | 台 | 2
19 | 剩余污泥泵 | 2.2kW,20m3/h | 台 | 2
20 | 潜污泵 | Q=750m3 /h H=8.3m N=22KW | 台 | 3
21 | PT-2000型加药装置(含在线稀释装置) | 制备能力Q=2000L/h,N=1.7kW | 台 | 2
22 | 高剪器 | Q=20m3/h,N=0.75kW | 台 | 2
23 | 高剪切机 | 1.1kW | 台 | 1
24 | Lk电动单梁悬挂起重机 | 起重量1T,跨度4.5m 起升高度6m | 台 | 2
25 | 磁分离机 | Q=20m3/h,永磁稀土磁块, N=1.5kW | 台 | 2
26 | 磁分离机 | 3.7kW | 台 | 1