采购需求方案征集回复函（格式）

征集事项名称：吉安市第一人民医院骨科、皮肤科及儿科设备采购项目

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

供应商资格

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、制造商全称 | 规格型号 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳治疗机 |  |  |  |  |  |
| 3 | Q开关YAG激光治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 强脉冲光治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 皮下电子注射器控制助推装置 （水光） |  |  |  |  |  |
| 6 | 紫外线光疗仪（308准分子） |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字皮肤镜 |  |  |  |  |  |
| 8 | 真菌工作站（显微镜） |  |  |  |  |  |
| 9 | 超声骨密度仪 |  |  |  |  |  |
| 10 | 身高体重测量仪及分析系统 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

二、技术参数、商务条件（包含但不限于售后服务、质保期限）

| 序号 | 货物名称 | 基本技术参数（为方面对征集的各品牌参数比对，请按下列设备组成、配置及主要技术参数及性能要求提供参数） | 货物技术性能优势 | 科室基本需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 |  |  | 1.中高端一体化移动式中型C臂X光机 |
| 2 | 二氧化碳治疗机 |  |  | 1.消融模式（普通连续/脉冲）：皮肤良性赘生物、浅表肿物切除、皮肤科小手术 2.点阵扫描模式（瘢痕修复、抗衰嫩肤、痤疮辅助） |
| 3 | Q开关YAG激光治疗仪 |  |  | 1. 532nm（可见光，浅层色素/红色素） 浅层表皮色素：雀斑、晒斑、咖啡斑、浅层黄褐斑谨慎治疗、红色纹身、纹眉/纹眼线、红色痘印、毛细血管扩张辅助 2. 1064nm（近红外，深层黑色素） 先天性色素病：太田痣、颧部褐青色痣、伊藤痣、蒙古斑 各类纹绣清洗：黑/蓝/灰纹身、老式纹眉、美瞳线、唇线 真皮层色斑：真皮斑、重度色沉、外伤性色素沉着 辅助项目：脂溢性角化、黑色痣浅层色素淡化、毛囊色素性病变 |
| 4 | 强脉冲光治疗仪 |  |  | 1.飞点脱毛模式 全身多部位脱毛：腋毛、四肢毛发、唇毛、发际线、比基尼线、络腮胡，适配浅/深肤色，大面积快速治疗 2.血管改善 面部潮红、毛细血管扩张、玫瑰痤疮红斑期、鲜红斑痣（轻症）、微小血管瘤、红色痘印 3.色素提亮 晒斑、轻微雀斑、炎症后浅表层色沉、肤色暗沉不均、黄气提亮 嫩肤抗衰 轻度干纹、粗糙肤质、光老化、毛孔细腻、油脂分泌调节（油性痤疮肌辅助控油） |
| 5 | 皮下电子注射器控制助推装置 （水光） |  |  | 1.基础补水修护 长期皮肤干燥、起皮、换季敏感卡粉、缺水干纹、屏障轻度受损 2.肤色改善 熬夜暗沉、黄气、轻微炎症色沉、晒后肤色不均、素颜无光泽 3.肤质精细化管理 毛孔粗大（缺水型）、轻微细纹、上妆浮粉、皮肤粗糙 |
| 6 | 紫外线光疗仪（308准分子） |  |  | 1.采用308nm氯化氙（XeCl）单一波长准分子光源 |
| 7 | 数字皮肤镜 |  |  | 1.用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储，供诊断用 2.具备毛囊毛发密度自动分析测量功能 3.可以生成皮肤镜图像报告和毛发镜影像报告 |
| 8 | 真菌工作站（显微镜） |  |  | 1.具有防霉装置 2.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。 3.具有定制真菌图文报告软件。 4.配备品牌电脑和打印机各一套 |
| 9 | 超声骨密度仪 |  |  | 1.超声探头为内置信号开关宽频探头 2.双屏显示 3.可设置测量结果语音播报功能 4.测量模式分为快速和高精度模式可选 5.多体模校准 |
| 10 | 身高体重测量仪及分析系统 |  |  | 1.0-3岁全功能体检系统及2-7岁全功能体检系统，能对接系统自动传输数据 2.功能模块:专案管理、量表在线测评、量表报告管理、提醒功能、工作量统计等 3.量表在线测评:测评量表包含生长发育监测板块不小于7种;发育筛查类量表不少于6个;发育诊断类评定不少于5个;认知能力量表不少于7个;运动功能类量表不少于8个;语言能力类量表不少于6个;儿童行为类量表不少于9个;睡眠行为与气质类评定量表不少于12个;孤独症谱系障碍筛查诊断量表不少于19个;注意力缺陷多动与抽动障碍类评定量表不少于13个;抽动焦虑抑郁情结类量表不少于30个;个性心理类量表不少于30个;社会生活类量表不少于20个;儿科营养与过敏哮喘等测评量表不少于10个;康复类量表不少于10个 4.数据管理:支持儿童健康数据的录入、查询、统计、分析及导出; 5.预警功能:对儿童生长发育异常、疫苗接种逾期、疾病筛查阳性等情况自动预警 6.测评工具箱不少于7个(不同类型) |

三、其他意见