附件1：核心设备
1.核心设备清单
	脱水机房

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	压滤机
	过滤面积109.2;主结构件：Q345，滤板：PP；膜片：橡胶；含自动泄料；自动清洗装置； N=15+30*0.05kw
	2
	台
	近期1用1备；远期增加1台，2用1备用

	2
	冷干机
	Q=1.3m³/min;N=360w
	1
	台
	

	3
	Lx型电动单梁悬挂桥式起重机
	T=3t，H=12m，Lk=12m，P=4.5+0.4+2*0.8kw
	1
	台
	

	除臭设备

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	一、生物除臭

	1
	生物滤池
	Q=22500m3/h,12.0x9.0x3.5m,加湿T>3.5s生物T>25s
	1
	台
	含预洗/炭质填料,内部喷淋系统,出风口内置除雾器

	2
	除臭风机
	Q=22500m3/h,P=3500Pa,N=45kW
	2
	台
	1用1热备,含消音箱,进出口柔接,碳钢减震底座,变频控制

	二、离子除臭

	1
	离子发生器
	4.8×0.8×1.8m,N=0.9kW
	1
	台
	内置离子模块

	2
	除臭风机
	Q=36000m3/h,P=1800Pa，N=37kW
	1
	台
	含消音箱,进出口柔接,碳钢减震底座,变频控制

	3
	新风风机
	Q=10000m 3/h,P=1000Pa,N=5.5kW
	1
	台
	含消音箱,碳钢减震底座,新风过滤模块


附件2：技术优越性
包括但不限于与竞争产品的核心设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期等）、市场占有率等）
	序号
	设备的技术要求
	设备的技术优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等
	理由（对使用意义等作为说明）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	......
	
	


注：自行根据填写内容删减行数。
2

