## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 江西省峡江灌区工程(二期)管材及配件及配套阀门
标段名称： |  |  | 江西省峡江灌区工程(二期)管材及配件及配套阀门
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | #REF!
|  | （大写）： |  | 伍仟零叁拾壹万肆仟玖佰壹拾元贰角捌分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 汇总表
汇总表
组号 | 分组工程名称 | 金额（元）
1 | 管材及配件及配套阀门（钢管） | #REF!
2 | 管材及配件及配套阀门（聚乙烯PE100管、JPCCP管） | #REF!
| 合计 | #REF!

## 工程量清单表
工程量清单表
项目名称：江西省峡江灌区工程(二期)管材及配件及配套阀门
序号 | 名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 备注
1 | 管材及配件及配套阀门（钢管）
1.1 | 乌江南片
1.1.1 | 管道 焊接钢管 主管
1.1.1.1 | 焊接钢管 | DN1800 壁厚20mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 37
1.1.1.2 | 焊接钢管 | DN1200 壁厚14mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 42
1.1.1.3 | 焊接钢管 | DN800 壁厚10mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 63
1.1.1.4 | 焊接钢管 | DN750 壁厚10mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 754
1.1.1.5 | 焊接钢管 | DN600 壁厚8mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 14268
1.1.2 | 管道 焊接钢管 三通支管
1.1.2.1 | 焊接钢管 | DN800 壁厚10mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 21
1.1.2.2 | 焊接钢管 | DN500 壁厚8mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 60
1.1.2.3 | 焊接钢管 | DN300 壁厚6mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 30
1.1.2.4 | 焊接钢管 | DN250 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 19
1.1.2.5 | 焊接钢管 | DN200 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 97
1.1.2.6 | 焊接钢管 | DN80 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 9.6
1.1.3 | 焊接钢管弯头 Q355C
1.1.3.1 | 焊接钢管弯头 | DN1800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 3
1.1.3.2 | 焊接钢管弯头 | DN1200 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 3
1.1.3.3 | 焊接钢管弯头 | DN800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 1
1.1.3.4 | 焊接钢管弯头 | DN750 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 16
1.1.3.5 | 焊接钢管弯头 | DN600 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 145
1.1.4 | 钢三通、四通 Q355C
1.1.4.1 | 焊接钢管四通 | DN1800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 1
1.1.4.2 | 焊接钢管三通 | DN1200 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 1
1.1.4.3 | 焊接钢管三通 | DN750 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 4
1.1.4.4 | 焊接钢管三通 | DN600 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 45
1.1.5 | 法兰 （含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.1.5.1 | 钢法兰 | DN1800 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 3
1.1.5.2 | 钢法兰 | DN1200 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 6
1.1.5.3 | 钢法兰 | DN800 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 6
1.1.5.4 | 钢法兰 | DN750 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 16
1.1.5.5 | 钢法兰 | DN600 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 24
1.1.5.6 | 钢法兰 | DN300 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 8
1.1.5.7 | 钢法兰 | DN250 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.1.5.8 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 40
1.1.5.9 | 钢法兰 | DN80 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 24
1.1.6 | 双法兰限位伸缩节（含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.1.6.1 | 双法兰限位伸缩节 | DN1800 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2
1.1.6.2 | 双法兰限位伸缩节 | DN1200 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2
1.1.6.3 | 双法兰限位伸缩节 | DN800 Q235B钢,PN=1.6MPa | 个 | 2
1.1.6.4 | 双法兰限位伸缩节 | DN750 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.1.6.5 | 双法兰限位伸缩节 | DN600 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 12
1.1.6.6 | 双法兰限位伸缩节 | DN300 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.1.6.7 | 双法兰限位伸缩节 | DN250 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 2
1.1.6.8 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 20
1.1.7 | 穿墙防水柔性套管
1.1.7.1 | 柔性防水套管 | DN1800 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 2
1.1.7.2 | 柔性防水套管 | DN1200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 3
1.1.7.3 | 柔性防水套管 | DN800 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 2
1.1.7.4 | 柔性防水套管 | DN750 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 16
1.1.7.5 | 柔性防水套管 | DN600 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 142
1.1.7.6 | 柔性防水套管 | DN300 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 8
1.1.7.7 | 柔性防水套管 | DN250 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 6
1.1.7.8 | 柔性防水套管 | DN200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 60
1.1.8 | 阀门
1.1.8.1 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN80 1.0MPa | 个 | 24
1.1.8.2 | 手动偏心蝶阀 | DN250 1.0MPa | 个 | 2
1.1.8.3 | 手动偏心蝶阀 | DN200 1.0MPa | 个 | 20
1.1.8.4 | 手动偏心蝶阀 | DN80 1.0MPa | 个 | 24
1.1.8.5 | 手电两用偏心蝶阀 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 3
1.1.8.6 | 手电两用偏心蝶阀 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 4
1.1.8.7 | 手电两用偏心半球阀 | DN1200 1.6MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.1.8.8 | 手电两用偏心半球阀 | DN750 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.1.8.9 | 手电两用偏心半球阀 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 3
1.1.8.10 | 阀门控制箱 | 1. 阀门厂家配套供应控制柜,分别设置手动控制系统和PLC自动控制系统。 2.其中手动控制系统,可不需通过控制柜内的PLC直接控制阀门,保证PLC故障时可人工手动控制, 控制柜上安装有“现地/远方”选择控制开关、“手动/自动”选择开关,按钮、继电器故障信号灯等布置在控制柜上。 3. PLC自动化系统上须设有PLC控制器、智能触摸屏等设备,I/O模块采用与CPU相同品牌产品, 能根据工艺要求,实现阀门自启停,并配有与PLC相同品牌的智能触摸屏(不低于12英寸), 可通过手动触摸屏幕控制阀门动作,并可查看上述设备工作状态、水位等参数。 控制柜对外提供RJ45接口,PLC必须对外接口开放,从而能实现在上位机对阀门的远程控制及监测功能。 4. 电气控制系统除具有完整的控制功能外,应具有完善的设备运行状态实时全程检测、故障诊断、报警及显示功能。 5. 向远方控制系统至少传送以下主要信号:阀门的工作状态:运行、停止、故障;电源故障; 现地/远方控制切换开关位置信号;水位数据; 6. 可接收远方下发的控制命令,实现对阀门的启、停控制以及阀门的预置开度控制。 7.控制柜柜内线缆及控制柜至阀门、水位计的动力及控制电缆均由一体化泵站厂家配套。 进线开关需带漏电保护器,柜体必须有加热除湿设备。 8.外壳材质为不锈钢,柜体防护等级为IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 9.预留交换机、时钟对时设备、防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 13
1.1.9 | 智能远传水表、电磁流量计
1.1.9.1 | 智能远传水表 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 4
1.1.9.2 | 电磁流量计 | DN750 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.1.9.3 | 电磁流量计 | DN600 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 3
1.1.9.4 | 流量计控制箱 | 1.柜体采用304不锈钢,防护等级IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 2.配套提供机架式UPS电源,1KVA备用1小时。 3.配套提供环境监控模块(包含门禁、水浸、烟雾、撞击、温湿度、市电断告警等告警功能); 4.预留防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 5
1.1.9.5 | 智能远传水表接收电箱 | 1.配置外置信号发送及接收电箱（电箱带天线，不锈钢材质，防护等级IP68） 2.数据传输线及保护套管（长5m） | 台 | 4
1.2 | 乌江北片
1.2.1 | 管道 钢管 主管
1.2.1.1 | 焊接钢管 | DN1400 壁厚22mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 235
1.2.1.2 | 焊接钢管 | DN1400 壁厚16mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 205
1.2.1.3 | 焊接钢管 | DN1100 壁厚16mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 1987
1.2.1.4 | 焊接钢管 | DN1000 壁厚16mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 84
1.2.1.5 | 焊接钢管 | DN1000 壁厚14mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 1619
1.2.1.6 | 焊接钢管 | DN900 壁厚12mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 1752
1.2.1.7 | 焊接钢管 | DN800 壁厚12mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 3536
1.2.1.8 | 焊接钢管 | DN700 壁厚12mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 5
1.2.1.9 | 焊接钢管 | 溢流管 DN1600 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 12
1.2.1.10 | 焊接钢管 | 溢流管 DN1000 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 12
1.2.1.11 | 焊接钢管 | 排泥管 DN300 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 12
1.2.1.12 | 焊接钢管 | 排泥管 DN150 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 12
1.2.2 | 管道 钢管 三通支管
1.2.2.1 | 焊接钢管 | DN900 壁厚12mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 30
1.2.2.2 | 焊接钢管 | DN800 壁厚12mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 30
1.2.2.3 | 焊接钢管 | DN600 壁厚9mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 30
1.2.2.4 | 焊接钢管 | DN400 壁厚9mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 90
1.2.2.5 | 焊接钢管 | DN300 壁厚8mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 315
1.2.2.6 | 焊接钢管 | DN250 壁厚8mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 65
1.2.2.7 | 焊接钢管 | DN200 壁厚6mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 0.4
1.2.2.8 | 焊接钢管 | DN100 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 1.6
1.2.2.9 | 焊接钢管 | DN80 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 3.2
1.2.3 | 焊接钢管弯头 Q355C
1.2.3.1 | 焊接钢管弯头 | DN140 0Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 15
1.2.3.2 | 焊接钢管弯头 | DN1100 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 24
1.2.3.3 | 焊接钢管弯头 | DN1000 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 27
1.2.3.4 | 焊接钢管弯头 | DN900 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 11
1.2.3.5 | 焊接钢管弯头 | DN800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 22
1.2.4 | 钢三通 Q355C
1.2.4.1 | 焊接钢管三通 | DN1400 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 4
1.2.4.2 | 焊接钢管异径管 | DN1400 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | 个 | 2
1.2.4.3 | 焊接钢管三通 | DN1100 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 8
1.2.4.4 | 焊接钢管异径管 | DN1100 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | 个 | 1
1.2.4.5 | 焊接钢管三通 | DN1000 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 6
1.2.4.6 | 焊接钢管异径管 | DN1000 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | 个 | 1
1.2.4.7 | 焊接钢管三通 | DN900 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 6
1.2.4.8 | 焊接钢管异径管 | DN900 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | 个 | 1
1.2.4.9 | 焊接钢管三通 | DN800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 17
1.2.5 | 法兰 （含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.2.5.1 | 钢法兰 | DN1400 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 6
1.2.5.2 | 钢法兰 | DN1100 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 12
1.2.5.3 | 钢法兰 | DN1000 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 9
1.2.5.4 | 钢法兰 | DN900 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 6
1.2.5.5 | 钢法兰 | DN800 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 14
1.2.5.6 | 钢法兰 | DN700 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 1
1.2.5.7 | 钢法兰 | DN630 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.2.5.8 | 钢法兰 | DN600 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.2.5.9 | 钢法兰 | DN400 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 12
1.2.5.10 | 钢法兰 | DN300 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 6
1.2.5.11 | 钢法兰 | DN250 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 8
1.2.5.12 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 1
1.2.5.13 | 钢法兰 | DN100 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 4
1.2.5.14 | 钢法兰 | DN80 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 8
1.2.5.15 | 钢法兰盲板 | DN1000 | 个 | 1
1.2.5.16 | 钢法兰盲板 | DN700 | 个 | 1
1.2.6 | 双法兰限位伸缩节（含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.2.6.1 | 双法兰限位伸缩节 | DN1400 Q235B钢 | 个 | 3
1.2.6.2 | 双法兰限位伸缩节 | DN1100 Q235B钢 | 个 | 6
1.2.6.3 | 双法兰限位伸缩节 | DN1000 Q235B钢 | 个 | 4
1.2.6.4 | 双法兰限位伸缩节 | DN900 Q235B钢 | 个 | 3
1.2.6.5 | 双法兰限位伸缩节 | DN800 Q235B钢 | 个 | 7
1.2.6.6 | 双法兰限位伸缩节 | DN630 Q235B钢 | 个 | 2
1.2.6.7 | 双法兰限位伸缩节 | DN600 Q235B钢 | 个 | 2
1.2.6.8 | 双法兰限位伸缩节 | DN400 Q235B钢 | 个 | 6
1.2.6.9 | 双法兰限位伸缩节 | DN300 Q235B钢 | 个 | 3
1.2.6.10 | 双法兰限位伸缩节 | DN250 Q235B钢 | 个 | 4
1.2.7 | 穿墙防水柔性套管
1.2.7.1 | 柔性防水套管 | DN1400 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 14
1.2.7.2 | 柔性防水套管 | DN1100 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 26
1.2.7.3 | 柔性防水套管 | DN1000 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 23
1.2.7.4 | 柔性防水套管 | DN900 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 16
1.2.7.5 | 柔性防水套管 | DN800 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 30
1.2.7.6 | 柔性防水套管 | DN700 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 2
1.2.7.7 | 柔性防水套管 | DN630 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 2
1.2.7.8 | 柔性防水套管 | DN600 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 3
1.2.7.9 | 柔性防水套管 | DN400 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 6
1.2.7.10 | 柔性防水套管 | DN300 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 31
1.2.7.11 | 柔性防水套管 | DN200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 4
1.2.7.12 | 柔性防水套管 | DN150 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 1
1.2.8 | 阀门
1.2.8.1 | 手动偏心蝶阀 | DN600 1.0MPa | 个 | 2
1.2.8.2 | 手动偏心蝶阀 | DN400 1.0MPa | 个 | 6
1.2.8.3 | 手动偏心蝶阀 | DN300 1.0MPa | 个 | 12
1.2.8.4 | 手动偏心蝶阀 | DN250 1.0MPa | 个 | 4
1.2.8.5 | 手电两用偏心蝶阀 | DN1400 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.2.8.6 | 手电两用偏心蝶阀 | DN1100 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 4
1.2.8.7 | 手电两用偏心蝶阀 | DN1000 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.8.8 | 手电两用偏心蝶阀 | DN900 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.8.9 | 手电两用偏心蝶阀 | DN800 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 3
1.2.8.10 | 手电两用偏心半球阀 | DN1100 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.8.11 | 手电两用偏心半球阀 | DN1000 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.8.12 | 手电两用偏心半球阀 | DN900 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.8.13 | 手电两用偏心半球阀 | DN800 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.2.8.14 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN200 1.0MPa | 个 | 1
1.2.8.15 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN100 1.0MPa | 个 | 4
1.2.8.16 | 复合式排气阀（带压力表型） | DN80 1.0MPa | 个 | 8
1.2.8.17 | 阀门控制箱 | 1. 阀门厂家配套供应控制柜,分别设置手动控制系统和PLC自动控制系统。 2.其中手动控制系统,可不需通过控制柜内的PLC直接控制阀门,保证PLC故障时可人工手动控制, 控制柜上安装有“现地/远方”选择控制开关、“手动/自动”选择开关,按钮、继电器故障信号灯等布置在控制柜上。 3. PLC自动化系统上须设有PLC控制器、智能触摸屏等设备,I/O模块采用与CPU相同品牌产品, 能根据工艺要求,实现阀门自启停,并配有与PLC相同品牌的智能触摸屏(不低于12英寸), 可通过手动触摸屏幕控制阀门动作,并可查看上述设备工作状态、水位等参数。 控制柜对外提供RJ45接口,PLC必须对外接口开放,从而能实现在上位机对阀门的远程控制及监测功能。 4. 电气控制系统除具有完整的控制功能外,应具有完善的设备运行状态实时全程检测、故障诊断、报警及显示功能。 5. 向远方控制系统至少传送以下主要信号:阀门的工作状态:运行、停止、故障;电源故障; 现地/远方控制切换开关位置信号;水位数据; 6. 可接收远方下发的控制命令,实现对阀门的启、停控制以及阀门的预置开度控制。 7.控制柜柜内线缆及控制柜至阀门、水位计的动力及控制电缆均由一体化泵站厂家配套。 进线开关需带漏电保护器,柜体必须有加热除湿设备。 8.外壳材质为不锈钢,柜体防护等级为IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 9.预留交换机、时钟对时设备、防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 16
1.2.9 | 智能远传水表、电磁流量计、水位传示仪
1.2.9.1 | 智能远传水表 | DN300 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 9
1.2.9.2 | 电磁流量计 | DN1400 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.9.3 | 电磁流量计 | DN1100 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.9.4 | 电磁流量计 | DN1000 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.2.9.5 | 电磁流量计 | DN900 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 1
1.2.9.6 | 电磁流量计 | DN800 1.0MPa 确保物联网卡网费使用至移交后3年 | 个 | 2
1.2.9.7 | 水位传示仪 |  | 个 | 2
1.2.9.8 | 流量计控制箱 | 1.柜体采用304不锈钢,防护等级IP65;进线断路器带剩余电流保护,带Ⅰ级试验浪涌保护器。 2.配套提供机架式UPS电源,1KVA备用1小时。 3.配套提供环境监控模块(包含门禁、水浸、烟雾、撞击、温湿度、市电断告警等告警功能); 4.预留防火墙、RTU模块、路由器的安装位置。 | 台 | 7
1.2.9.9 | 智能远传水表接收电箱 | 1.配置外置信号发送及接收电箱（电箱带天线，不锈钢材质，防护等级IP68） 2.数据传输线及保护套管（长5m） | 台 | 9
1.3 | 藤田干管
1.3.1 | 管道 焊接钢管 主管
1.3.1.1 | 焊接钢管 | DN800 壁厚10mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 1012.02
1.3.2 | 管道 焊接钢管 三通支管
1.3.2.1 | 焊接钢管 | DN200 壁厚4mm Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 | m | 30.3
1.3.3 | 焊接钢管弯头 Q355C
1.3.3.1 | 焊接钢管弯头 | DN800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 5
1.3.4 | 钢三通 Q355C
1.3.4.1 | 焊接钢管三通 | DN800 Q355C 防腐采用熔结环氧粉末涂层 壁厚同相应管材 | 个 | 1
1.3.5 | 法兰 （含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.3.5.1 | 钢法兰 | DN200 Q235B钢,PN=1.0MPa | 个 | 2
1.3.6 | 双法兰限位伸缩节（含配套螺栓、螺母、垫圈）
1.3.6.1 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 Q235B钢 | 个 | 1
1.3.7 | 穿墙防水柔性套管
1.3.7.1 | 柔性防水套管 | DN200 Q235A钢,制作参见02S404 P5 | 个 | 3
1.3.8 | 阀门
1.3.8.1 | 手动偏心蝶阀 | DN200 1.0MPa | 个 | 1
合计
1、此清单的单价为按照招标文件、图纸及技术要求的含税材料的采购单价，单价包含正常的损耗所产生的费用在内，不包含安装及施工费用。 2、此清单的单价为材料到场价格。